## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Subministro de material para infusión para bomba volúmetrica y de jeringa con destino Hospital Clínic de Barcelona
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2026/73
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 7 |  | LOTE 1
| 1 | 1 | 203037 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 0,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 240-260cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 6080 | UND
| 1 | 2 | 203038 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, punzón con filtro hidrófobo admisión de aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 240-260cm. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP. | 13720 | UND
| 1 | 3 | 226218 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión en Y, longitud aprox. 250-300cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 2000 | UND
| 1 | 4 | 226217 | Equipo de infusión IV de PE, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 250-300cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 1200 | UND
| 1 | 5 | 202996 | Equipo de infusión IV de fármacos, de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, con punzón con filtro hidrófobo admisión de aire, pinza corrediza, conexión luer-lock macho, longitud aprox. 230-250cm. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP. | 113800 | UND
| 1 | 6 | 203032 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, opaco, cámara de goteo transparente con filtro 15µm, punzón c/filtro hidrófobo admisión de aire, longitud aprox. 230-250cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con rodillo regulador pinza, sin aguja. Libre de DEHP. | 6406 | UND
| 1 | 7 | 203040 | Equipo de infusión IV, de PVC, para transfusión de sangre, con filtro de 180-200µm, cápsula protectora, pinza distal, válvula antisifón, luer lock macho, longitud aprox. 240-250cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 1000 | UND
| 2 | 8 al 15 |  | LOTE 2
| 2 | 8 | 182178 | Alargadera IV de PVC, para bomba de jeringa de presión variable, luer lock distal y proximal, longitud aprox. 150-210cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 6278 | UND
| 2 | 9 | 182180 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50-60ml, conexión luer lock concéntrica. Cilindro transparente para infusión de fármacos por vía IV mediante bomba de jeringa. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con tope de seguridad para evitar la salida del émbolo, graduación impresa imborrable y de fácil lectura. Libre de DEHP y de PVC. | 45720 | UND
| 2 | 10 | 182181 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50-60ml, conexión luer lock concéntrica. Cilindro opaco para la infusión de fármacos fotosensibles por vía IV mediante bomba de jeringa. Estéril. Un solo uso. Sin látex. El cilindro opaco tiene que permitir la visión del fluído. Con tope de seguridad para evitar la salida del émbolo, graduación impresa imborrable y de fácil lectura. Libre de DEHP y de PVC. | 10560 | UND
| 2 | 11 | 182179 | Alargadera IV de PE o PVC, de baja absorción para bomba de jeringa de presión variable, opaca que permita la visión del fluido de medicamentos fotosensibles, luer lock distal y proximal, longitud aprox. 150-210cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 5974 | UND
| 2 | 12 | 182175 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, color ambar, cámara de goteo transparente c/filtro 15µm y punzón, toma aire-filtro, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con rodillo regulador, pinza de seguridad anti-reflujo libre. Libre de DEHP. | 10966 | UND
| 2 | 13 | 182168 | Equipo de infusión IV de TPE o PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo transparente con filtro 15µm, punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Pinza de seguridad anti-reflujo libre. Composición del filtro material con baja afinidad proteica. Libre de DEHP. | 22724 | UND
| 2 | 14 | 182169 | Equipo de infusión IV de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo transparente con filtro 15µm y punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Pinza de seguridad anti-reflujo libre. Libre de DEHP. | 92190 | UND
| 2 | 15 | 229186 | Equipo de infusión IV de PE, p/bomba volumétrica, sensor de presión, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con puerto en "Y" para válvula, conexión luer-lock. Libre de DEHP | 1050 | UND
| 3 | 16 al 23 |  | LOTE 3
| 3 | 16 | 230451 | Alargadera IV de PVC, para bomba de jeringa de infusión de medicamentos, luer lock, longitud aprox. 150-180cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2700 | UND
| 3 | 17 | 230452 | Alargadera IV de PP translúcido, de baja absorción para bomba de jeringa de infusión de medicamentos fotosensibles, conexión luer lock, opaca, longitud aprox. 150-180cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 800 | UND
| 3 | 18 | 230429 | Equipo de infusión IV de fármacos, de PE transparente de baja absorción, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, punzón con filtro antibacteriano, regulador de flujo, conexión luer lock, longitud aprox. 250cm. Estéril. Un solo uso. Libre de PVC y DEHP. | 1276 | UND
| 3 | 19 | 230430 | Equipo de infusión IV de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm antibacteriano y filtro en línea 1,2µm de baja absorción, llave 3 vías, regulador de flujo, sistema anticaída, luer lock, longitud aprox. 270cm. Estéril. Un solo uso. Libre de DEHP. | 950 | UND
| 3 | 20 | 230463 | Equipo de infusión IV de PVC p/bomba volumétrica, con sistema antientrada de aire y control de purgado, cámara de goteo transparente antibacteriana 15µm, seguridad anticaída, conexión Luer-Lock, longitud aprox. 250 cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex Libre de DEHP. | 11160 | UND
| 3 | 21 | 230462 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, opaco, cámara de goteo con filtro 15µm anitbacteriano, regulador de flujo con sistema anticaída , conexión luer lock, longitud aprox. 250cm. Estéril. Un solo uso. Libre de DEHP. | 1040 | UND
| 3 | 22 | 230420 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50ml, conexión luer lock. Cilindro transparente para infusión de fármacos por vía IV mediante bomba de jeringa, con tope de seguridad. Estéril. Un solo uso.Sin látex.0 | 6720 | UND
| 3 | 23 | 230419 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50ml, conexión luer lock. Cilindro opaco para infusión de fármacos fotosensibles por vía IV mediante bomba de jeringa, con tope de seguridad. Estéril. Un solo uso. | 240 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.