## Full1
Actualització del projecte executiu de la susbtitució dels projectors existents per projectors LED i reforma del bar del Camp Municipal d'esports del Centenari
Caselles a omplir pel licitador
Sumatòri automàtic
8.1.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació [0-80 punts]
| DESCRIPCIÓ PARTIDES |  |  |  |  | IMPORT [€] | PREU [€] LICITADOR
01 | Desmuntatge dels projectors |  |  |  |  | 1727.52
| Transport de residus a instal·lació autoritzada |  |  |  |  | 168.3
02 | Revisió i resolució de fuites al cablejat elèctric, refer linies elèctriques amb cablejat lliure d'halògens en cas necessàri, lloguer de material, adequació dels suports dels projectors, certificat estudi estructural i refoç estructural |  |  |  |  | 12690
03 | Subministrament i instal·lació de projectors LED 1.250, 4.000K |  |  |  |  | 39920
| Subministrament i instal·Lació de sistema de control d'equips ON FIELD |  |  |  |  | 3160
| Subministrament i instal·Lació de botonera indoor de 6 escenes i programació del sistema de regulació ON-Field |  |  |  |  | 2235
04 | Instal·lació elèctrica del bar |  |  |  |  | 3010.52
05 | Seguretat i Salut |  |  |  |  | 525.75
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  |  |  | 63437.09 | 0
| 13% DESPESES GENERALS sobre 63.437,09€ |  |  |  |  | 8246.8217 | 0
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL sobre 63.437,09€ |  |  |  |  | 3806.2254 | 0
| PRESSUPOST (s. IVA) |  |  |  |  | 75490.1371 | 0
| IVA 21% |  |  |  |  | 15852.9288 | 0
| PRESSUPOST (IVA inclòs) |  |  |  |  | 91343.0659 | 0
8.1.2 Uniformitat mitjana [0-10 punts]
S’aportarà l’estudi lumínic de l’oferta. S’ha d’indicar a la taula el valor Emin/Em obtingut i la pàgina de l’estudi on s’ubica. D’acord amb el valor d’uniformitat, s’assignarà 0 punts a les empreses que aconsegueixen la uniformitat mínima requerida i es puntuarà a la resta de la següent manera:
| UNIFORMITAT MITJANA [Emin/Em] |  |  |  |  | PUNTUACIÓ [0-10] | VALOR Um = Emin/Em PRESENTAT | PÀG. DE L’ESTUDI LÚMÍNIC
| Um = 0,70 |  |  |  |  | 0
| 0,7 < Um < 0,80 |  |  |  |  | 5
| Um ≥ 0,80 |  |  |  |  | 10
*En cas de no presentar estudi lumínic no s’acceptarà la proposta i el licitador quedarà exclòs de la licitació.
8.1.3 Reducció de la potència dels projectors [0-10 punts]
Es valoraran aquells licitadors que presentin la mínima potència sempre que es compleixin els requeriments lumínics establerts al Plec de Condicions Tècniques. Indicar a la següent taula la potència de cada projector i la potència total. Cal emplenar la taula segons nombre de projectors presentats a l’estudi lumínic, afegint les files que siguin necessàries.
| Torre 1 |  | Torre 2 |  | Torre 3 |  | Torre 4
| Projector* | Potència [W] | Projector* | Potència [W] | Projector* | Potència [W] | Projector* | Potència [W]
| 1 | cc | 1 |  | 1 |  | 1
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| ... |  | ... |  | ... |  | ...
| ... |  | ... |  | ... |  | ...
| ... |  | ... |  | ... |  | ...
| n |  | n |  | n |  | n
| ∑Pot. T1 | 0 | ∑Pot. T2 | 0 | ∑Pot. T3 | 0 | ∑Pot. T4 | 0
| PTotal Torres = ∑Pot. T1 + ∑Pot. T2 + ∑Pot. T3 + ∑ Pot. T4= | [5 empty] | 0
*El licitador haurà d'incloure tants projectors per torre, com els proporcionats en el seu estudi lumínic.