## Oferta
Tipus fitxer |  |  |  |  | 04 - Excel petició d'ofertes amb criteris subjetius
Num. Exp.: |  |  |  |  | CS/CC00/1101476743/26/AMUP
Descripció: |  |  |  |  | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS
Empresa:
NIF:
Data:
Segell Empresa:
Signatura:
T. Oferta (B: Base, V: Variant): |  |  |  |  | B
Número oferta Variant:
Lot | Partida | Desc. Partida | Pos. | Material | Desc. Material | Quantitat | UM | Referencia | Marca | Model | Forma Pres | Caducitat | Oferta presentada
001 | 000000 |  | 00710 | 20094947 | Malla absorbible farmacoactiva recoberta de polímer bioabsorbible, amb minociclina i rifampicina, Mides: 7,6 (+/-0,4)cm x 8,5 (+/-0,5)cm, indicat per marcapassos o desfibril·ladors. Estèril. Lliure de làtex. | 161 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00730 | 20098191 | Malla absorbible farmacoactiva recoberta de polímer bioabsorbible, amb minociclina i rifampicina, Mides: 6,3 (+/-0,3)cm x 6,9 (+/-0,5)cm, indicat per a marcapassos o desfibril·ladors. Estèril. Lliure de làtex. | 161 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00860 | 20105249 | Malla absorbible sintètica teixida, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB). Mides: 10.2 (+/-1)cm x 15.2 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 43 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00950 | 20115018 | Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 7 (+/-0,5)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 17 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00970 | 20127046 | Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 9 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 33 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00980 | 20127047 | Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 00990 | 20127048 | Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 48 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 01020 | 20128806 | Malla absorbible sintètica per a reforç d'òrgans, periesplènica, plana, de poliglactina, trama densa i baixa porositat. Mides: 25 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
001 | 000000 |  | 01570 | 20156473 | Malla absorbible sintètica teixida, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB). Mides: 25.4 (+/-1)cm x 30.5(+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
002 | 000000 |  | 00750 | 20101592 | Malla absorbible sintètica teixida amb recobriment reabsorbible d'hidrogel, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB) i àcid poliglicòlic (PGA) . Mides: 25 cm(+/-1) x 30 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 5 | UNI | [5 empty] | N
002 | 000000 |  | 00890 | 20109485 | Malla absorbible sintètica teixida amb recobriment reabsorbible d'hidrogel, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de P4HB i PGA amb recobriment d'hidrogel de hialuronat sòdic (HA), CMC i PEG. Mides: 30(+/-1) x 35(+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex | 3 | UNI | [5 empty] | N
002 | 000000 |  | 01070 | 20136536 | Malla absorbible sintètica teixida amb recobriment reabsorbible hidrogel, per a reforç o reconstrucció teixits tous, poli-4-hidroxibutirato (P4HB) i àcid poliglicòlic (PGA) . Mides: 7cm(+/-1) x 10cm(+/-1). Estèril. Lliure làtex. | 12 | UNI | [5 empty] | N
003 | 000000 |  | 02030 | 999203535 | A - Malla absorbible sintètica per a reforç o reconstrucció de teixits tous(mama), de poli-4-hidroxibutirato (P4HB), monofilament i monocapa, vàries mides i formes | 31 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00030 | 20000524 | Malla parcialment absorbible, plana, multilaminar, polipropilè (PP) i polidioxanona, baixa densitat, reparació d'hèrnies ventrals per cirurgia oberta i laparoscòpia. Rectangular. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex. | 14 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00050 | 20000559 | Malla circular parcial absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpansible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil PP.Capa inf malla de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,6 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 140 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00140 | 20022790 | Malla circular parciaL absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpansible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil PP.Capa inf malla de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,4 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 205 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00240 | 20029775 | Malla parcialment absorbible amb capacitat d'autosubjecció/autoadherencia per a reparació d'hèrnies, de monofilament de polipropilè i grips d'àcid polilàctic. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 9 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 36 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00260 | 20034410 | Malla circular parcial absorbible, plana bandes fixació, sistema desplegament absorbible, per hèrnies umbilical. Dues capes: 1 cel·lulosa oxidada regenerada i anell de reforç absorbible de polidioxanona, i altre capa PP. 4,3x4,3 (+/-0,3)cm.Estèril,s/làt | 12 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00270 | 20034540 | Malla circular parcialment absorbible, plana bandes fixació, sistema de desplegament absorbible, per hèrnies umbilicals, 2 capes, 1 de cel·lulosa oxidada regenerada amb anell d/reforç absorbible de polidioxanona, i una PP. 6,4x6,4cm(+/-0,4).Estèril,s/làt | 5 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00420 | 20058185 | Malla parcialment absorbible de polièster (PET) monofilament i d'àcid polilàctic per a reparació d'hèrnies, amb capacitat d'autoadherència. Retallable. Mides: 30 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 187 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00430 | 20059948 | Malla oval parcial abs hèrnies,flexible,memò,transparent,retallable, baix perfil,malla macroporosa PP,2 capes poliglecaprona25,pel polidioxanona no tenyida i marcador polidioxanona tenyit. No PTFE, 15 x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00450 | 20063924 | Malla circular parciaL absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpansible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil PP.Capa inf malla de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,8 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 75 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00560 | 20073485 | Malla circular parcial absorbible bilaminar, 1 capa no absorbible polièster monofilament 3D, i 1 pel·lícula hidròfila contínua absorbible col·lagen d'origen porcí, reforç paret abdominal. Fixació amb 4 solapes i 2 nanses,de 4,6 (+/-0,4)cmØ.Estèril,s/làt | 8 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00570 | 20073486 | Malla circular parcialment absorbible bilaminar formada per 1 capa no absorbible polièster monofilament 3D, i 1 pel·lícula hidròfila absorbible col·lagen porcí, reforç paret abdominal. Fixació 4 solapes i 2 nanses, de 6,6 (+/-0,4)cmØ. Estèril, s/làtex. | 10 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00580 | 20073487 | Malla circular parcial absorbible bilaminar per 1 no absorbible de PET monofilament 3D, i 1 pel hidròfila contínua absorbible col·lagen origen porcí, reforç paret abdominal, sist fixació 4 solapes i 2 nanses removibles, de 8,6 (+/-0,4)cmØ.Estèril,s/làt | 5 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00590 | 20073488 | Malla oval parcialment absorb bilaminar formada capa no absorbible PP monofil i una absorbible àcid ploliglicòlic (APG), HA, CMC I PEG,reparació hèrnies ventrals laparo, 15 x 25 (+/-1)cm, sist posició a/baló laparo.Estèril. Lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00870 | 20106652 | Malla parcialment absorbible PET i àcid polilàctic i un costat col·lagen porcí + glicerol, amb capacitat d'autoadherència, costat anatòmic esquerra, marca d'orientació, laparoscòpia d'hèrnies inguinals. Mides: 15 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril,s/làtex | 5 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 00880 | 20106653 | Malla parcialment absorbible PET i àcid polilàctic i un costat col·lagen porcí + glicerol, amb capacitat d'autoadherència, costat anatòmic dret, marca d'orientació, laparoscòpia hèrnies inguinals Mides: 15 x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01180 | 20143008 | Malla oval parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbible PGA+TMC no porosa(superfície visceral),1 capa absorbible PGA+TMC porosa(superfície parietal),p/eventracions,hèrnies quirúrgiques.15(+/-1)x20(+/-1)cm.Est,s/làt | 44 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01210 | 20148102 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbible PGA+TMC no porosa(superfície visceral),1 capa absorbible PGA+TMC porosa(superfície parietal),p/eventracions i hèrnies quirúrgiques.20(+/-1)cmx25(+/-1)cm.Est,s/làt | 31 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01580 | 20157156 | Malla el·líptica parcialment absorb bilaminar formada capa no absorbible PP monofil i una absorbible àcid ploliglicòlic(APG), HA, CMC i PEG,reparació hèrnies ventrals laparo, 25 x 33(+/-1)cm,sist posició a/baló laparo.Estèril.Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01860 | 20173008 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.20x25(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01880 | 20174170 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.20x30(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01890 | 20174435 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.30x40(+/-1)cm. retal, estèr,s/làtex | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01930 | 20175089 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.35x35(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01940 | 20175090 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.30x30(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01950 | 20175091 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.40x30(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01960 | 20175092 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.40x50(+/-1)cm. Estèril,s/làtex, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
004 | 000000 |  | 01970 | 20175093 | Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1absorbible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.15x20(+/-1)cm. Ovalada. Estèril,s/là, retallable | 1 | UNI | [5 empty] | N
005 | 000000 |  | 00390 | 20046730 | Sistema de malla i plug parcialment absorbible, de monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprona, de baixa densitat. Mides: malla anterior 12,5 (+/-0,5)cm x 7,5 (+/-0,5)cm, plug diàmetre 5 (+/-0,2)cm, àncora 4 (+/-0,3)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 15 | UNI | [5 empty] | N
005 | 000000 |  | 01500 | 20156071 | Malla parcialment absorbible, plana, de monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprona, de baixa densitat, macroporosa. Mides: 6 (+/-0,5)cm x 11 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 662 | UNI | [5 empty] | N
005 | 000000 |  | 01550 | 20156154 | Malla parcialment absorbible, plana, monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprona de baixa densitat, macroporosa. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 441 | UNI | [5 empty] | N
005 | 000000 |  | 01560 | 20156155 | Malla parcialment absorbible, plana, monofilament polipropilè (PP) i poliglecaprona-25, de baixa densitat, macroporosa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 162 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00010 | 20000000 | Malla rectangular no absorbible, plana, de polipropilè (PP) monofilament, trama ampla. Macropososa. Retallable. Mides: 25 (+/-1)cm x 35 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 69 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00020 | 20000043 | Malla no absorbible autoexpandible 3 capes tipus tap (3D) de punta/vèrtex roma,(PP) monofilament, per a hèrnies inguinals/crurals. Mides: gran 4,1(+/-0,2)cm x 4,8(+/-0,2)cm i malla plana (PP) 4,1cm x 8,9cm preformada orifici Ø1(+/-1)cm, estèril,s/làt | 2 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00090 | 20019596 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, macroporosa (trama ampla) densitat 46-60g/m2, gruix 0,6 (+/-0,2)mm, per al tractament d'hèrnies i eventracions. Mides: 11 (+/-0,5)cm x 6 (+/-0,3)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00120 | 20021292 | Malla no absorbible 3D PP monofilament,reparació combinada anterior i posterior d'hèrnies inguinals,umbilicals,epigàstriques, làmina preforma a/orifici i làmina 3D cònica(tap).Làmina prefoma 5,49x12(+/-0,5)cm,tap 3,5(+/0,5)cmØ. Estèril. Lliure de làtex. | 10 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00130 | 20021293 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 9 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00200 | 20028380 | Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures,cir obert/laparo estomes.Monofil porus obert,transparència intraoper,s/efecte memò,mín tendència enrotllament,s/contracció,15x15(+/1)xcm, ximeneia Ø2cm x 2 cm alçada. Estèril. Lliure de làtex. | 38 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00210 | 20028381 | Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures,cir obert/laparo estomes.Monofil porus obert,transparència intraoper,s/efecte memò,mín tendència enrotllament,s/contracció,16x16(+/1)xcm,ximeneia Ø3cm x 2 cm alçada. Estèril. Lliure de làtex. | 34 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00440 | 20060260 | Malla sintètica no absorbible de polipropilè (PP) i hidrogel adhesiu reabsorbible (polivinilpirrolidona – polietilè glicol). Reparació oberta d'hèrnia ventral. Mides: 15 (+/-1)cm x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 10 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00460 | 20065898 | Tap 3D malla no absorbible PP monofil baix pes, reparació ant i post hèrnies inguinals. Mides: gran 4,1(+/-0,2)cm x 4,8(+/-0,2)cm i malla plana (PP) 6(+/-0,2)cm x 13,7(+/-0,2)cm preformada orifici Ø1(+/-1)cm, estèril,s/làt | 4 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00540 | 20068987 | Malla no absorbible reparació d'hèrnies, teixits tous i defectes fascials temporals, PTFEe, oval, 10 x 15(+/-1)cm, gruix 1,0(+/-0,1)mm, 2 superfícies, 1 estructura tancada i altre macroporosa,amb carbonat plata i diacetat clorhexidina.Est,s/làt | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00720 | 20096323 | Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex. | 248 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00760 | 20101596 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres) Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 12 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00770 | 20101597 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres). Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 25 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00840 | 20104653 | Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament per hèrnies cicatricials de paret abdominal per a cirurgia oberta i laparoscòpia extraperitoneal. Mides: 45 cm(+/-1) x 60 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00900 | 20111812 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 20 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 64 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00910 | 20111813 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 92 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00920 | 20112233 | Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 15 (+/-1) x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 5 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00930 | 20112886 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 31 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00940 | 20114305 | Malla no absorbible sintètica monofilament polipropilè,macroposa,forma quadrada,trama ampla 120µm,plana,lleugera 48g/m²,retallable,per a reparació d'hèrnies tècnica laparoscòpia extraperitonial o cirurgia oberta.Mides: 50 x 50 (+/-1)cm. Estèril, s/làtex. | 8 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 00960 | 20119673 | Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 25 (+/-1) x 35 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01030 | 20131296 | Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament visible per RMN, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. 5(+/-0,3) x 6(+/-0,3)cm. Estèril,s/làt | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01040 | 20131301 | Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex. | 7 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01050 | 20133250 | Malla no absorbible sintètica PVDF, monofilament per hèrnies cicatricials de paret abdominal per a cirurgia oberta i laparoscòpia extraperitoneal.Mides: 15 cm(+/-1) x 25 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 16 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01060 | 20133312 | Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament visible RMN. Per a reparació i profilaxi d’hèrnies umbilicals i de paret abdominal en cirurgia endoscòpica. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 347 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01120 | 20138695 | Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d¿hèrnies incisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 10 cm x 35 cm. Estèril. Lliure delàtex. | 105 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01150 | 20142848 | Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d'hèrnies incisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 30 cm x 45 cm. Estèril. Lliure delàtex. | 36 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01160 | 20142940 | Malla no abs 3D preform,2 capes,visceral PVDF i parietal PP, s/costures, monofil porus obert permeable,transparència intraoper, s/efecte memòria, mín tendència enrotllament,s/contracció,p/oberta/laparo estomes,16x16cm(+/-1)Ø3cm, | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01170 | 20142943 | Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d'hèrnies incisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 30 cm x 30 cm. Estèril. Lliure delàtex. | 38 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01190 | 20143270 | Malla no absorbible sintètica PVDF monofilament visible per RMN macroporosa, per a cirurgia endoscòpica, reparació i profilaxi d'hèrnia hiatal, paraesofàgica i axial. Mides: 7 x 12 (+/-1)cm amb finestra. Estèril. Lliure de làtex. | 2 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01200 | 20145392 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament i plata, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres). Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 12 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01250 | 20150372 | Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures,cir obert/laparo estomes.Monofil porus obert,transparència intraoper,s/efecte memò,mín tendència enrotllament,s/contracció,15x15(+/1)xcm, ximeneia Ø2cm x 4 cm alçada. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01290 | 20150890 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, costat dret, plana, macroporosa, trama ampla. Laparoscòpia. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01310 | 20152720 | Malla no absorbible sintètica monofilament polipropilè,macroposa,forma quadrada,trama ampla 120µm,plana,lleugera 48g/m²,retallable,per a reparació d'hèrnies tècnica laparoscòpia extraperitonial o cirurgia oberta.Mides: 50 x 50 (+/-1)cm. Estèril, s/làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01350 | 20154278 | Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 10 (+/-1) x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. Malla no absorbible sintètica | 15 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01450 | 20155546 | Malla no absorbible 3D preformada de monofilament PP, macroporosa, marcador monofilament i fletxa orientació, per a cir laparoscòpica hèrnia o reforç. Mida:Esquerra, 10,3(+/-0,2)cm x 15,7(+/-0,5)cm.Est,s/làtex/DEHP. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01460 | 20155547 | Malla no absorbible 3D preformada de monofilament PP, macroporosa, marcador monofilament i fletxa orientació, per a cir laparoscòpica hèrnia o reforç. Mida: Dreta, 10,3(+/-0,2)cm x 15,7(+/-0,5)cm. Est,s/làtex/DEHP. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01470 | 20155548 | Malla plana no absorbible de monofilament de polipropilè (PP), macroporosa, per a cirurgia d'hèrnia o reforç. Mida: 30,5 (+/-1)cm x 30,5 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex, lliure de ftalats. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01490 | 20156068 | Malla no absorbible de polipropilè (PP), plana, monofilament, trama ampla. Retallable. Macropososa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. | 209 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01510 | 20156072 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 7,5 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 150 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01540 | 20156152 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 804 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01640 | 20160347 | Malla no absorbible de polipropilè (PP) titanitzada, anatòmica, monofilament, macroporosa. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm, mida porus 2,8mm, gramatge 47gr/m2, resistencia al trencament 55N/cm. Estèril. Lliure de làtex. | 49 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01670 | 20162056 | Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament. Per a reparació i profilaxi d¿hèrnies inglinals mitjançant tècnica Lichtenstein. Mides: 7,5 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01980 | 20175144 | Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 20 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 01990 | 20175145 | Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
006 | 000000 |  | 02000 | 20175146 | Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
007 | 000000 |  | 00320 | 20042986 | Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permeabilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.15 x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 29 | UNI | [5 empty] | N
007 | 000000 |  | 00330 | 20042988 | Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permeabilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.30 x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 32 | UNI | [5 empty] | N
007 | 000000 |  | 01380 | 20154424 | Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permeabilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció. Mides: 20 (+/-1)cm x20 (+/-1)cm. Est,s/làt. | 1 | UNI | [5 empty] | N
007 | 000000 |  | 01520 | 20156073 | Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permeabilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.15 x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 40 | UNI | [5 empty] | N
007 | 000000 |  | 01530 | 20156074 | Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permeabilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.20 x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 29 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00310 | 20042438 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí i elastina. Biocompatible, sense tecnologia “Cross-Linking”, regenerativa, per a la reconstrucció de parts toves, hidratada. Mides: 8 cm(+/-0,3) x 16 cm(+/-1) x 1 (+/-0,1)mm. Est,s/làt | 5 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00400 | 20052180 | Malla/matriu biològica, no absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic d'origen porcí acel·lular i les seves fibres elastines. Mides: 10 x 10 (+/-0,5)cm x 1.00 (+/-0,2)mm gruix. Retallable, suturable, humida sol salina. Estèril. Lliure de làtex. | 22 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00410 | 20054955 | Malla/matriu biològ col·lag acel·l dèrmic orig porcí.Sense Cross-link.Reparac,reforç,cobertura o subst teixits tous.Biocomp,processada i conservada en solució tamponada10(+/-1)cmx10(+/-1)cmx1,5 (+/-0,2)mm.Est,s/làt | 3 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00470 | 20066203 | Malla/matriu biològica de col•lagen dèrmic d'origen porcí, biocompatible, remodelable, sense tècnica “Cross-link”, per a suport en la reparació de teixits tous. Mides: 15 cm(+/-1) x 8 cm(+/-0,3) x 0,6 mm(+/-0,1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00530 | 20068026 | Malla/matriu biològica col·lagen acel·lular pericardi origen boví. Biocompatible, sense tecnologia “Cross-Linking”, perforada, flexible, resistent, suturable, amb una cara llisa antiadherent. Mides: 12x16 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 2 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00600 | 20075507 | Malla/matriu pretallada semicircular biològica pell d'origen porcí, biocompatible, per a reforç de teixit tou, processada i conservada en una solució tamponada que conté fosfat amb estabilitzadors. Mides: 80(+/-10)x160 mm(+/-10). Est s/làtex | 5 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00610 | 20076986 | Matriu de col·lagen dèrmic d'origen porcí entrecreuada acel·lular i sèrum salí. Dispositiu d'administració de 3-5 mL. Reforç de teixits tous per a reparació de fístules, inclou fístules anals i rectals. Estèril. Lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00620 | 20079525 | Malla/matriu biològica col·lagen acèl·lular dèrmic origen porcí. Sense Cross-link. Reparació,reforç,cobertura o substitució teixits tous. Biocompatible, processada i conservada en una solució tamponada. 21(+/-1)cm x 12(+/-1)cm x 1,5 (+/-0,2)mm.Est/s/làt | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 00700 | 20093033 | Implant dèrmic de col·lagen acel·lular d'origen mamífer per a tractaments de fístules anals. Mides: 110 (+/-10)mm x 11 (+/-0,1)mm x 4,5 (+/-0,2)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01080 | 20137861 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar implants mamaris. Mides: preformada petita per a pròtesi fins a 250 (+/-)5g. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01090 | 20137862 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar implants mamaris. Mides: preformada mitjana per a pròtesi fins a 400(+/-)15g. Estèril. Lliure de làtex. | 13 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01100 | 20137863 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar implants mamaris. Mides: preformada mitjana per a pròtesi fins a 600(+/-)30g. Estèril. Lliure de làtex. | 7 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01360 | 20154282 | Malla/matriu biològica de col·lagen dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, remodelable, sense tècnica Cross-linking, temps hidratació de 3-4 minuts, per a suport reparació teixits tous. 10(+/0,5)cm x 15(+/-0,5)cm, gruix 1,4(+/-2)mm.Est.S/làtex | 2 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01370 | 20154296 | Malla/matriu biològica de col·lagen dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, remodelable, sense tècnica Cross-linking, temps hidratació de 3-4 minuts, per a suport reparació teixits tous. 15(+/0,5)cm x 20(+/-0,5)cm, gruix 1,4(+/-2)mm.Est.S/làtex | 2 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01480 | 20155670 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Per a reparació, reforç, cobertura o substitució de teixits tous. Biocompatible. Mides: 10 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm x 1,5 (+/-0,2)mm. Estèril. Lliure de làtex, lliure de ftalalts. | 11 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01650 | 20161899 | Matriu extracel.lular (MEC) d'oringen de Facia Larta de donants humà, amb espesor de 0.2-0.6 mm, i mida de 75 x 100 mm | 2 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01660 | 20161901 | Matriu extracel.lular (MEC) d'oringen de Facia Larta de donants humà, amb espesor de 0.6-0.9 mm, i mida de 75 x 100 mm | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01690 | 20166869 | Malla/matriu dèrmica acel·lular origen humà, biocompatible, nafres peu diabètic, nafres vàries, ferides qui deshicencies, teixits esquelètics, 5x7 cm, mallada (1,5:1) gruix 0,2-1,0 mm, s/refrigeració i estèril, lliure làtex | 3 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01720 | 20167270 | Malla/matriu biològica, absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic porcí acel·lular, reconstr teixits connectiu, dermis, paret abdominal, hèrnies. 10x15(+/-0,5)cm x 1.5(+/-0,2)mm gruix. Retall, sutur, estèril,no làtex | 4 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01780 | 20167303 | Malla/matriu biològica reabsorbible extracel·lular tridimensional d¿origen oví, per a teixits tous, hèrnies, vísceres, defectes pared abdominal, teixit reforçat 6 capes, gruix 1.2 mm, 15g/m2, retallable i suturable, estèril | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01800 | 20167377 | Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic porcí, absorbible, s/tecnologia ¿Cross-Linking¿, regenerativa, reconstrucció de parts toves, Mides: 10 cm(+/-0,3) x 16 cm(+/-1) x 1,5 (+/-0,1)mm suturable, estèril,s/làt | 2 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01810 | 20167412 | Malla/matriu dèrmica acel·lular origen humà, biocompatible, nafres vàries, ferides quirúrgiques, teixits esquelètics, cremades, 4x4 cm, mallada (1,5:1) gruix 0,2-1,0 mm, sense refrigeració, suturable, estèril, lliure làtex | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01820 | 20167420 | Malla/matriu biològica, absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic porcí acel·lular, reconstr teixits connectiu, dermis, paret abdominal, hèrnies. 3x3(+/-0,15)cm x 0.5mm gruix. Retall, sutur,SSFF. estèril,no làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
008 | 000000 |  | 01850 | 20171782 | Malla/matriu biològica major 95% no absorbible, per a teixits tous, hèrnies, vísceres, defectes pared abdominal, 10x20 cm, teixit reforçat 6 capes, gruix 1.1 mm, polipropilé, estèril | 7 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 00040 | 20000525 | Pegat biològic pericardi boví. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions arterials. Conservat glutaraldehid. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm x 0,25 (+/-0,05)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 159 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 00740 | 20100288 | Pegat biològic pericardi boví. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca de cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions arterials. Conservat glutaraldehid. Mides: 5 (+/-0,5)cm x 10 (+/-1)cm x 0,30 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 19 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01110 | 20138335 | Pegat no abs p/hernies diafragmàtiques i deficiencies de teixits tous de la paret toracica, de PTFE, de 20x30(+/-2)cm,2mmgruix,estèril | 1 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01260 | 20150463 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1 cm(+/-0,1) x 10 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 65 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01270 | 20150808 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 5 (+/-0,2)cm x 6 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 63 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01280 | 20150809 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 6 (+/-0,2)cm x 10 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliurede làtex. | 122 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01300 | 20151211 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1,5 (+/-0,1)cm x 10 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliure de làtex. TISGENX. Ref:XM-10 | 25 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01330 | 20153903 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 4 (+/-0,2)cm x 6 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliurede làtex. | 43 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01340 | 20153904 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1,5 (+/-0,2)cm x 8 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 50 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01590 | 20157531 | Pegat biològic pericardi boví flexible. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca de cor obert, reconstruccions arterials i paret toràcica. Esterilitat química i estabilitat en glutaraldehid. Tecnologia “Cross-Linking”. Mida 8(+/-0,3)cm x 14(+/-1)cm | 20 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01600 | 20157532 | Pegat biològic pericardi boví flexible. Lamina biocompatible per a endarterectomies, profundoplàties i arterio-venòs. Esterilitat química i estabilitat en glutaraldehid. Tecnologia “Cross-Linking”. Mida 2(+/-0,3)cm x 9(+/-1)cm | 40 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01610 | 20157786 | Pegat biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca de cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions arterials, paret toràcica. Estabilitzat en glutaraldehid. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 16 (+/-1)cm x 0,3 (+/-0,1)cm. Estèril,s/làt | 15 | UNI | [5 empty] | N
009 | 000000 |  | 01620 | 20158352 | Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 0,8 (+/-0,2)cm x 8 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 30 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 00100 | 20019873 | Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per una làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 5 (+/-0,2)cm x 5 (+/-0,2)cm. Estèril, lliure de làtex. | 15 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 00110 | 20020081 | Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per una làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 20 (+/-1)cm x 25 (+/-1)cm. Estèril, lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 00480 | 20066516 | Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per una làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 12 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 16 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 00490 | 20066517 | Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per una làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 25 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 24 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 01730 | 20167283 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica bicapa d¿origen de tendó porcí amb recobriment silicona, regenerar cremades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 12x24 cm, estèril | 7 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 01740 | 20167284 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica bicapa d¿origen de tendó porcí amb recobriment de silicona, per regenerar cremades, defectes cutànis, reforçada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 4x6cm, estèril | 1 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 01750 | 20167285 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica bicapa d¿origen tendó porcí amb recobriment silicona, per regenerar cremades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 8,2x12cm, estèril | 4 | UNI | [5 empty] | N
010 | 000000 |  | 01790 | 20167368 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica bicapa d¿origen de tendó porcí amb recobriment silicona, regenerar cremades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 8,2x6 cm, estèril | 1 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 00220 | 20028590 | Matriu biològica per a regeneració de cartílag. de col·lagen tipus i i III, bicapa, per a estimulació de teixit hialí. Mides: 2 (+/0,1)cm x 3 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 15 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 00250 | 20033031 | Membrana de col·lagen bioabsorbible a partir de tendó d’Aquil·les d'origen boví per a defectes periodontals, oclusiva cel·lular, matriu tridimensional. Mides: 20 mm(+/-2) x 30mm(+/-2). Estèril. Lliure de làtex. | 10 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 00850 | 20105112 | Matriu biològica de dermis d'origen porcí, per a reforç i reparació de teixits tous, hidratada. Mides: 6 cm(+/-0,3) x 8 cm(+/-0,3), gruixuda. Estèril. Lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 01000 | 20127264 | Implant de col·lagen reabsorbible d´origen ratolí per a lesions de cartílag, compost per dues xeringues 2,3 ml, al fer la barreja es gelifica, estèril | 1 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 01870 | 20173073 | Matriu 3D multicapa de col·lagen, Mg-HA, porós, per a lesions de cartílag i os subcondral,Mides + 2,0 x 3,0 x0,2 cm, origen equí, estèril, un sol ús, | 1 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 01900 | 20174451 | Matriu 3D monocapa de fibres(Benzyl Ester àcid Hyalurònic) biocompatible i biodegradable, mida 2 x 2cm+/-0,1cm, per a reparació artroscòpica de cartílac, origen no animal per biofermentació,estèril,un sol ús | 1 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 01910 | 20174452 | Matriu 3D monocapa de fibres (Benzyl Ester àcid Hyalurònic) biocompatible i biodegradable, mida 5 x 5cm+/-0,1cm, per a reparació artroscòpica de cartílac, origen no animal per biofermentació,estèril,un sol ús | 1 | UNI | [5 empty] | N
011 | 000000 |  | 02010 | 20175203 | Matriu biològica per a regeneració de cartílag, col·lagen porcí tipusi i III, bicapa, per a estimulació de teixit hialí. Mides: 3 (+/0,1)cm x 4 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
012 | 000000 |  | 00280 | 20041030 | Làmina/fèrula intranasal silicona mida 51 (+/-1)mm x 76 (+/-1)mm x 0,5mm, per subjecció del teixit cartilaginós, retallable. Estèril. | 544 | UNI | [5 empty] | N
012 | 000000 |  | 01010 | 20127568 | Gel barrera de carboximetilcel·lulosa i òxid de polietilè, amb clorur de calci i clorur de sodi, per reduir la fibrosis i formació d'adherències, tendons i nervis perifèrics. Estèril. Presentació: xeringa precarregada d'1cc. | 1 | UNI | [5 empty] | N
012 | 000000 |  | 01140 | 20139954 | Làmina/fèrula intranasal silicona mida 51 (+/-1)mm x 76 (+/-1) x 1mm, per subjecció del teixit cartilaginós, retallable. Estèril. | 580 | UNI | [5 empty] | N
013 | 000000 |  | 00190 | 20028082 | Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, carbonat de trimetilè i ε-caprolactona. Mides: 5 (+/-0,5)cm x 5 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 5 | UNI | [5 empty] | N
013 | 000000 |  | 00670 | 20090509 | Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, carbonat de trimetilè i ε-caprolactona. Mides: 9 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 31 | UNI | [5 empty] | N
013 | 000000 |  | 00690 | 20092450 | Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, carbonat de trimetilè i ε-caprolactona. Mides: 18 (+/-2)cm x 23 (+/2)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 27 | UNI | [5 empty] | N
014 | 000000 |  | 01400 | 20154901 | Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i escuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 10 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Est,s/làt | 53 | UNI | [5 empty] | N
014 | 000000 |  | 01410 | 20155258 | Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i escuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 20 (+/-1)cm x 40 (+/-1)cm. Est,s/làt | 5 | UNI | [5 empty] | N
014 | 000000 |  | 01420 | 20155298 | Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i escuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 5 (+/-0,5)cm x 5 (+/-0,5)cm. Est,s/làt | 8 | UNI | [5 empty] | N
014 | 000000 |  | 01430 | 20155299 | Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i escuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 10 (+/-1)cm x 20 (+/-1)cm. Est,s/làt | 17 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 00060 | 20016381 | Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 4 (+/-0,2)mm x 3 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 00070 | 20016382 | Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 4 (+/-0,2)mm x 2 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 8 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 00080 | 20016383 | Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 5 (+/-0,2)mm x 2,5 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 00680 | 20092447 | Lligament artificial de fibres de polietilè (PE), per a la reconstrucció de parts toves en cirurgia intraarticular de genoll, extraarticulars, tendinoses, reforç muscular, cirurgia tumoral i de revisió. Mides: 6 cm(+/-0,5) x 40 cm(+/-1). Estèril s/làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 01760 | 20167286 | Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 1,5 (+/-0,1)mm x 3 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure de làtex | 1 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 01770 | 20167287 | Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 2 (+/-0,1)mm x 4 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure de làtex | 1 | UNI | [5 empty] | N
015 | 000000 |  | 02020 | 20175236 | Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 5 (+/-0,1)mm x 2,25 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure de làtex, | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00150 | 20022850 | Implant per a reparació de nervi perifèric, de tub de col·lagen semipermeable. Mides: 20 (+/-0,2)mm x 3 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00160 | 20023838 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consistent en un tub transparent de superfície llisa 1,5 mm(+/-0,2) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) longitud. Absorció: 16 mesos. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00230 | 20029571 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consistent en un tub transparent de superfície llisa 4,0 mm(+/-0,2) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) longitud. Absorció: 16 mesos. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00290 | 20041579 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració nervi perifèric consistent en un tub transparent de superfície llisa 2,0 (+/-0,2)mm de diàmetre intern i 3 (+/-0,2)cm de longitud. Absorció: 16 mesos. | 2 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00300 | 20041629 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consistent en un tub transparent de superfície llisa de 3,0mm de diàmetre intern i 3(+/-0,2)cm de longitud. Absorció als 16 mesos. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00340 | 20043365 | Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: 3 (+/-0,2)mm de longitud x 1,5 (+/-0,1)mm de diàmetre. Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00350 | 20043366 | Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta: Mides: 30 (+/-2)mm de longitud x 2 (+/-0,1)mm de diàmetre. Estèril. Lliure de làtex. | 2 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00360 | 20043368 | Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta: Mides: 3 (+/-0,2)cm x 0,4 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex. | 2 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00370 | 20043370 | Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: diàmetre 6 mm(+/-0,1) x 3 cm(+/-0,2) de longitud. Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00380 | 20043371 | Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de colàgen semipermeable, d'estructura oberta, de diàmetre 670mm x 3cm de longitud. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00550 | 20072895 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric. Tub transparent de superfície llisa. Mides: 6 mm(+/-0,1) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) de longitud. Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00630 | 20082456 | Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) descel·luralitzada processada de teixit nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 3-4 mm , longitud 70 mm(+/-5), est s/làtex | 2 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00650 | 20086181 | Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de teixit nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 2-3 mm, longitud 50 (+/-3)mm. Est,s/làt | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00660 | 20087414 | Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de teixit nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 4-5 mm, longitud 70 (+/-5)mm. Est,s/làt | 4 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00780 | 20103464 | Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) descel·luralitzada processada de teixit nerviós perifèric humà, estructuratridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 2-3mm, longitud 70mm(+/-3). Estèril. Lliure làtex | 2 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00790 | 20103466 | Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 3 mm(+/-0,3) x 10 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 3 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00800 | 20103473 | Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 4 mm(+/-0,3) x 15 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00810 | 20103474 | Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 5 mm(+/-0,3) x 15 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00820 | 20103484 | Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 7 mm(+/-0,5) x 40 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 00830 | 20103485 | Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 10 (+/-0,5)mm x 40 (+/-1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 15 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01130 | 20139595 | Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consistent en un tubtransparent de superfície llisa de 10mm de diàmetre intern i 3(+/-0,2)cm de longitud. Absorció als 16 mesos. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01220 | 20149256 | Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular(MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 2-3mm, long 30mm(+/-3). Est.S/làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01230 | 20149257 | Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 5 mm(+/-0,5) x 40 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01240 | 20149258 | Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular(MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 1-2mm, long 30mm(+/-3). Est.S/làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01320 | 20153902 | Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 10 mm(+/-0,5) x 20 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01440 | 20155508 | Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular(MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 1-2mm, long 15mm(+/-3). Est.S/làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
016 | 000000 |  | 01920 | 20174679 | Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 7 mm(+/-0,5) x 20 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
017 | 000000 |  | 00640 | 20085054 | Implant d'hidroxiapatita calci en gel aquós de glicerina i sodi carboximetil cel·lulosa, per increment de teixit tou en tractament de cordes vocals. Presentació: xeringa precarregada d'1.5 mL. Estèril. Lliure de làtex. | 18 | UNI | [5 empty] | N
017 | 000000 |  | 01680 | 20164911 | Implant paranasal absorbible de 16mm llargària, forma cilindrica, per aobertura si etmoides i frontal,de matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glicolida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona. Mida Mini.Estèril. | 16 | UNI | [5 empty] | N
017 | 000000 |  | 01700 | 20167266 | Implant paranasal absorbible de 23mm llargària, forma cilindrica, per asi etmoides, de matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glicolida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona.Estèril.Propel | 5 | UNI | [5 empty] | N
017 | 000000 |  | 01710 | 20167267 | Implant paranasal absorbible de 8mm llargària, forma cilindrica, per aobertura frontal forma de rellotge de sorra,matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glicolida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona.Estèril.Propel Contour | 5 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 00170 | 20027294 | Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, compost per una làmina de Mides: 14 (+/-1)cm x 10 (+/-0,5)cm, gruix 1 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 9 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 00180 | 20027295 | Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, compost per una làmina de Mides: 7 (+/-0,3)cm x 5 (+/-0,3)cm, gruix 1 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 11 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 00500 | 20066519 | Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 12 (+/-1)cm x Ø 3 mm(+/-0,2). Estèril. Lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 00510 | 20066520 | Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col•lagen d'origen boví Tipus I amb glicosaminoglicano, compost per una làmina de mida 5cmx5cm, gruix 3mm. Estèril, lliure de làtex. | 4 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 00520 | 20066521 | Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I amb glicosaminoglicano, compost per una làmina de mida 10cmx25cm, gruix 3mm. Estèril, lliure de làtex. | 6 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 01390 | 20154427 | Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, compost per una làmina de Mides: 30 (+/-1)cm x 21 (+/-0,5)cm, gruix 3 (+/-0,2)mm. Est,s/àtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 01630 | 20158535 | Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, compost per una làmina de Mides: 7,4 (+/-0,3)cm x 5,2 (+/-0,3)cm, gruix 3 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex. | 1 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 01830 | 20168564 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica monocapa d¿origen de tendó porcí amb recobriment de silicona, per regenerar cremades, defectes cutànis,retallable, suturable, humida SSFF, mides 8,2x6cm, estèril | 2 | UNI | [5 empty] | N
018 | 000000 |  | 01840 | 20168566 | Membrana/Matriu biològica tridimensional d¿atelocolàgen dèrmica monocapa d¿origen de tendó porcí amb recobriment de silicona, per regenerar cremades, defectes cutànis,retallable, suturable, humida SSFF, mides 8,2x12cm, estèril | 2 | UNI | [5 empty] | N