## LOT2_CSUB_ MONITORSANEST
1310310400 | MONITOR DE PACIENTE CON MÓDULOS PARA ANESTESIA
Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
| Criterios evaluables según juicios de valor | Puntuación máxima | Documento | Pàgina del documento
1 | Valoración EETT del equipo:
1.1 | Silenciamiento gestual de alarmas | 4
Se valorará la precisión, fiabilidad y ergonomía del sistema de silenciamiento gestual de alarmas mediante sensor de movimiento, atendiendo a su facilidad de uso en el entorno clínico y el grado real de reducción de interrupciones para el personal. · Sistema muy preciso, fiable y bien integrado en el flujo de trabajo clínico: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema funcional pero con limitaciones de ergonomía, precisión, fiabilidad o alcance de detección: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El monitor no dispone de esta funcionalidad o la documentación aportada no permite valorarla: 0 puntos.
1.2 | Luz de alarma de 360° | 2
Se valorará el diseño, visibilidad y eficacia de la luz de alarma integrada en la parte superior del equipo para la detección rápida del estado del paciente desde cualquier ángulo de la sala. · Solución muy visible, bien diseñada y claramente eficaz para la detección a distancia: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Solución adecuada pero con limitaciones de visibilidad, ángulo de detección o diseño: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El monitor no dispone de esta funcionalidad o la documentación es insuficiente: 0 puntos.
1.3 | Tamaño de pantalla del monitor de cabecera | 2
Se valorará la adecuación ergonómica y la mejora en la visualización clínica (legibilidad de parámetros, curvas y alarmas) que aporta el tamaño de pantalla ofertado por encima del mínimo exigido de 18 pulgadas. · Pantalla que aporta una mejora muy significativa en visualización y ergonomía clínica: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Pantalla que aporta una mejora moderada o limitada respecto al mínimo: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · Pantalla igual al mínimo exigido o mejora no justificada: 0 puntos.
1.4 | Autonomía de la bateria integrada | 2
Se valorará la garantía real de continuidad asistencial que aporta la autonomía de batería ofertada por encima del mínimo exigido de 1 hora, atendiendo a su idoneidad ante escenarios de traslado intrahospitalario o incidencias en el suministro eléctrico. · Autonomía muy amplia, que aporta una garantía clara y bien justificada de continuidad asistencial: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Autonomía moderada, con una mejora limitada respecto al mínimo exigido: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · Autonomía igual al mínimo exigido o mejora no justificada: 0 puntos.
1.5 | Módulo de transporte con pantalla de 7" y puertos USB médicos | 4
Se valorará el diseño, ergonomía y utilidad clínica real del módulo de transporte, atendiendo a su facilidad de uso durante el traslado del paciente y el aprovechamiento práctico de los puertos USB médicos integrados. · Módulo muy bien diseñado, ergonómico y con clara utilidad clínica en el traslado: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Módulo funcional pero con limitaciones de ergonomía, diseño o utilidad práctica: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El monitor no dispone de esta funcionalidad o insuficientemente justificada: 0 puntos.
1.6 | Visualización remota entre monitores sin panel de control | 4
Se valorará la utilidad clínica y la fiabilidad de la solución de visualización remota, atendiendo a su facilidad de implementación, la estabilidad de la transmisión en tiempo real y el beneficio práctico para la supervisión a distancia sin infraestructura adicional. · Solución muy fiable, de simple implementación y con claro beneficio para la supervisión clínica a distancia: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Solución funcional pero con limitaciones de fiabilidad, alcance o facilidad de uso: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El sistema no dispone de esta funcionalidad o insuficientemente justificada: 0 puntos.
1.7 | Caudal cardíaco continuo por análisis del contorno de onda de presión con herramienta de árbol de decisión hemodinámica | 4
Se valorará la robustez clínica del algoritmo (validación, precisión y estabilidad de la medida sin calibración ni catéter específico) y la utilidad práctica de la herramienta gráfica de árbol de decisión para orientar la intervención clínica frente a la inestabilidad hemodinámica. · Algoritmo muy bien validado y herramienta de decisión claramente útil e intuitiva para el manejo clínico: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Solución funcional pero con limitaciones de validación, precisión o utilidad práctica de la herramienta de decisión: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El monitor no dispone de esta funcionalidad o insuficientemente justificada: 0 puntos.
1.8 | Módulo de relajación muscular con tecnología EMG y localización nerviosa | 3
Se valorará la precisión y fiabilidad de la captura de respuesta mediante EMG, así como la utilidad práctica de la función de localización nerviosa con aguja de bloqueo regional y estimulación de baja intensidad para el manejo de la relajación muscular en anestesia. · Módulo muy preciso y con clara utilidad práctica para la localización nerviosa y el manejo anestésico: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Módulo funcional pero con limitaciones de precisión, fiabilidad o utilidad práctica: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El monitor no dispone de esta funcionalidad o insuficientemente justificada: 0 puntos.
Valoración EETT del equipo: |  | 25
2 | Valoración de muestra:
2.1 | Ergonomía y diseño intuitivo | 5
Se valorará la facilidad de manipulación del equipo y maniobrabilidad y la facilidad de interacción con el equipo, la disposición de los parámetros y datos en pantalla así como la presentación de los menús
Altas prestaciones ergonómicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones ergonómicas buenas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones ergonómicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.2 | Calidad y legibilidad de la pantalla y presentación de los resultados | 5
Se valorará la legibilidad de los valores numéricos a distancia, la claridad de la codificación de las puntuaciones EWS, la facilidad para revisar las anteriores medidas del paciente y la adecuación del diseño visual a un entorno de trabajo dinámico.
Altas prestaciones visuales y de presentación: entre > (0,5 × puntuación máxima) y puntuación máxima del apartado Prestaciones visuales buenas: entre > 0 y (0,5 × puntuación máxima) Prestaciones visuales regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.3 | Procedimiento y facilidad de uso y en la gestión de alarmas y límites | 5
Se valorará la facilidad de uso del equipo y la eficiencia en el proceso de uso
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
Valoración de la muestra |  | 15
| Puntuación valoración Subjetiva | Puntuación máxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuación Subjetiva | 40