## LOT1_CSUB_MONITORSFIXOS
1310310400 | MONITORS FIXOS DE CONSTANTS VITALS
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | Pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Silenciament gestual d'alarmes | 3
Es valorarà la precisió, fiabilitat i ergonomia del sistema de silenciament gestual d'alarmes mitjançant sensor de moviment, atenent la seva facilitat d'ús en l'entorn clínic i el grau real de reducció d'interrupcions per al personal. · Sistema molt precís, fiable i ben integrat en el flux de treball clínic: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema funcional però amb limitacions d'ergonomia, precisió, fiabilitat o abast de detecció: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no disposa d'aquesta funcionalitat o la documentació aportada no permet valorar-la: 0 punts.
1.2 | Llum d'alarma 360° | 3
Es valorarà el disseny, la visibilitat i l'eficàcia de la llum d'alarma integrada a la part superior de l'equip per a la detecció ràpida de l'estat del pacient des de qualsevol angle de la sala. · Solució molt visible, ben dissenyada i clarament eficaç per a la detecció a distància: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Solució adequada però amb limitacions de visibilitat, angle de detecció o disseny: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no disposa d'aquesta funcionalitat o la documentació és insuficient: 0 punts.
1.3 | Mida de la pantalla | 4
Es valorarà l'adequació ergonòmica i la millora en la visualització clínica (llegibilitat de paràmetres, corbes i alarmes) que aporta la mida de pantalla ofertada per sobre del mínim exigit de 12 polzades. · Pantalla que aporta una millora molt significativa en visualització i ergonomia clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Pantalla que aporta una millora moderada o limitada respecte al mínim: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · Pantalla igual al mínim exigit o millora no justificada: 0 punts.
1.4 | Perfils clínics personalitzats | 4
Es valorarà la flexibilitat, facilitat de configuració i utilitat clínica real dels perfils personalitzats, atenent la seva capacitat d'adaptar-se a les necessitats de diferents serveis o professionals. · Perfils molt flexibles, fàcils de configurar i amb clara utilitat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Perfils funcionals però amb limitacions de flexibilitat o configuració: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.
1.5 | Mode nocturn programat | 2
Es valorarà el disseny i la utilitat clínica del mode nocturn, considerant la facilitat de programació, l'efectivitat en la reducció de lluminositat i soroll, i la garantia de manteniment del registre i l'enviament d'alarmes. · Mode nocturn molt ben dissenyat, fàcil de programar i amb garanties clares de seguretat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Mode nocturn funcional però amb limitacions de programació o d'efectivitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.
1.6 | Nombre de corbes simultànies | 2
Es valorarà la utilitat clínica i l'ergonomia visual que aporta la capacitat de visualització simultània de corbes ofertada per sobre del mínim funcional, atenent la seva contribució al maneig integral del pacient. · Capacitat de visualització molt àmplia i amb clar benefici per al maneig clínic: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Capacitat de visualització moderada o amb benefici limitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · Nombre de corbes igual al mínim funcional o millora no justificada: 0 punts.
1.7 | Cables i accessoris passius / mesura integrada al monitor | 3
Es valorarà el disseny i els avantatges operatius (manteniment, robustesa, cost, fiabilitat) que aporta la integració de la tecnologia de mesura dins el propi monitor, mantenint cables i accessoris com a elements purament passius. · Disseny molt ben resolt, amb avantatges operatius clars i ben justificats: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Disseny adequat però amb avantatges limitats o parcialment justificats: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no compleix aquesta característica o no queda justificada: 0 punts.
1.8 | Funció de venopunció | 4
Es valorarà la utilitat clínica i la facilitat d'ús de la funció de venopunció mitjançant l'inflat controlat i sostingut del manguet de PANI, atenent el seu benefici pràctic per a l'extracció de mostres i la canalització de via venosa perifèrica. · Funció molt ben resolta, d'ús senzill i amb clar benefici clínic pràctic: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Funció present però amb limitacions d'ús o benefici pràctic reduït: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El monitor no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Qualitat i llegibilitat de la pantalla i presentació dels resultats | 5
Es valorarà la llegibilitat dels valors numèrics a distància, la claredat de la codificació de les puntuacions EWS, la facilitat per revisar les mesures anteriors del pacient i l'adequació del disseny visual a un entorn de treball dinàmic.
Altes prestacions visuals i de presentació: entre > (0,5 × puntuació màxima) i puntuació màxima de l'apartat Prestacions visuals bones: entre > 0 i (0,5 × puntuació màxima) Prestacions visuals regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40