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ANNEX 1

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr/a. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador)., en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte ............................................................................, essent l’entitat contractant .................................. amb el número de referència de l’expedient .................., DECLARA RESPONSABLEMENT:
 
1.- Que les dades d’identificació concretes de ........... (licitador) són:

- Denominació de la societat: [....]
- NIF [……]
- Adreça postal: [……]
- Persona de contacte: [……]
- NIF [……]
- Telèfon: [……]
- Fax: [……]
- Correu electrònic: [……]
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [……]
- PIME: SÍ/NO
 
2.- Que l’empresa no/si està participant en el present procediment de contractació juntament amb altres. 

(en cas de resposta afirmativa)

(a)	indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses específiques ... ): [……]
(b)	identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació conjuntament: [……]
(c)	si escau, nom del grup participant: [……]

3.- Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de l’empresa:

- Nom: [……]
- Càrrec/Representació en la qual actua: [……]
- Notari de l’escriptura d’apoderament: [……]
- Data de l’escriptura d’apoderament: [……]
- Adreça postal: [……]
- Telèfon: [……]
- Correu electrònic: [……]
- NIF: [……]

4.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència (econòmica i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.

Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit pel CMPSB a aportar, en el termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al procediment.

5.- Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.

6.- Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, tant en el país en què està establert com en l’Estat espanyol.
 
7.- Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social ni mediambiental. 

8.- Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb el CMPSB degut a la seva participació en el present procediment de contractació.
 
9.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.
 
10.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de conducta indicats pel CMPSB, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

11.- Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no complimentar allò establert a l’article 150.2 de la LCSP, dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor per causes que li siguin imputables.

12.- Que amb relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions al Sr./Sra. ............... amb NIF: ............... a l’adreça de correu electrònic: …………………….

13.- Que l’empresa SÍ/NO té intenció de subcontractar.

14.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat en la present licitació de ...................................... és exacte i veraç i que són coneixedors de les conseqüències d’una falsa declaració.

15.- Que l’empresa té ..... persones treballadores a la seva plantilla i SÍ/NO disposa d’un Pla d’igualtat inscrit al Registre de Plans d’Igualtat.

16.- Que els productes oferts en aquest contracte i originaris de la República Popular de la Xina, subjectes a la mesura ICI (Instrument de Contractació Internacional), no representen més del 50% del valor total del contracte, independentment de si són subministrats o proporcionats directament per l’adjudicatari o per un subcontractista.

 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de ……………….. de …………
 
 Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.


ANNEX 2

MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

LOT NÚM. 1: EQUIP D’ANESTÈSIA D’ALTA COMPLEXITAT

DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social 					N.I.F.

Telèfon		Fax				E-mail


El/la Sr./Sra.	 amb residència a ................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ....... declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número ............................ es compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:


1. OFERTA ECONÒMICA:

	NÚM. LOT
	NOM DE L'EQUIP
	UNITATS
	PREU UNITARI IVA EXCLÒS
	IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS

	1
	EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR 
	8
	
	

	
	EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER QUIRÒFANS
	6
	
	

	 
	IMPORT TOTAL LOT 1:
	 
	
	

	 
	21% IVA:
	 
	
	

	 
	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS LOT 1:
	 
	
	




2. TERMINI DE GARANTIA: és necessari donar un termini de garantia de tots els equips del lot, comptat des de la data de l’acta de recepció definitiva, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de garantia en anys, inclosos els 2 anys inicials mínims establerts.

	Increment de garantia per a tot l’equipament objecte del contracte:
	




3. TERMINI DE LLIURAMENT: és necessari donar un termini del lliurament del subministrament i posada en marxa de tots els equips del lot, comptat des de la formalització del contracte, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de lliurament en setmanes senceres. 

	Termini de lliurament per a tot l’equipament objecte
del contracte:
	




Cal indicar l’import el manteniment anual a tot risc de l’equipament del contracte (IVA inclòs), emplenant la següent taula amb l’objectiu de preveure i avaluar el cost de manteniment a partir del tercer any: 

	MANTENIMENT
	BASE IMPOSABLE
	21% IVA
	TOTAL IVA INCLÒS

	EQUIP OFERT 
	 
	 
	 



Aquest preu s’entendrà exclusivament a mode de referència i no tindrà cap impacte en la valoració de la licitació.

A títol informatiu, l’empresa licitadora indicarà a continuació, si s’escau, el cost del fungible que utilitza l’equip en el seu funcionament habitual durant 1 any.


Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.




ANNEX 2

MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

LOT NÚM. 2: EQUIP D’ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT PER TORÀCICA


DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social 					N.I.F.

Telèfon		Fax				E-mail


El/la Sr./Sra.	 amb residència a ................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ....... declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número ............................ es compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:


1. OFERTA ECONÒMICA:

	NÚM. LOT
	CODI EQUIP
	NOM DE L'EQUIP
	UNITATS
	PREU UNITARI IVA EXCLÒS
	IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS

	2
	1410020100
	EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER TORÀCICA
	8
	
	

	
	1410020100
	EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT COMPACTE AMB MONITOR
	2
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL LOT 2:
	 
	
	

	 
	 
	21% IVA:
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS LOT 2:
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL:
	 
	
	

	 
	 
	21% IVA:
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:
	 
	
	




2. TERMINI DE GARANTIA: és necessari donar un termini de garantia de tots els equips del lot, comptat des de la data de l’acta de recepció definitiva, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de garantia en anys, inclosos els 2 anys inicials mínims establerts.

	Increment de garantia per a tot l’equipament objecte del contracte:
	




3. TERMINI DE LLIURAMENT: és necessari donar un termini del lliurament del subministrament i posada en marxa de tots els equips del lot, comptat des de la formalització del contracte, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de lliurament en setmanes senceres. 

	Termini de lliurament per a tot l’equipament objecte
del contracte:
	



 
Cal indicar l’import el manteniment anual a tot risc de l’equipament del contracte (IVA inclòs), emplenant la següent taula amb l’objectiu de preveure i avaluar el cost de manteniment a partir del tercer any: 

	MANTENIMENT
	BASE IMPOSABLE
	21% IVA
	TOTAL IVA INCLÒS

	EQUIP OFERT 
	 
	 
	 



Aquest preu s’entendrà exclusivament a mode de referència i no tindrà cap impacte en la valoració de la licitació.

A títol informatiu, l’empresa licitadora indicarà a continuació, si s’escau, el cost del fungible que utilitza l’equip en el seu funcionament habitual durant 1 any.


Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.


ANNEX 2

MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

LOT NÚM. 3: EQUIP D’ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE

DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social 					N.I.F.

Telèfon		Fax				E-mail


El/la Sr./Sra.	 amb residència a ................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ....... declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número ............................ es compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:


1. OFERTA ECONÒMICA:

	NÚM. LOT
	CODI EQUIP
	NOM DE L'EQUIP
	UNITATS
	PREU UNITARI IVA EXCLÒS
	IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS

	3
	1410050200
	EQUIP D´ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR
	1
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL LOT 3:
	 
	
	

	 
	 
	21% IVA
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS LOT 3:
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL:
	 
	
	

	 
	 
	21% IVA
	 
	
	

	 
	 
	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:
	 
	
	




2. TERMINI DE GARANTIA: és necessari donar un termini de garantia de tots els equips del lot, comptat des de la data de l’acta de recepció definitiva, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de garantia en anys, inclosos els 2 anys inicials mínims establerts.

	Increment de garantia per a tot l’equipament objecte del contracte:
	




3. TERMINI DE LLIURAMENT: és necessari donar un termini del lliurament del subministrament i posada en marxa de tots els equips del lot, comptat des de la formalització del contracte, emplenant la següent taula:

	Descripció
	Termini de lliurament en setmanes senceres. 

	Termini de lliurament per a tot l’equipament objecte
del contracte:
	



Cal indicar l’import el manteniment anual a tot risc de l’equipament del contracte (IVA inclòs), emplenant la següent taula amb l’objectiu de preveure i avaluar el cost de manteniment a partir del tercer any: 

	MANTENIMENT
	BASE IMPOSABLE
	21% IVA
	TOTAL IVA INCLÒS

	EQUIP OFERT 
	 
	 
	 



Aquest preu s’entendrà exclusivament a mode de referència i no tindrà cap impacte en la valoració de la licitació.

A títol informatiu, l’empresa licitadora indicarà a continuació, si s’escau, el cost del fungible que utilitza l’equip en el seu funcionament habitual durant 1 any.


Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.







ANNEX 3

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA i TÈCNICA, i DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA 

El primer classificat, proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica següent:

Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera:

De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà pel mitjà següent:

· Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al pressupost de licitació del/s lot/s al/s qual/s liciti. 
En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte (article 87.1.b de la LCSP).


Documentació que acrediti la solvència tècnica o professional:

De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica del licitador s’acreditarà pels mitjans següents:

· Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys. 
Els licitadors hauran d’acreditar haver executat de forma acumulada un import mínim (sense impostos) igual o superior al pressupost de licitació del/s lot/s al/s qual/s liciti.





ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

[bookmark: _Hlk112690968]S’han establert criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor i criteris avaluables mitjançant fórmules, la configuració dels quals respon a la voluntat d’obtenir la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació del contracte. Tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte, formulats de manera objectiva i respecten els principis establerts als articles 145 i 146 de la LCSP.

Als efectes de l’avaluació dels criteris subjectes a judici de valor, el licitador haurà de presentar una memòria tècnica en què acrediti el compliment dels requeriments bàsics i obligatoris exigits al Plec de Prescripcions Tècniques i als seus annexos, així com els aspectes susceptibles de valoració d’acord amb els criteris establerts en aquest plec.

Així mateix, haurà d’emplenar obligatòriament la fitxa de criteris mínims publicada, que s’haurà de presentar tant en format Excel com en format PDF degudament signat.

Aquestes fitxes en format Excel es faciliten per tal de realitzar els càlculs i/o l’escriptura pertinent.

Les empreses que utilitzin aquests arxius, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que les fórmules, càlculs i/o text aplicats són correctes.

LOT NÚM. 1: EQUIP D’ANESTÈSIA D’ALTA COMPLEXITAT 
· EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR 
· EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER QUIRÒFANS 
· (DOCUMENT PUBLICAT: LOT1_CMIN_ANESTÈSIAALTA)

LOT NÚM. 2: EQUIP D’ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT PER TORÀCICA
· EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER TORÀCICA
· EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT COMPACTE AMB MONITOR
· (DOCUMENT PUBLICAT: LOT2_CMIN_ANESTÈSIAMITJA)

LOT NÚM. 3: EQUIP D’ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE
· EQUIP D´ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR 
· (DOCUMENT PUBLICAT: LOT3_CMIN_ANESTÈSIA_RM)


Es comprovarà que la proposta compleixi aquests requeriments, i en cas contrari aquesta quedarà exclosa.

Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació descrits a continuació:

La puntuació total d’una oferta (Pi) serà: 

Pi =  PAi + PVi
Essent per a l’empresa “i”
PAi : la puntuació obtinguda dels criteris avaluables de forma Automàtica. 
PVi : la puntuació obtinguda dels criteris avaluables segons Judicis de Valor.

De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:

· Criteris avaluables de forma automàtica: 55,00 punts
· Criteris avaluables segons judicis de valor: 45,00 punts

Les propostes hauran d'obtenir una puntuació dels criteris avaluables segons judicis de valors, un cop ponderats aplicant la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de com a mínim el 65% de la màxima puntuació (65% de 45 punts = 29,25 punts) per tal de poder ser admesos a l'obertura del Sobre núm. 3. Totes aquelles que quedin per sota d'aquesta puntuació seran excloses i per tant NO es procedirà a l'obertura del Sobre núm. 3.


LOT NÚM. 1: EQUIP D’ANESTÈSIA D’ALTA COMPLEXITAT

Resum Barem:

	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EQUIP D’ANESTÈSIA AMB MONITOR
	PUNTUACIÓ

	CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
	55,00 Punts.

	1. Puntuació de l’oferta econòmica:
	45,00 Punts.

	2. Ampliació termini de garantia:
	5,00 Punts.

	3. Reducció termini lliurament:
	5,00 Punts.

	CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
	45,00 Punts

	1. Pel conjunt de l’equipament: Servei post-venda:
	5,00 Punts.

	2. EQUIP D’ANESTÈSIA D’ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR:
	

	1. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	2. Valoració de la Demostració de l’Equip.
	15,00 Punts.




CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 55,00 PUNTS.


1. Puntuació de l’oferta econòmica: 45,00 punts d’acord a l’aplicació de la següent fórmula:



Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar. 
Ov = Oferta a valorar (import econòmic).
Om = Oferta millor econòmicament (oferta d’import més baix).
IL = Import de Licitació. 
VP = Valor de Ponderació (*).
P = Punts criteri econòmic.

(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1,45 (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya).

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que OVi ≤ 0,90 x PM, on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades. 

La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

· Si n<=4, es calcula la mitja amb totes les ofertes.
· Si 5<=n<=7, es calcula la mitja descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
· si n>=8, es calcula la mitja descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.


2. Ampliació termini de garantia: 5,00 punts:

El proveïdor que inclou un termini de garantia superior al mínim de 2 anys establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:

Punts (licitador comparat) 




Tenint en consideració un termini d’ampliació màxim a valorar de 3 anys, és a dir, el màxim termini de garantia acceptat serà de 5 anys. El termini de garantia s’ha d’indicar en anys sencers. 

Licitador Comparat	=	És el licitador que s’està avaluant.
Termini Comparat	=	Temps d’ampliació del termini de garantia donat pel licitador 
Termini Màxim 	=	Comparant entre els valors donats per tots els licitadors, es el major valor de temps que hagi donat un licitador com garantia addicional (*).

(*) En cas que un licitador doni més ampliació del termini de garantia que el màxim establert en aquest apartat, el Termini màxim considerat serà el permès i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà el màxim permès. No obstant, el licitador contractualment haurà donar el termini de garantia que ha ofert.


3. Reducció termini de lliurament: 5,00 punts 

El proveïdor que inclogui un termini de lliurament del subministrament i la posada en marxa de tots els elements, inferior al màxim establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:
Punts (licitador comparat) 



Tenint en consideració que en base a les 5 setmanes màximes demanes, no es valorarà un termini de lliurament reduït inferior a 3 setmanes. 

El termini de lliurament s’ha d’indicar en setmanes senceres. 

Licitador Comparat	=	Es el licitador que s’està avaluant
Termini Comparat	=	Es el termini ofert pel licitador que s’està avaluant. 
Termini Mínim 	=	Comparant entre tots els licitadors, es el menor termini de lliurament reduït ofert. (*)
(*) En cas que un licitador doni un termini de lliurament reduït inferior a 3 setmanes el Termini mínim de la formula serà de 3 setmanes i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà aquest mateix termini. No obstant, el licitador contractualment haurà de complir el termini de lliurament que ha ofert.


CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR: 45,00 PUNTS.

Es podran obtenir de 0 a 45 punts, valorats de la forma següent: 

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s’adapta a les necessitats requerides pel CMPSB i aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la màxima possible).

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor, en els termes que s’indica posteriorment, considerant que per aquesta licitació, l’òrgan de contractació estableix que els licitadors han d’assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:
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Descripción generada automáticamente]

Pop = Puntuació final de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri que es valora
VTop = Valoració Tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d’ordenació de puntuacions). 

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 65% de la puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de valor (és a dir, menys de 29,25 punts sobre els 45 totals possibles). 

Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor:

1. Pel conjunt de l’equipament: Servei Post venda:  5,00 punts

Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.

Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.


2. Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor pels equips: 
40,00 punts:


	1. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	2. Valoració de la Desmostració de l’Equip.
	15,00 Punts.




EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR 
EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER QUIRÒFANS
(DOCUMENT PUBLICAT: LOT1_CSUB_ANESTÈSIAALTA)


Aquesta fitxa en format Excel es facilita per tal de realitzar els càlculs i/o l’escriptura pertinent. Les empreses que utilitzin aquest arxiu, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que els text aplicats són correctes.
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LOT NÚM. 2: EQUIP D’ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT PER TORÀCICA

Resum Barem:

	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EQUIP D’ANESTÈSIA SENSE MONITOR
	PUNTUACIÓ

	CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
	55,00 Punts.

	1. Puntuació de l’oferta econòmica:
	45,00 Punts.

	2. Ampliació termini de garantia:
	5,00 Punts.

	3. Reducció termini lliurament:
	5,00 Punts.

	CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
	45,00 Punts

	1. Pel conjunt de l’equipament: Servei post-venda:
	5,00 Punts.

	2. EQUIP D’ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER TORÀCICA:
	

	1. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	2. Valoració de la Demostració de l’Equip.
	15,00 Punts.




CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 55,00 PUNTS.


1. Puntuació de l’oferta econòmica: 45,00 punts d’acord a l’aplicació de la següent fórmula:



Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
On:

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar. 
Ov = Oferta a valorar (import econòmic).
Om = Oferta millor econòmicament (oferta d’import més baix).
IL = Import de Licitació. 
VP = Valor de Ponderació (*).
P = Punts criteri econòmic.

(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1,45 (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya).

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que OVi ≤ 0,90 x PM, on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades. 


La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

· Si n<=4, es calcula la mitja amb totes les ofertes.
· Si 5<=n<=7, es calcula la mitja descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
· si n>=8, es calcula la mitja descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.
2. Ampliació termini de garantia: 5 ,00 punts:

El proveïdor que inclou un termini de garantia superior al mínim de 2 anys establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:

Punts (licitador comparat) 




Tenint en consideració un termini d’ampliació màxim a valorar de 3 anys, és a dir, el màxim termini de garantia acceptat serà de 5 anys. El termini de garantia s’ha d’indicar en anys sencers. 

Licitador Comparat	=	És el licitador que s’està avaluant.
Termini Comparat	=	Temps d’ampliació del termini de garantia donat pel licitador 
Termini Màxim 	=	Comparant entre els valors donats per tots els licitadors, es el major valor de temps que hagi donat un licitador com garantia addicional (*).

(*) En cas que un licitador doni més ampliació del termini de garantia que el màxim establert en aquest apartat, el Termini màxim considerat serà el permès i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà el màxim permès. No obstant, el licitador contractualment haurà donar el termini de garantia que ha ofert.


3. Reducció termini de lliurament: 5,00 punts 

El proveïdor que inclou un termini de lliurament inicial del subministrament de tots els elements, inferior al màxim establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:

Punts (licitador comparat) 




Tenint en consideració que en base a les 5 setmanes màximes demanes, no es valorarà un termini de lliurament reduït inferior a 3 setmanes. 

El termini de lliurament s’ha d’indicar en setmanes senceres. 

Licitador Comparat	=	Es el licitador que s’està avaluant
Termini Comparat	=	Es el termini ofert pel licitador que s’està avaluant. 
Termini mínim 	=	Comparant entre tots els licitadors, es el menor termini de lliurament reduït ofert. (*)



(*) En cas que un licitador doni un termini de lliurament reduït inferior a 3 setmanes el Termini mínim de la formula serà de 3 setmanes i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà aquest mateix termini. No obstant, el licitador contractualment haurà de complir el termini de lliurament que ha ofert.


CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR: 45,00 PUNTS.

Es podran obtenir de 0 a 45 punts, valorats de la forma següent: 

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s’adapta a les necessitats requerides pel CMPSB i aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la màxima possible).

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor, en els termes que s’indica posteriorment, considerant que per aquesta licitació, l’òrgan de contractació estableix que els licitadors han d’assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:
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Descripción generada automáticamente]

Pop = Puntuació final de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri que es valora
VTop = Valoració Tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d’ordenació de puntuacions). 

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 65% de la puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de valor (és a dir, menys de 29,25 punts sobre els 45 totals possibles). 


Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor:

1. Pel conjunt de l’equipament: Servei Post venda, 5,00 punts

Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.

Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.


2. Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor per l’equip:
40,00 punts. 

	1. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	2. Valoració de la Desmostració de l’Equip.
	15,00 Punts.




EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER TORÀCICA
EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT COMPACTE AMB MONITOR
(DOCUMENT PUBLICAT: LOT2_CSUB_ANESTÈSIAMITJA)


Aquesta fitxa en format Excel es facilita per tal de realitzar els càlculs i/o l’escriptura pertinent. Les empreses que utilitzin aquests arxius, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que les fórmules, càlculs i/o text aplicats són correctes.
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LOT_3 EQUIP D’ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR

Resum Barem:

	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EQUIP D’ANESTÈSIA RESOCOMPATIBLE AMB MONITOR
	PUNTUACIÓ

	CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
	55,00 Punts.

	4. Puntuació de l’oferta econòmica:
	45,00 Punts.

	5. Ampliació termini de garantia:
	5,00 Punts.

	6. Reducció termini lliurament:
	5,00 Punts.

	CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
	45,00 Punts

	2. Pel conjunt de l’equipament: Servei post-venda:
	5,00 Punts.

	3. EQUIP D’ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR:
	

	3. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	4. Valoració de la Demostració de l’Equip.
	15,00 Punts.



CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 55,00 PUNTS.


1. Puntuació de l’oferta econòmica: 45,00 punts d’acord a l’aplicació de la següent fórmula:



Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
On:

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar. 
Ov = Oferta a valorar (import econòmic).
Om = Oferta millor econòmicament (oferta d’import més baix).
IL = Import de Licitació. 
VP = Valor de Ponderació (*).
P = Punts criteri econòmic.

(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 1,45 (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya).

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que OVi ≤ 0,90 x PM, on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades. 

La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

· Si n<=4, es calcula la mitja amb totes les ofertes.
· Si 5<=n<=7, es calcula la mitja descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
· si n>=8, es calcula la mitja descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.

2. Ampliació termini de garantia: 5 ,00 punts:

El proveïdor que inclou un termini de garantia superior al mínim de 2 anys establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:

Punts (licitador comparat) 


Tenint en consideració un termini d’ampliació màxim a valorar de 3 anys, és a dir, el màxim termini de garantia acceptat serà de 5 anys. El termini de garantia s’ha d’indicar en anys sencers. 

Licitador Comparat	=	És el licitador que s’està avaluant.
Termini Comparat	=	Temps d’ampliació del termini de garantia donat pel licitador comparat.
Termini màxim 	=	Comparant entre els valors donats per tots els licitadors, es el major valor de temps que hagi donat un licitador com garantia addicional (*).

(*) En cas que un licitador doni més ampliació del termini de garantia que el màxim establert en aquest apartat, el Termini màxim considerat serà el permès i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà el màxim permès. No obstant, el licitador contractualment haurà donar el termini de garantia que ha ofert.

3. Reducció termini de lliurament: 5,00 punts 

El proveïdor que inclou un termini de lliurament inicial del subministrament de tots els elements, inferior al màxim establert al Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà d’acord a la fórmula següent:

Punts (licitador comparat) 




Tenint en consideració un termini d’ampliació màxim a valorar de 3 anys, és a dir, el màxim termini de garantia acceptat serà de 5 anys. El termini de garantia s’ha d’indicar en anys sencers. 

Licitador Comparat	=	És el licitador que s’està avaluant.
Termini Comparat	=	Temps d’ampliació del termini de garantia donat pel licitador comparat.
Termini màxim 	=	Comparant entre els valors donats per tots els licitadors, es el major valor de temps que hagi donat un licitador com garantia addicional (*).

(*) En cas que un licitador doni més ampliació del termini de garantia que el màxim establert en aquest apartat, el Termini màxim considerat serà el permès i el Termini Comparat per aquest licitador a efectes del càlcul de la puntuació, també serà el màxim permès. No obstant, el licitador contractualment haurà donar el termini de garantia que ha ofert.


CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR: 45,00 PUNTS.

Es podran obtenir de 0 a 45 punts, valorats de la forma següent: 

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s’adapta a les necessitats requerides pel CMPSB i aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la màxima possible).

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor, en els termes que s’indica posteriorment, considerant que per aquesta licitació, l’òrgan de contractació estableix que els licitadors han d’assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:
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Descripción generada automáticamente]

Pop = Puntuació final de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri que es valora
VTop = Valoració Tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d’ordenació de puntuacions). 

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 65% de la puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de valor (és a dir, menys de 29,25 punts sobre els 45 totals possibles). 

Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor:

1. Pel conjunt de l’equipament: Servei Post venda, 5,00 punts


Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.

Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.


2. Es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor per l’equip:
40,00 punts. 

	Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l’Equip.
	25,00 Punts.

	Valoració de la Demostració de l’Equip.
	15,00 Punts.




EQUIP D’ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR
(DOCUMENT PUBLICAT: LOT3_CSUB_ANESTÈSIA_RM)


Aquesta fitxa en format Excel es facilita per tal de realitzar els càlculs i/o l’escriptura pertinent. Les empreses que utilitzin aquests arxius, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que les fórmules, càlculs i/o text aplicats són correctes.
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ANNEX 5

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Les modificacions contractuals es faran de conformitat amb les previsions establertes a la LCSP i a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Modificacions previstes:

D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen modificacions fins a un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, amb l’objectiu de cobrir possibles desviacions en els següents supòsits: 

· Per incorporar més equipament en base a noves necessitats assistencials que puguin sorgir durant un període de 12 mesos des de la formalització del contracte. 
A aquests efectes, els licitadors hauran d’incloure en el sobre corresponent a l’oferta econòmica la totalitat dels preus unitaris previstos en el model de proposició econòmica. Aquests preus unitaris no seran objecte de valoració com a criteri d’adjudicació, atès que la puntuació es determinarà exclusivament sobre l’import total ofert corresponent al Preu Base de Licitació (PBL), però constituiran la base econòmica de referència per a la contractació de possibles ampliacions.
Les eventuals ampliacions del contracte es valoraran aplicant els preus unitaris oferts per l'adjudicatari en la seva proposició econòmica, els quals es mantindran durant el termini de vigència del contracte, d'acord amb el compromís assumit per l'adjudicatari i les obligacions essencials establertes en aquest PCAP.

La formalització de la modificació haurà de fer-se mitjançant compareixença, previ tràmit d’audiència amb l’adjudicatari, abans de la finalització del contracte.

D’acord amb l’article 301.2 de la LCSP, al contracte de subministrament on la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte, a què es refereix l’article 205.2 c) 3r de la LCSP, sense que sigui precís tramitar el corresponent expedient de modificació, acreditant el corresponent finançament a l’expedient.

L’adjudicatari restarà obligat a seguir les prestacions amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels serveis ni suspendre’ls.





ANNEX 6

RÈGIM DE PENALITATS

Incompliments

Són incompliments molt greus:

· La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al contractista.

· La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

· La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

· Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l’ambient i de la seguretat en el lloc de treball. Un retard de 3 mesos es considerarà incompliment molt greu.

· El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament.

· L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i a la cessió contractual.

· L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.

· L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.

· L’incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte o de les condicions especials d’execució previstes. 

· La reincidència en la comissió d’incompliments greus.

· L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims aplicables d’aquesta licitació.

· La negativa a subministrar les comandes que rebin del CMPSB en les condicions de preus aplicables, durant la vigència del contracte.


Són incompliments greus:

· La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.

· La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

· La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.

· Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l’ambient i de la seguretat en el lloc de treball. 

· L’incompliment de les condicions de qualitat ambiental i la no comunicació dels canvis que puguin afectar a aquestes condicions de qualitat. 

· La reincidència en la comissió d’incompliments lleus.

· L’incompliment dels terminis de lliurament oferts pel proveïdor.


Són incompliments lleus:

· D'acord amb la normativa vigent, està prohibit fumar en tot el recinte dels centres del CMPSB, tant als espais tancats com a l'aire lliure. L'incompliment per part dels treballadors de l’adjudicatari de la prohibició de fumar dins dels centres i recintes hospitalaris del CMPSB serà considerat una falta lleu.

· La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi incompliment greu.


Penalitats

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, si escau, s’originin, el CMPSB podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.


En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Un incompliment lleu pot esdevenir greu, i un greu esdevenir molt greu en cas de manca de la deguda diligència en el compliment dels requeriments efectuats pel CMPSB al contractista. Per tant, un mateix incompliment pot comportar l’aplicació de penalitats corresponents a incompliments lleus, greus o molt greus, segons correspongui. 

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte al compliment dels terminis establerts en el contracte, seran d’aplicació les penalitats establertes a l’art. 193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d’acord amb allò establert al present PCAP. 

En aquells contractes en què el contractista tingui l’obligació de presentar un programa de treball, l’incompliment dels terminis parcials establerts en aquest tindran la consideració d’incompliments molt greu i podran comportar l’aplicació de les penalitats previstes per a aquests tipus d’incompliments, o bé la resolució del contracte. 

D’acord amb l’article 192 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia total no superarà el 50 per 100 del pressupost del contracte.




ANNEX 7

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L'adjudicatari està obligat a efectuar el subministrament en les millors condicions possibles i a complir amb totes les obligacions dimanants del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

Està obligat també a:

a) Compliment dels lliuraments sense dilació en el cas de subministraments de tracte successiu i d’acord amb els períodes que fixin les comandes programades.

b) Compliment en la qualitat i característiques del producte d’acord amb l’oferta presentada i d’acord amb les prescripcions tècniques dels productes adjudicats.

c) Compliment del contracte sense que hi hagin renúncies a l’adjudicació d’un codi o d’un contracte per causes imputables al proveïdor no justificades adequadament.

d) L’adjudicatari estarà obligat a prestar l’assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.

e) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

f) L’adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, derivades de l’execució de l’objecte del contracte. En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

g) Sotmetre’s en tot moment a les indicacions que li dictin des de la Direcció corresponent del CMPSB.

h) Designar una persona responsable per a la bona marxa dels serveis, que farà d’enllaç amb la Direcció corresponent del CMPSB.

i) Guardar reserva de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasió d’aquest.

j) Aportar tot el personal suficient per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes i amb plena responsabilitat, per oferir una execució a plena satisfacció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Tot el personal que executi el servei dependrà únicament del contractista adjudicatari, a tots els efectes sense que existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral amb el Consorci.

k) Ser responsable de tots els danys i perjudicis que se n’ocasionin a tercers i al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona o al personal que en depèn.

l) L’execució del contracte és a risc i ventura de l’adjudicatari.

m) No es podrà efectuar la subcontractació o cessió de contracte, sense autorització expressa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i d’acord amb els art. 215 i 214 de la LCSP.

n) El compliment de les condicions especials d’execució establertes a l’Annex 16 del PCAP. 

o) El contractista no podrà subcontractar més del 50% del valor total del contracte a operadors econòmics originaris de la República Popular de la Xina; i garantirà que els béns subministrats o proporcionats en l'execució del contracte i originaris de la República Popular de la Xina, subjectes a la mesura ICI, no representin més del 50% del valor total del contracte, independentment de si són subministrats o proporcionats directament per l'adjudicatari o per un subcontractista. L’esmentada obligació ve imposada pel fet de trobar-se inclosa la present contractació en un codi CPV comprès entre el 33100000-1 i el 33199000-1, segons allò definit al Reglament (CE) 2195/2002, del Parlament Europeu i del Consell, en els termes establerts al Reglament d'execució (UE) 2025/1197 de la Comissió, de 19 de juny de 2025, pel qual s'estableix una mesura de l'Instrument de Contractació Internacional (ICI) que restringeix l’accés dels operadors econòmics i els productes sanitaris originaris de la República Popular Xina al mercat de contractació pública de productes sanitaris de la UE d'acord amb el Reglament (UE) 2022/1031 del Parlament Europeu i del Consell. 

Així mateix, en cas d’incompliment d’alguna de les prestacions objecte del contracte, reiterada repetidament la seva execució, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona podrà ordenar la seva realització, corrent les despeses de la mateixa a càrrec del contractista.

Eina Informàtica coordinació empresarial de PRL

El CMPSB ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la seva base de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s’haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.

Si hi haguessin adaptacions tècniques i/o costos associats, aquests els hauran d'assumir l'adjudicatari. 

La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions del CMPSB té un cost per l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador que haurà d'assumir l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del CMPSB.

Abans de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de complir amb tots els requeriments indicats l’annex II de la memòria justificativa.



ANNEX 8

DISTRIBUCIÓ DELS LOTS, ANUALITATS i TIPUS DE FACTURACIÓ

DISTRIBUCIÓ DELS LOTS: 

	 
	Base Imposable
	IVA 21%
	Total

	Lot núm. 1
	830.000,00 €
	174.300,00 €
	1.004.300,00 €

	Lot núm. 2
	523.000,00 €
	109.830,00 €
	632.830,00 €

	Lot núm. 3
	132.864,14 €
	27.901,47 €
	160.765,61 €

	Total
	1.485.864,14 €
	312.031,47 €
	1.797.895,61 €




ANUALITATS: No procedeix.

TIPUS DE FACTURACIÓ:

Un cop formalitzat el contracte, des del Departament de Serveis Generals i Infraestructures s’enviarà a l’adjudicatari les comandes d’entrega del subministrament, objecte del contracte (comandes en funció de la ubicació d’entrega, etc...).

Hi haurà un albarà d’entrega per cada comanda realitzada i una factura igualment per a cada comanda emesa. 

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

Així, l’adjudicatari haurà de lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del Sector Públic de Catalunya. Per major informació podeu consultar aquest enllaç:
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/

El codi DIR del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pels tres centres gestors és el A09006561.

La generació d’aquestes factures es correspondrà amb els subministraments realitzats degudament conformades pels Serveis Tècnics del CMPSB. 

A la factura s’haurà d’identificar el número d’expedient amb el qual s’ha licitat el contracte.

El/s pagament/s del subministrament es realitzarà d'acord amb el contingut de la LCSP i únicament mitjançant transferència bancària i prèvia recepció de la factura al departament de Comptabilitat del CMPSB, a través dels canals descrits anteriorment.

Durant la vigència del contracte no tindrà lloc cap increment de preu.

Qualsevol modificació sobre l’IVA serà motiu de revisió, no podent-ne repercutir cap altre increment.

La facturació haurà d’emetre’s amb arrodoniment a dos dígits, conforme a allò establert a l’article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro.

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. Per a l’eficàcia d’aquesta transmissió de drets enfront del CMPSB, caldrà que li hagi estat notificada fefaentment, això és, mitjançant documentació que permeti acreditar la celebració del contracte i la capacitat dels intervinents.

ANNEX 9

MOSTRES

El procediment inclourà una demostració a l’Hospital del Mar del/s equip/s objecte/s d’aquesta licitació, en els termes establerts a l’apartat 3 de la memòria justificativa de la contractació. 

La demostració la coordinaran els responsables del CMPSB amb els licitadors avisant amb una setmana d’antelació i un cop obert el Sobre núm. 2, prèvia comprovació de l’acompliment del Plec de prescripcions tècniques per part del Departament de Serveis Generals i Infraestructures del CMPSB. 

En cas que la memòria tècnica no compleixi els requeriments mínims d’obligat compliment, no es demanarà la demostració al licitador i aquest quedarà exclòs del procés de licitació. 

El licitador, dins del Sobre núm. 1, aportarà document indicatiu amb la persona de contacte de l’empresa per tal de poder coordinar el lliurament de la mostra i la posterior demostració dels equips i el desenvolupament de la sessió d’avaluació i de la prova tècnica, si s’escau.

Per a la demostració, el licitador haurà d’aportar un equip d’acord als requeriments de la fitxa d’especificacions tècniques de l’equip i amb tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament en condicions normals. 

La seva presentació serà d'obligat compliment, sent motiu d'exclusió la no presentació per part de l'empresa licitadora. També serà motiu d'exclusió si, després de la comprovació, es constata que la mostra no coincideix amb la fitxa tècnica presentada. 

Les mostres hauran de correspondre exactament als productes oferts i als que, si escau, seran subministrats en cas d'adjudicació. La qualitat, característiques tècniques, acabats i funcionalitats de les mostres presentades tindran caràcter vinculant durant tota l'execució del contracte.

Totes les despeses derivades del transport, lliurament, retirada o qualsevol altra actuació relacionada amb les mostres aniran íntegrament a càrrec de l'empresa licitadora.



ANNEX 10

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES

La documentació que es relaciona seguidament haurà de presentar-se mitjançant Sobre Digital 2.0 disponible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en els formats de documents electrònics admissibles pdf i zip autenticats mitjançant signatura electrònica. 

Sobre núm. 1: Documentació general (de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 5.3 d’aquest PCAP). També caldrà incloure signada electrònicament la documentació següent:

· Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), d’acord amb allò previst a l’Annex 14 del PCAP.
· Model de l’Annex 1 del PCAP.
· Model de l’Annex 15 del PCAP.
· Document on s’indiqui la persona de contacte per coordinar el lliurament de la mostra i posterior demostració.

Sobre núm. 2: haurà de contenir tota la documentació relativa als criteris d’adjudicació d’apreciació subjectiva/avaluables segons judicis de valor de l’Annex 4, que s’han d’ajustar a allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació, així com la resta de documentació justificativa del compliment del PPT, signada electrònicament pel licitador o persona que el representi. Així haurà d’incloure (pel/s lot/s al/s qual/s es presenti/n) la documentació prevista a l’apartat 15 del PPT. 


Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del Sobre núm. 2 dades que permetin conèixer el contingut del Sobre núm. 3.

Sobre núm. 3: haurà de contenir la documentació necessària per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a l’Annex 4, i s’ha d’ajustar a les indicacions que consten a l’Annex 2 d’aquest PCAP, així com la resta de documentació justificativa del compliment del PPT, signada electrònicament pel licitador o persona que el representi. Així haurà d’incloure:

· Model de l’Annex 2 del PCAP.

Els licitadors hauran d’incloure en el sobre corresponent a l’oferta econòmica l’import del manteniment anual a tot risc de l’equipament del contracte (IVA inclòs). Aquest preu s’entendrà exclusivament a mode de referència i no tindrà cap impacte en la valoració de la licitació. 

Així mateix, a títol informatiu, l’empresa licitadora indicarà, si s’escau, el cost del fungible que utilitza l’equip en el seu funcionament habitual durant 1 any.





ANNEX 11

MODEL DE RELACIÓ DETALLADA DELS PRODUCTES OFERTS 

No procedeix.




ANNEX 12

PRINCIPIS ÈTICS i REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS i ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya. 

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o documents reguladors de la contractació. 

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

1.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4.- L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 


ANNEX 13

CLÀUSULA ÈTICA

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.

2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

· En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

· En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

· En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

· En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.




ANNEX 14

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Per obtenir el document DEUC, el licitador haurà de connectar via electrònica amb l’enllaç següent:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Per a la seva confecció, caldrà tenir en compte:

· En l’apartat IV del DEUC: “Criteris de selecció” s’haurà de contestar exclusivament si els operadors econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant la casella sí o no. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ. 

· S’indicarà la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació, si s’escau. 

· En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

· En el cas que la licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 76 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la part II, secció C del DEUC i presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat. 

· En el cas que la licitadora tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar emplenant les parts II a V del DEUC degudament signat. 

· Les empreses licitadores que figurin inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. 


ANNEX 15 

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DOCUMENTS

Nº D’EXPEDIENT: 


El/la Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………, carrer ......................………………………………………………núm. ……….., proveït de D.N.I. número ……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa ……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer …………………………………………, proveïda de N.I.F. núm. …………………….. 


 A l’efecte de complimentar el que disposa l’article 133 de la LCSP, declaro sota la meva responsabilitat que els documents que a continuació es relacionen tenen caràcter confidencial:

	DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre núm. 1)


- Arxiu: .... pàgina: .....
- Arxiu: .... pàgina: .....
- Arxiu: .... pàgina: .....

	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre núm. 2)


- Arxiu: .... pàgina: .....
- Arxiu: .... pàgina: .....
- Arxiu: .... pàgina: .....


 Cap dels documents que consten en la meva oferta tenen caràcter confidencial.


NOTES: 

1.-En el supòsit que no es complementi cap camp, s’entendrà que la informació aportada pel licitador no té caràcter confidencial.
2.-Aquella informació que ha estat objecte de publicació en els Registres Públics (RELI) no es considerarà confidencial.
3.- Per tal de no interferir en els principis de publicitat i transparència dels procediments i llibertat d’accés a les licitacions, NO es considerarà confidencial la totalitat de documents que formen part del Sobre núm. 2, en tant que aquest és objecte d’obertura en acte públic, llevat d’aquells documents concrets que el licitador assenyali que afecti secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En aquest sentit, els licitadors hauran d’especificar i motivar les causes per les quals els documents marcats com a confidencials ho són, així com si existeixen secrets comercials o tècnics susceptibles de protecció, essent l’Òrgan de Contractació el que en última instància i en cas de discrepància, emetrà una resolució motivada sobre la confidencialitat o no dels documents marcats com a tal.


Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.


ANNEX 16

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Les condicions especials d’execució d’obligat compliment són les següents:

a) L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.

b) D’acord amb l’establert als articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contractista s’obliga a facilitar la informació establerta en l’esmentada llei i a complir amb el “Codi de bones pràctiques professionals i Codi ètic al Parc de Salut MAR” disponible al Portal de la Transparència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de les penalitats indicades en el present Plec.

c) Realitzarà el subministrament objecte del contracte, d’acord amb l’Annex 12 i l’Annex 13 d’aquest Plec relatiu als “Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat” i a la “Clàusula ètica” respectivament.

d) Mesures per prevenir la sinistralitat laboral: L’adjudicatari haurà de complir estrictament la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i garantir l’adopció de totes les mesures tècniques, organitzatives i de protecció individual necessàries per prevenir la sinistralitat laboral del personal adscrit a l’execució del contracte, especialment en les tasques d’instal·lació, manipulació i posada en funcionament de l’equipament. Així mateix, haurà d’assegurar que el personal disposa de la formació específica adequada, dels equips de protecció individual corresponents i dels procediments de treball segurs, així com coordinar-se amb el centre en matèria de coordinació d’activitats empresarials quan sigui exigible. Aquesta condició s’ha d’acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista quan sigui requerit.

e) Aspectes de caràcter mediambiental: L’adjudicatari haurà de complir la normativa vigent en matèria mediambiental i gestionar adequadament els residus generats durant l’execució del contracte. En particular, estarà obligat a efectuar la correcta segregació, emmagatzematge temporal i lliurament al gestor autoritzat dels residus derivats del desembalatge de tot l’equipament objecte del contracte, garantint-ne la traçabilitat quan sigui preceptiva. Igualment, haurà d’adoptar bones pràctiques ambientals orientades a minimitzar la generació de residus i a fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials, sempre que tècnicament sigui possible. Aquesta condició s’ha d’acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista quan sigui requerit.

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

ANNEX 17

MODEL DE CONTRACTE REGULADOR DE L'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

CONTRACTE D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT EXP. HM-2026-295

1. Objecte de l’encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’entitat ................, encarregada del tractament, per tractar per compte del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, el responsable, responsable del tractament o CMPSB) responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el subministrament D’EQUIPS D’ANESTÈSIA AMB MONITOR PER A L’HOSPITAL DEL MAR I PER A L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA.

El tractament consistirà en: L’accés a dades personals emmagatzemades als sistemes automatitzats de tractament instal·lats als equips d’anestèsia, en concret 25 equips amb destí diferents serveis de l’Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en el marc de les tasques de manteniment de l’equipament.

També s’inclou la instal·lació, la posada en funcionament, la integració (si s’escau), la interconnexió amb el Sistema Informàtic de l’Hospital del Mar i la formació necessària per l’equip mèdic, així com pels tècnics d’electromedicina.

Concreció dels tractaments a realitzar:

☐	Recollida		      	☐	Registre      
☒	Estructuració			☐	Modificació
☐	Conservació			☒	Extracció
☒	Consulta			☒	Comunicació per transmissió
☐	Difusió				☒	Interconnexió
☒	Acarament			☐	Limitació
☐	Supressió			☐	Destrucció
☐	Comunicació			☐	Altres .........


2. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’entitat Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, responsable del tractament, posa a disposició de l’entitat ......................................, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:  

· Dades identificatives i de contacte
· Dades relatives a proves de diagnòstic de pacients
· Dades relatives a especialitat o àmbit de l’atenció mèdica
· Dades relatives a les funcions, capacitacions i perfil professional.


Categories de persones interessades:

· Professionals del CMPSB.
· Personal sanitari.
· Personal no sanitari.
· Pacients i usuaris dels serveis assistencials del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.


3. Durada

Aquest acord té una durada igual a la del contracte principal del que aquest contracte d’encàrrec de tractament és annex.


4. Obligacions de l’encarregat del tractament

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 

1. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.

1. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui: 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
1. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
1. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
1. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:

1. La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
1. La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
1. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
1. El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 

1. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

1. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d’un mes. Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

Sens perjudici de l’anterior, l’encarregat del tractament està autoritzat per a subencarregar els tractament de dades necessaris per a la prestació del servei sense necessitat de comunicació prèvia sempre que a) els subencarregats formin part d’un mateix grup o es trobin vinculats o sota control de l’encarregat del tractament, i b) s’obligui al subencarregat a complir amb les instruccions i obligacions, especialment en matèria de seguretat del tractament, establertes per a l’encarregat per part del responsable i es pugui garantir el compliment d’aquestes instruccions i obligacions.

1. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

1. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

1. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

1. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

1. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició
1. Limitació del tractament
1. Portabilitat de dades
1. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça protecciodades@hmar.cat. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

1. Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.

1. [bookmark: _GoBack]L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores i a través del correu protecciodedades@hmar.cat, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
1. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.

1. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

1. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, inclourà:

1. Explicació de la naturalesa de la violació de dades.
 
1. Indicació i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.

1. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 

1. Descripció de les mesures adoptades o proposades per l’encarregat del tractament per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

1. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

1. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.

1. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. 

1. Implantar les mesures de seguretat adequades que garanteixin un nivell equivalent al previst per als sistemes de nivell mig segons l’Esquema Nacional de Seguretat establert al Reial Decret 311/2022, de 2 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. Es considerarà adequat en aquest sentit disposar de certificacions ISO 27001, sempre que s’acrediti l’aplicació de les mesures addicionals que permetin assimilar aquest, en nivell de seguretat, a l’ENS.

En tot cas, cal implantar mecanismes per:

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

1. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

1. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
1. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

També s’han d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

1. Facilitar al responsable del tractament tota la documentació que consideri oportuna a fi d’acreditar amb el compliment de les obligacions establertes en el present acord, com informes d’auditoria, certificacions o qualsevol altra mecanisme que permeti evidenciar un nivell de compliment adequat respecte la normativa vigent en protecció de dades, en especial el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

1. En cas que no sigui possible aportar la documentació indicada a l’apartat anterior, facilitar l’accés a les instal•lacions on es tractin les dades per compte del responsable al CMPSB, a fi i efecte de poder realitzar les tasques de control i auditoria necessàries per tal de poder verificar els nivells de compliment adequats als efectes de l’indicat a l’apartat anterior.

1. Designar un delegat de protecció de dades o, en cas de no estar-hi legalment obligat, una persona responsable de protecció de dades, i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.

1. Destruir o retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 

La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

La destrucció comportarà que, una vegada destruïdes les dades, l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament.

Sens perjudici de l’anterior, l'encarregat pot conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats derivades de l'execució de la prestació.


5. Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

1. Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.

1. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat quan el tractament previsiblement comporti un alt risc per als drets i llibertats de persones físiques.

1. Fer les consultes prèvies que correspongui a l’Autoritat de Control competent.

1. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.

1. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.


CMPSB							(...)
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Criteris avaluables segons judicis de valor

Puntuació 

màxima

1 Valoració EETT de l'equip:

Analitzador de gasos

Monitoritzaciódegasosiespirometriadepacient(pressió,flux,volum)integradesenunúnicmòduldegasosrespiratorismodularidepetittamanyquepermiti

la mesura en boca de pacient.

Facilitat elevada d'intercanvi i mesures adients: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Facilitat regular d'intercanvi i/o mesures insuficients: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Intercanvi amb dificultats i/o manca de mesures: 0 punts

Software per baixos fluxos

Software de treball a baixos fluxos per evitar mescles hipòxiques que indiquin de manera numèrica el flux d'O2 que es deu subministrar al 

pacient en funció del seu consum, FiO2 objectiu que se li vulgui subministrar i flux total. 

Software d'elevada adequació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Software adequat : entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

No es proporciona sistema: 0 punts

Mode d'administració automàtic d'anestèsia que permeti ajustar el EtO2 desitjat, a més de l'EtAA.

Mòdul de relaxació muscular integrat en el monitor amb diferents tecnologies de captació de la resposta a l'estimulació elèctrica del nervi, especialment la 

EMG, i la seva capacitat de localització/estimulació de plexe mitjançant agulla.

Mòdul integrat amb alta variabilitat tecnològica: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Mòdul integrat amb variabilitat regular tecnològica: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Mòdul no integrat i/o baixa variabilitat tecnològica: 0 punts

Bossa manual desacoplada en mode automàtic

Arquitectura del circuit que maximitzi la seguretat del pacient

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts

Indicació mediambiental

Indicació mediambiental de les emissions d'agent anestèsic en kg de CO2 equivalents. 

Prestacions elevades de la tecnologia PANI: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions bones de la tecnologia PANI: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions regulars o no adequades: 0 punts

Mòdul de Transport del monitor

EsvaloraràeltamanydelapantalladelmòduldetransportdelmonitoriqueintegriportsUSBdegraumèdicqueeldotindeflexibilitatperincorporardos

pressions invasives adicionals I la incorporació d'altres paràmetres mitjançant micromòduls.

Tamany Pantalla superior a 6.5" i ports USB grau mèdic: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Tamany pantalla entre 6 i 6.5" i sense ports USB grau mèdic: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Tamany pantalla 6": 0 punts
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2 Valoració de mostra: 

Ergonomia i disseny intuïtiu

Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així 

com la presentació del menús

Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts

Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. 

Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti 

visualitzar potencials fuites. 

Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts

Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits

Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
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Puntuació valoració Subjectiva

Puntuació 

màxima

Total Puntuació Subjectiva 40

1.6 3

1.1 3

1.2 4

1.3 6

1.4 6

Valoració EETT de l'equip:

5 2.1

1.5 3

Valoració de la mostra

2.3 5

2.2 5
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Criteris avaluables segons judicis de valor

Puntuació 

màxima

1 Valoració EETT de l'equip:

Control automàtic de gas amb objectiu EtAA

L'equip disposarà d'un sistema de control automàtic de gas que permeti seleccionar una concentració objectiu d'agent anestèsic end-tidal (EtAA) amb regulació 

automàtica simultània del flux de gas fresc i del subministrament d'agent, amb possibilitat de seleccionar la velocitat d'assoliment de l'objectiu.

· Sistema que compleix totes les característiques descrites amb un alt grau de precisió, robustesa i facilitat d'ús: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i 

la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema que compleix les característiques descrites però amb limitacions de precisió, robustesa o facilitat d'ús: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de 

l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.

Circuit tancat/obert i maniobres de reclutament alveolar

L'equip permetrà treballar en mode de circuit tancat i circuit obert amb gestió automàtica del flux, i disposarà d'un sistema automatitzat de maniobres de 

reclutament alveolar programables. El sistema haurà de permetre configurar de forma independent, com a mínim, els següents paràmetres: Ppico objectiu, 

PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra. Es valorarà positivament un major nombre d'esglaons programables a la rutina de 

reclutament, la mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i la indicació contínua del temps de durada de la maniobra en curs.

· Sistema amb totes les prestacions descrites (circuit tancat/obert, configuració independent de Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per 

nivell i PEEP post-maniobra, elevat nombre d'esglaons programables, mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i indicació contínua del 

temps de durada de la maniobra): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema amb les prestacions bàsiques (circuit tancat/obert i configuració dels paràmetres principals: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions 

per nivell i PEEP post-maniobra), però sense mesura de compliància per esglaó, sense indicació contínua del temps o amb un nombre limitat d'esglaons 

programables: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest sistema o no permet configurar de forma independent els paràmetres mínims exigits: 0 punts.

Visualització simultània de corbes i bucles

La pantalla del ventilador permetrà la visualització simultània d'un mínim de 6 corbes dinàmiques configurables per l'usuari, incloent bucles Flux-Volum i Pressió-

Volum en temps real, i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues.

· Pantalla amb visualització simultània molt per sobre del mínim exigit de 6 corbes, totalment configurable per l'usuari, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum 

en temps real i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues ben resolta: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació 

de l'apartat.

· Pantalla que compleix el mínim de 6 corbes simultànies configurables, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba de detecció de fugues, 

però amb menor amplitud o configurabilitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· El ventilador no assoleix el mínim de 6 corbes simultànies, no inclou els bucles exigits o la corba de detecció de fugues, o és insuficientment justificat: 0 

punts.

Flux inspiratori màxim

El flux inspiratori màxim del ventilador serà igual o superior a 200 l/min.

· Flux inspiratori màxim molt per sobre de 200 l/min, amb benefici clínic clarament justificat en situacions de demanda ventilatòria elevada (obstrucció, alta 

compliància, pacients de gran corpulència): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Flux inspiratori superior a 200 l/min però amb marge de millora moderat o limitadament justificat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· Flux inspiratori igual a 200 l/min, inferior, o millora no justificada: 0 punts.

Ventilació manual de seguretat en fallada elèctrica total

En cas de fallada elèctrica total amb l'equip completament apagat, serà possible realitzar ventilació manual mitjançant circuit circular amb subministrament de 

gasos frescos, però amb bloqueig físic o de seguretat que impedeixi el lliurament d'agents anestèsics des dels vaporitzadors.

· Sistema que garanteix la ventilació manual mitjançant circuit circular amb subministrament de gasos frescos en fallada elèctrica total, amb un bloqueig físic o 

de seguretat robust, fiable i ben justificat que impedeix el lliurament d'agents anestèsics: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació 

de l'apartat.

· Sistema que compleix la funcionalitat descrita però amb menor robustesa, fiabilitat o justificació del mecanisme de bloqueig: entre > 0 i (0,5 × màxima 

puntuació de l'apartat).

· L'equip no permet la ventilació manual en fallada elèctrica total, no disposa del bloqueig de seguretat exigit, o és insuficientment justificat: 0 punts.

Panell frontal independent amb equip principal apagat

L'equip disposarà d'un panell o indicador frontal independent, visible i operatiu amb l'equip principal apagat, que mostri com a mínim l'estat de la pressió en vies 

respiratòries, el nivell de bateria i l'estat del subministrament de gasos.

· Panell independent molt visible i clar, operatiu amb l'equip apagat, que mostra la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria, l'estat del subministrament 

de gasos i informació addicional rellevant per a la seguretat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Panell independent operatiu amb l'equip apagat que mostra únicament els tres paràmetres mínims exigits (pressió en vies respiratòries, nivell de bateria i estat 

del subministrament de gasos), amb menor visibilitat o claredat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest panell independent, no és operatiu amb l'equip apagat, o no mostra els paràmetres mínims exigits: 0 punts.

Preses de corrent auxiliars integrades

L'equip disposarà d'un mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, per a l'alimentació de 

perifèrics.

· Equip amb un nombre de preses de corrent auxiliars superior al mínim de 4, integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, amb 

disposició ergonòmica i garanties de seguretat elèctrica ben justificades: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Equip que compleix el mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades i connectades a transformador d'aïllament, amb disposició o justificació limitada: 

entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa del mínim de 4 preses exigides, no estan connectades a transformador d'aïllament, o és insuficientment justificat: 0 punts.

Servocontrol electrònic d'alta precisió

El ventilador disposarà d'un sistema de servocontrol electrònic d'alta precisió per a la regulació del flux i la pressió inspiratòria, independent de les variacions del 

subministrament de gas de la xarxa hospitalària.

· Sistema de servocontrol electrònic d'alta precisió, amb independència total i ben justificada de les variacions del subministrament de gas de la xarxa 

hospitalària, garantint estabilitat de flux i pressió inspiratòria: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema de servocontrol que regula el flux i la pressió inspiratòria però amb independència de la xarxa hospitalària limitadament justificada: entre > 0 i (0,5 × 

màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest sistema de servocontrol, no és independent de les variacions de la xarxa, o és insuficientment justificat: 0 punts.

Dimensions i maniobrabilitat en quiròfan

L'equip disposarà d'unes dimensions reduïdes que facilitin la seva maniobrabilitat en quiròfans amb espai limitat. S'estableix com a referència una amplada 

màxima de 750 mm mesurada sobre l'estructura base de l'equip sense accessoris laterals.

· Amplada igual o inferior a 750 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals, amb maniobrabilitat molt bona en quiròfans d'espai limitat: 

entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Amplada entre 751 mm i 900 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals, amb maniobrabilitat adequada però limitada: entre > 0 i (0,5 × 

màxima puntuació de l'apartat).

· Amplada superior a 900 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals: 0 punts.
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2 Valoració de mostra: 

Ergonomia i disseny intuïtiu

Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així 

com la presentació del menús

Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts

Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. 

Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti 

visualitzar potencials fuites. 

Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts

Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits

Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
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Puntuació valoració Subjectiva

Puntuació 

màxima

Total Puntuació Subjectiva 40

2

1.1 5

1.2 4

1.3 3

1.4 2

1.5 2

1.7

1.8

2

1.6 2

1.9 3

2.3 5

Valoració de la mostra

Valoració EETT de l'equip:

2.1 5

2.2 5
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Criteris avaluables segons judicis de valor

Puntuació 

màxima

1 Valoració EETT de l'equip:

Control automàtic de gas amb objectiu EtAA i reducció automàtica a mínims



L'equip disposarà d'un sistema de control automàtic de gas que permeti seleccionar una concentració objectiu d'agent anestèsic end-tidal (EtAA) amb regulació 

automàtica simultània del flux de gas fresc i del subministrament d'agent, amb possibilitat de seleccionar la velocitat d'assoliment de l'objectiu. El sistema 

reduirà automàticament el FGF i el subministrament d'agent fins a nivells mínims un cop assolit l'objectiu.

· Sistema que compleix totes les característiques descrites amb un alt grau de precisió, robustesa i facilitat d'ús, incloent una reducció automàtica del FGF i de 

l'agent fins a nivells mínims molt eficient: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema que compleix les característiques descrites però amb limitacions de precisió, robustesa o eficiència en la reducció automàtica a nivells mínims: entre 

> 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.

Circuit tancat/obert i maniobres de reclutament alveolar

L'equip permetrà treballar en mode de circuit tancat i circuit obert amb gestió automàtica del flux, i disposarà d'un sistema automatitzat de maniobres de 

reclutament alveolar programables. El sistema haurà de permetre configurar de forma independent, com a mínim, els següents paràmetres: Ppico objectiu, 

PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra. Es valorarà positivament un major nombre d'esglaons programables a la rutina de 

reclutament, la mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i la indicació contínua del temps de durada de la maniobra en curs.

· Sistema amb totes les prestacions descrites (circuit tancat/obert, configuració independent de Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per 

nivell i PEEP post-maniobra, elevat nombre d'esglaons programables, mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i indicació contínua del 

temps de durada de la maniobra): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema amb les prestacions bàsiques (circuit tancat/obert i configuració dels paràmetres principals: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions 

per nivell i PEEP post-maniobra), però sense mesura de compliància per esglaó, sense indicació contínua del temps o amb un nombre limitat d'esglaons 

programables: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest sistema o no permet configurar de forma independent els paràmetres mínims exigits: 0 punts.



Visualització simultània de corbes i bucles

La pantalla del ventilador permetrà la visualització simultània d'un mínim de 6 corbes dinàmiques configurables per l'usuari, incloent bucles Flux-Volum i Pressió-

Volum en temps real, i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues.

· Pantalla amb visualització simultània molt per sobre del mínim exigit de 6 corbes, totalment configurable per l'usuari, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum 

en temps real i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues ben resolta: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació 

de l'apartat.

· Pantalla que compleix el mínim de 6 corbes simultànies configurables, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba de detecció de fugues, 

però amb menor amplitud o configurabilitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· El ventilador no assoleix el mínim de 6 corbes simultànies, no inclou els bucles exigits o la corba de detecció de fugues, o és insuficientment justificat: 0 

punts.

Reservori de gasos espirats actiu

El sistema respiratori disposarà d'un reservori de gasos espirats actiu que impedeixi l'entrada d'aire ambient al circuit del pacient en totes les condicions de 

funcionament.

· Reservori actiu molt fiable, que garanteix de forma robusta i ben justificada la impossibilitat d'entrada d'aire ambient en totes les condicions de funcionament: 

entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Reservori actiu funcional però amb menor fiabilitat o justificació limitada en algunes condicions de funcionament: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de 

l'apartat).

· El sistema respiratori no disposa d'aquest reservori actiu, no impedeix l'entrada d'aire ambient en totes les condicions, o és insuficientment justificat: 0 punts.

Autonomia integrada de la bateria interna

La bateria interna de l'equip alimentarà de forma integrada tots els dispositius del sistema (mesclador electrònic, ventilador i sistemes de monitorització 

integrats), sense necessitat d'elements externs, amb una autonomia mínima de 120 minuts en condicions normals de funcionament.

· Bateria que alimenta de forma integrada tots els dispositius del sistema sense elements externs, amb una autonomia molt superior als 120 minuts mínims i 

ben justificada: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Bateria que compleix l'alimentació integrada i el mínim de 120 minuts d'autonomia, però amb marge de millora limitat o limitadament justificat: entre > 0 i (0,5 

× màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no alimenta de forma integrada tots els dispositius, requereix elements externs, no assoleix el mínim de 120 minuts d'autonomia, o és insuficientment 

justificat: 0 punts.

Panell frontal independent amb equip principal apagat

L'equip disposarà d'un panell o indicador frontal independent, visible i operatiu amb l'equip principal apagat, que mostri com a mínim l'estat de la pressió en vies 

respiratòries, el nivell de bateria i l'estat del subministrament de gasos.

· Panell independent molt visible i clar, operatiu amb l'equip apagat, que mostra la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria, l'estat del subministrament 

de gasos i informació addicional rellevant per a la seguretat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Panell independent operatiu amb l'equip apagat que mostra únicament els tres paràmetres mínims exigits (pressió en vies respiratòries, nivell de bateria i estat 

del subministrament de gasos), amb menor visibilitat o claredat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest panell independent, no és operatiu amb l'equip apagat, o no mostra els paràmetres mínims exigits: 0 punts.

Preses de corrent auxiliars integrades

L'equip disposarà d'un mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, per a l'alimentació de 

perifèrics.

· Equip amb un nombre de preses de corrent auxiliars superior al mínim de 4, integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, amb 

disposició ergonòmica i garanties de seguretat elèctrica ben justificades: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Equip que compleix el mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades i connectades a transformador d'aïllament, amb disposició o justificació limitada: 

entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa del mínim de 4 preses exigides, no estan connectades a transformador d'aïllament, o és insuficientment justificat: 0 punts.

25

2 Valoració de mostra: 

Ergonomia i disseny intuïtiu

Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així 

com la presentació del menús

Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts

Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. 

Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti 

visualitzar potencials fuites. 

Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts

Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits

Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
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Puntuació valoració Subjectiva

Puntuació 

màxima

Total Puntuació Subjectiva 40

1.1 6

1.2 4

1.3 4

1.4 4

1.5 2

2.1 5

1.7 3

Valoració de la mostra

2.2 5

1.6 2

2.3 5

Valoració EETT de l'equip:


image6.emf
Criteris avaluables segons judicis de valor

Puntuació 

màxima

1 Valoració EETT de l'equip:

LEDs d'alarma i avís integrats bilaterals

L'equip disposarà de LEDs d'alarma i avís integrats visibles a ambdós costats de l'estructura 

(mínim 2 indicadors amb codi de color), amb visualització garantida des de diferents angles i des 

de la sala de control tècnica de la RM sense necessitat d'accedir a l'interior de la sala de l'imant.

· Sistema de LEDs molt visible des de qualsevol angle i des de la sala de control, amb codi de 

color clar i ben resolt: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de 

l'apartat.

· Sistema de LEDs que compleix el mínim de 2 indicadors bilaterals amb codi de color, però amb 

menor visibilitat des d'alguns angles o des de la sala de control: entre > 0 i (0,5 × màxima 

puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat, no garanteix la visualització des de la sala de control, 

o és insuficientment justificada: 0 punts.

Continuïtat de ventilació, gas fresc i agent anestèsic en fallada elèctrica i de bateria

El ventilador mantindrà operatius simultàniament els sistemes de ventilació manual, 

subministrament de gas fresc i subministrament d'agent anestèsic en cas de fallada simultània de 

la xarxa elèctrica i de la bateria interna.

· Sistema que garanteix el manteniment simultani i fiable dels tres subsistemes (ventilació 

manual, gas fresc i agent anestèsic) en fallada elèctrica i de bateria, amb solució robusta i ben 

justificada: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema que compleix la funcionalitat descrita però amb menor robustesa o fiabilitat en algun 

dels tres subsistemes: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no garanteix el manteniment simultani dels tres subsistemes en fallada elèctrica i de 

bateria, o és insuficientment justificat: 0 punts.

Muntatge bilateral del sistema de respiració amb braç curt

El sistema de respiració del ventilador podrà muntar-se indistintament al costat dret o al costat 

esquerre de l'equip, amb braç de subjecció curt per adaptar-se a la configuració espacial de la 

sala de RM.

· Sistema molt flexible, d'intercanvi senzill entre costats, amb braç de subjecció curt ben adaptat a 

l'espai reduït de la sala de RM: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima 

puntuació de l'apartat.

· Sistema que permet el muntatge bilateral però amb menor facilitat d'adaptació o ergonomia del 

braç de subjecció: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no permet el muntatge indistint a ambdós costats, no disposa de braç curt, o és 

insuficientment justificat: 0 punts.

Sistema de frenada central de totes les rodes

L'equip disposarà d'un sistema de frenada central que permeti el bloqueig i desbloqueig ràpid de 

totes les rodes simultàniament mitjançant un únic accionament, especialment dissenyat per 

garantir l'estabilitat i seguretat de l'equip en presència de camps magnètics.

· Sistema de frenada central molt ràpid, fiable i amb garanties clares d'estabilitat i seguretat en 

presència de camps magnètics: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima 

puntuació de l'apartat.

· Sistema de frenada central funcional però amb menor rapidesa, fiabilitat o justificació de 

l'estabilitat en camp magnètic: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'un sistema de frenada central amb accionament únic, o és insuficientment 

justificat: 0 punts.

Ventilador electromecànic sense gas motriu

El ventilador de l'equip no requerirà gas motriu per al seu funcionament, essent accionat 

exclusivament per sistema electromecànic (pistó elèctric o equivalent), el que permet una 

administració d'alta precisió del volum tidal de forma independent del subministrament de gas de 

la xarxa hospitalària.

· Sistema electromecànic molt precís, sense gas motriu, amb independència total i ben justificada 

del subministrament de gas de la xarxa: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima 

puntuació de l'apartat.

· Sistema electromecànic funcional però amb precisió o independència de la xarxa limitadament 

justificada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· El ventilador requereix gas motriu per al seu funcionament, o la independència de la xarxa és 

insuficientment justificada: 0 punts.

Comprovació prèvia semiautomàtica de l'equip

L'equip disposarà d'un sistema de comprovació prèvia ràpida i semiautomàtica que permeti verificar 

el correcte funcionament de l'equip d'anestèsia abans de cada ús, reduint el temps de preparació i 

minimitzant el risc d'errors en l'entorn de ressonància magnètica.

· Sistema de comprovació molt ràpid, fiable i amb clara reducció del temps de preparació i del risc 

d'errors: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat.

· Sistema de comprovació funcional però amb menor rapidesa, abast o justificació de la reducció 

d'errors: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat).

· L'equip no disposa d'aquest sistema de comprovació prèvia semiautomàtica, o és insuficientment 

justificat: 0 punts.
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2 Valoració de mostra:

Ergonomia i disseny intuïtiu

Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb 

l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús

Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació 

de l'apartat

Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts

Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. 

Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no 

controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites. 

Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i 

màxima puntuació de l'apartat

Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts

Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits

Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació 

de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
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Puntuació valoració Subjectiva

Puntuació 

màxima

Total Puntuació Subjectiva 40

1.2 4

1.3 3

1.1 6

1.4 2

1.5 6

Valoració EETT de l'equip:

4 1.6

2.1 5

2.2 5

Valoració de la mostra

2.3 5
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Criteris avaluables segons judicis de valor

Puntuació 

màxima

1 Valoració EETT de l'equip:

Analitzador de gasos

Monitorizació de gasos i espirometria de pacient (pressió, flux, volum) integrades en un únic mòdul de gasos respiratori modular i de petit tamany, que permeti 

la medició en boca de pacient.

Facilitat elevada d'intercanvi i mesures adients: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Facilitat regular d'intercanvi i/o mesures insuficients: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Intercanvi amb dificultats i/o manca de mesures: 0 punts

Software de treball a baixos fluxos per evitar mescles hipòxiques que indiqui, de forma numèrica, el flux d'O2 que s'ha de subministrar al 

pacient en funció del seu consum, FiO2 objectiu que se li ha de subministrar, i flux total.

Software d'elevada adequació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Software adequat : entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

No es proporciona sistema: 0 punts

Qualitat i prestacions de les maniobres de reclutament alveolar automatitzades

Es valorarà la configuració de diversos passos tant incrementals com decrementals; amb ajust de PEEP al sortir que modifiqui PEEP del mode ventilatori al 

finalitzar la maniobra; possibilitat de guardar diverses plantilles personalitzades per a diversos perfils de pacient. 

Qualitat i prestacions elevades: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Qualitat i prestacions bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Qualitat i prestacions regulars o no adequades: 0 punts

Bossa manual desacoplada en mode automàtic

Arquitectura del circuit que maximitzi la seguretat del pacient

Mòdul integrat amb alta variabilitat tecnològica: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Mòdul integrat amb variabilitat regular tecnològica: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Mòdul no integrat i/o baixa variabilitat tecnològica: 0 punts

Consum Agent

Monitorizació del consum d'agents anestèsics, tant en ml/h com €/h. 

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts

Sistema d'insuflació

Sistema d'insuflació mitjançant vàlvula proporcional electrodinàmica. 

Prestacions elevades de la tecnologia PANI: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions bones de la tecnologia PANI: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions regulars o no adequades: 0 punts

25

2 Valoració de mostra: 

Ergonomia i disseny intuïtiu

Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així 

com la presentació del menús

Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts

Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. 

Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti 

visualitzar potencials fuites. 

Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts

Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits

Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús

Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat

Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat)

Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
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Puntuació valoració Subjectiva

Puntuació 

màxima

Total Puntuació Subjectiva 40

Valoració de la mostra

2.2 5

2.3 5

1.6 3
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2.1 5
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1.2 3,5

1.3 3,5

1.1 3


