## LOT1_CSUB_PERIFÈRIC
EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Analitzador de gasos | 3
Monitorizació de gasos i espirometria de pacient (pressió, flux, volum) integrades en un únic mòdul de gasos respiratori modular i de petit tamany, que permeti la medició en boca de pacient.
Facilitat elevada d'intercanvi i mesures adients: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Facilitat regular d'intercanvi i/o mesures insuficients: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Intercanvi amb dificultats i/o manca de mesures: 0 punts
1.2 | Software de treball a baixos fluxos per evitar mescles hipòxiques que indiqui, de forma numèrica, el flux d'O2 que s'ha de subministrar al pacient en funció del seu consum, FiO2 objectiu que se li ha de subministrar, i flux total. | 3.5
Software d'elevada adequació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Software adequat : entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No es proporciona sistema: 0 punts
1.3 | Qualitat i prestacions de les maniobres de reclutament alveolar automatitzades | 3.5
Es valorarà la configuració de diversos passos tant incrementals com decrementals; amb ajust de PEEP al sortir que modifiqui PEEP del mode ventilatori al finalitzar la maniobra; possibilitat de guardar diverses plantilles personalitzades per a diversos perfils de pacient.
Qualitat i prestacions elevades: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Qualitat i prestacions bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Qualitat i prestacions regulars o no adequades: 0 punts
1.4 | Bossa manual desacoplada en mode automàtic | 6
Arquitectura del circuit que maximitzi la seguretat del pacient
Mòdul integrat amb alta variabilitat tecnològica: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mòdul integrat amb variabilitat regular tecnològica: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Mòdul no integrat i/o baixa variabilitat tecnològica: 0 punts
1.5 | Consum Agent | 6
Monitorizació del consum d'agents anestèsics, tant en ml/h com €/h.
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
1.6 | Sistema d'insuflació | 3
Sistema d'insuflació mitjançant vàlvula proporcional electrodinàmica.
Prestacions elevades de la tecnologia PANI: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions bones de la tecnologia PANI: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions regulars o no adequades: 0 punts
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. | 5
Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites.
Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40

## LOT1_CSUB_BQ
EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER QUIRÒFANS
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Analitzador de gasos | 3
Monitorització de gasos i espirometria de pacient (pressió, flux, volum) integrades en un únic mòdul de gasos respiratoris modular i de petit tamany que permiti la mesura en boca de pacient.
Facilitat elevada d'intercanvi i mesures adients: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Facilitat regular d'intercanvi i/o mesures insuficients: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Intercanvi amb dificultats i/o manca de mesures: 0 punts
1.2 | Software per baixos fluxos | 4
Software de treball a baixos fluxos per evitar mescles hipòxiques que indiquin de manera numèrica el flux d'O2 que es deu subministrar al pacient en funció del seu consum, FiO2 objectiu que se li vulgui subministrar i flux total.
Software d'elevada adequació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Software adequat : entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No es proporciona sistema: 0 punts
1.3 | Mode d'administració automàtic d'anestèsia que permeti ajustar el EtO2 desitjat, a més de l'EtAA. | 6
Mòdul de relaxació muscular integrat en el monitor amb diferents tecnologies de captació de la resposta a l'estimulació elèctrica del nervi, especialment la EMG, i la seva capacitat de localització/estimulació de plexe mitjançant agulla.
Mòdul integrat amb alta variabilitat tecnològica: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mòdul integrat amb variabilitat regular tecnològica: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Mòdul no integrat i/o baixa variabilitat tecnològica: 0 punts
1.4 | Bossa manual desacoplada en mode automàtic | 6
Arquitectura del circuit que maximitzi la seguretat del pacient
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
1.5 | Indicació mediambiental | 3
Indicació mediambiental de les emissions d'agent anestèsic en kg de CO2 equivalents.
Prestacions elevades de la tecnologia PANI: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions bones de la tecnologia PANI: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions regulars o no adequades: 0 punts
1.6 | Mòdul de Transport del monitor | 3
Es valorarà el tamany de la pantalla del mòdul de transport del monitor i que integri ports USB de grau mèdic que el dotin de flexibilitat per incorporar dos pressions invasives adicionals I la incorporació d'altres paràmetres mitjançant micromòduls.
Tamany Pantalla superior a 6.5" i ports USB grau mèdic: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Tamany pantalla entre 6 i 6.5" i sense ports USB grau mèdic: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Tamany pantalla 6": 0 punts
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. | 5
Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites.
Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40