## LOT3_RMN
EQUIP D'ANESTÈSIA COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (RM) — CRITERIS VALORABLES
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació. La columna "Justificació / observacions" és d'ús intern i no s'ha de lliurar al licitador.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | LEDs d'alarma i avís integrats bilaterals | 6
L'equip disposarà de LEDs d'alarma i avís integrats visibles a ambdós costats de l'estructura (mínim 2 indicadors amb codi de color), amb visualització garantida des de diferents angles i des de la sala de control tècnica de la RM sense necessitat d'accedir a l'interior de la sala de l'imant. · Sistema de LEDs molt visible des de qualsevol angle i des de la sala de control, amb codi de color clar i ben resolt: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema de LEDs que compleix el mínim de 2 indicadors bilaterals amb codi de color, però amb menor visibilitat des d'alguns angles o des de la sala de control: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat, no garanteix la visualització des de la sala de control, o és insuficientment justificada: 0 punts.
1.2 | Continuïtat de ventilació, gas fresc i agent anestèsic en fallada elèctrica i de bateria | 4
El ventilador mantindrà operatius simultàniament els sistemes de ventilació manual, subministrament de gas fresc i subministrament d'agent anestèsic en cas de fallada simultània de la xarxa elèctrica i de la bateria interna. · Sistema que garanteix el manteniment simultani i fiable dels tres subsistemes (ventilació manual, gas fresc i agent anestèsic) en fallada elèctrica i de bateria, amb solució robusta i ben justificada: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema que compleix la funcionalitat descrita però amb menor robustesa o fiabilitat en algun dels tres subsistemes: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no garanteix el manteniment simultani dels tres subsistemes en fallada elèctrica i de bateria, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.3 | Muntatge bilateral del sistema de respiració amb braç curt | 3
El sistema de respiració del ventilador podrà muntar-se indistintament al costat dret o al costat esquerre de l'equip, amb braç de subjecció curt per adaptar-se a la configuració espacial de la sala de RM. · Sistema molt flexible, d'intercanvi senzill entre costats, amb braç de subjecció curt ben adaptat a l'espai reduït de la sala de RM: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema que permet el muntatge bilateral però amb menor facilitat d'adaptació o ergonomia del braç de subjecció: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no permet el muntatge indistint a ambdós costats, no disposa de braç curt, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.4 | Sistema de frenada central de totes les rodes | 2
L'equip disposarà d'un sistema de frenada central que permeti el bloqueig i desbloqueig ràpid de totes les rodes simultàniament mitjançant un únic accionament, especialment dissenyat per garantir l'estabilitat i seguretat de l'equip en presència de camps magnètics. · Sistema de frenada central molt ràpid, fiable i amb garanties clares d'estabilitat i seguretat en presència de camps magnètics: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema de frenada central funcional però amb menor rapidesa, fiabilitat o justificació de l'estabilitat en camp magnètic: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'un sistema de frenada central amb accionament únic, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.5 | Ventilador electromecànic sense gas motriu | 6
El ventilador de l'equip no requerirà gas motriu per al seu funcionament, essent accionat exclusivament per sistema electromecànic (pistó elèctric o equivalent), el que permet una administració d'alta precisió del volum tidal de forma independent del subministrament de gas de la xarxa hospitalària. · Sistema electromecànic molt precís, sense gas motriu, amb independència total i ben justificada del subministrament de gas de la xarxa: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema electromecànic funcional però amb precisió o independència de la xarxa limitadament justificada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El ventilador requereix gas motriu per al seu funcionament, o la independència de la xarxa és insuficientment justificada: 0 punts.
1.6 | Comprovació prèvia semiautomàtica de l'equip | 4
L'equip disposarà d'un sistema de comprovació prèvia ràpida i semiautomàtica que permeti verificar el correcte funcionament de l'equip d'anestèsia abans de cada ús, reduint el temps de preparació i minimitzant el risc d'errors en l'entorn de ressonància magnètica. · Sistema de comprovació molt ràpid, fiable i amb clara reducció del temps de preparació i del risc d'errors: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema de comprovació funcional però amb menor rapidesa, abast o justificació de la reducció d'errors: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest sistema de comprovació prèvia semiautomàtica, o és insuficientment justificat: 0 punts.
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. | 5
Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites.
Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40