## LOT1_CSUB_PERIFÈRIC
EQUIPO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD CON MONITOR
Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
| Criterios evaluables según juicios de valor | Puntuación màxima | Documento | Página del documento
1 | Valoración EETT del equipo:
1.1 | Analizador de gases | 3
Monitorización de gases y espirometría de paciente (presión, flujo, volumen) integradas en un único módulo de gases respiratorio modular y de pequeño tamaño, que permita la medición en boca de paciente.
Facilidad elevada de intercambio y medidas adecuadas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Facilidad regular de intercambio y/o medidas insuficientes: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Intercambio con dificultades y/o falta de medidas: 0 puntos
1.2 | Software de trabajo a bajos flujos para evitar mezclas hipóxicas que indique, de forma numérica, el flujo de O2 que debe suministrarse al paciente en función de su consumo, FiO2 objetivo a suministrarle, y flujo total. | 3.5
Software de elevada adecuación: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Software adecuado: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) No se proporciona sistema: 0 puntos
1.3 | Calidad y prestaciones de las maniobras de reclutamiento alveolar automatizadas | 3.5
Se valorará la configuración de varios pasos tanto incrementales como decrementales; con ajuste de PEEP al salir que modifique PEEP del modo ventilatorio al finalizar la maniobra; posibilidad de guardar varias plantillas personalizadas para distintos perfiles de paciente.
Calidad y prestaciones elevadas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Calidad y prestaciones buenas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Calidad y prestaciones regulares o no adecuadas: 0 puntos
1.4 | Bolsa manual desacoplada en modo automático | 6
Arquitectura del circuito que maximice la seguridad del paciente
Módulo integrado con alta variabilidad tecnológica: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Módulo integrado con variabilidad regular tecnológica: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Módulo no integrado y/o baja variabilidad tecnológica: 0 puntos
1.5 | Consumo Agente | 6
Monitorización del consumo de agentes anestésicos, tanto en ml/h como €/h.
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
1.6 | Sistema de insuflación | 3
Sistema de insuflación mediante válvula proporcional electrodinámica.
Prestaciones elevadas de la tecnología PANI: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones buenas de la tecnología PANI: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones regulares o no adecuadas: 0 puntos
Valoración EETT del equipo: |  | 25
2 | Valoración de muestra:
2.1 | Ergonomía y diseño intuitivo | 5
Se valorará la facilidad de manipulación del equipo y maniobrabilidad y la facilidad de interacción con el equipo, la disposición de los parámetros y datos en pantalla así como la presentación de los menús
Altas prestaciones ergonómicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones ergonómicas buenas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones ergonómicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.2 | Arquitectura y diseño del circuito de anestesia. | 5
Se valorará la separación física entre el gas motriz y el gas paciente, que impide la entrada no controlada de gases que alteren el flujo de gases frescos y permita visualizar potenciales escapes.
Equipo con elevadas prestaciones arquitectónicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con buenas prestaciones arquitectónicas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Equipo con prestaciones arquitectónicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.3 | Procedimiento y facilidad de uso y en la gestión de alarmas y límites | 5
Se valorará la facilidad de uso del equipo y la eficiencia en el proceso de uso
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
Valoración de la muestra |  | 15
| Puntuación valoración Subjectiva | Puntuación màxima | Puntuación Obtenida
| Total Puntuació Subjectiva | 40

## LOT1_CSUB_BQ
EQUIPO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD CON MONITOR POR QUIRÓFANOS
Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuación màxima | Documento | Página del documento
1 | Valoración EETT del equipo:
1.1 | Analizador de gases | 3
Monitorización de gases y espirometría de paciente (presión, flujo, volumen) integradas en un único módulo de gases respiratorios modular y de pequeño tamaño que permita la medida en boca de pacient.
Facilidad elevada de intercambio y medidas adecuadas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Facilidad regular de intercambio y/o medidas insuficientes: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Intercambio con dificultades y/o falta de medidas: 0 puntos
1.2 | Software por bajos flujos | 4
Software de trabajo a bajos flujos para evitar mezclas hipóxicas que indiquen de forma numérica el flujo de O2 que debe suministrarse al paciente en función de su consumo, FiO2 objetivo que se le quiera suministrar y flujo total.
Software de elevada adecuación: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Software adecuado: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) No se proporciona sistema: 0 puntos
1.3 | Modo de administración automática de anestesia que permite ajustar el EtO2 deseado, además del EtAA.. | 6
Módulo de relajación muscular integrado en el monitor con diferentes tecnologías de captación de la respuesta a la estimulación eléctrica del nervio, especialmente la EMG, y su capacidad de localización/estimulación de plexo mediante aguja.
Módulo integrado con alta variabilidad tecnológica: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Módulo integrado con variabilidad regular tecnológica: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Módulo no integrado y/o baja variabilidad tecnológica: 0 puntos
1.4 | Bolsa manual desacoplada en modo automático | 6
Arquitectura del circuito que maximice la seguridad del paciente
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
1.5 | Indicación mediambiental | 3
Indicación medioambiental de las emisiones de agente anestésico en kg de CO2 equivalentes.
Prestaciones elevadas de la tecnología PANI: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones buenas de la tecnología PANI: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones regulares o no adecuadas: 0 puntos
1.6 | Módulo de Transporte del monitor | 3
Se valorará el tamaño de la pantalla del módulo de transporte del monitor y que integre puertos USB de grado médico que le doten de flexibilidad para incorporar dos presiones invasivas adicionales y la incorporación de otros parámetros mediante micromódulos.
Tamaño Pantalla superior a 6.5" y puertos USB grado médico: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Tamaño pantalla entre 6 y 6.5" y sin puertos USB grado médico: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Tamaño pantalla 6": 0 puntos
Valoración EETT del equipo: |  | 25
2 | Valoración de muestra:
2.1 | Ergonomía y diseño intuitivo | 5
Se valorará la facilidad de manipulación del equipo y maniobrabilidad y la facilidad de interacción con el equipo, la disposición de los parámetros y datos en pantalla así como la presentación de los menús
Altas prestaciones ergonómicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones ergonómicas buenas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones ergonómicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.2 | Arquitectura y diseño del circuito de anestèsia. | 5
Se valorará la separación física entre el gas motriz y el gas paciente, que impide la entrada no controlada de gases que alteren el flujo de gases frescos y permita visualizar potenciales escapes.
Equipo con elevadas prestaciones arquitectónicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con buenas prestaciones arquitectónicas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Equipo con prestaciones arquitectónicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.3 | Procedimiento y facilidad de uso y en la gestión de alarmas y límites | 5
Se valorará la facilidad de uso del equipo y la eficiencia en el proceso de uso
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
Valoración de la muestra |  | 15
| Puntuación valoración Subjetiva | Puntuación máxima | Puntuación Obtenida
| Total Puntuación Subjetiva | 40