## T-PRES
|  |  |  | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | Buidat de biològics
01.01 | 1 | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. | 7.19 | 1302
01.01 | 2 | PA0000001 | m3 | Gestió de fangs biologics aspirats | 10.1 | 260.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | Instal·lació de suports
01.02 | 1 | PA000010 | u | Obra civil preparació base d'anclatje de suport | 180.52 | 8
01.02 | 2 | PA00001 | u | Instal·lació del suport per a l'agitador amb un anclatge en la base del reactor biològic i un altre anclatge en la part superior del reactor biològic. Instal·lació del cable acerado per poder subjectar i retenir l'agitador en la posició correcta. | 120.2 | 8
01.02 | 3 | PA00007 | u | Suports dels agitadors | 1230 | 8
01.02 | 4 | PA00009 | u | Esglao de 40 cm per als agitadors del reactor B. Cada suport tindra un esgrao de 20 cm. Aixi el operador podra manipular de forma adecuada l'agitador. | 130 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 03 | Instal·lació d'agitadors
01.03 | 1 | PA00002 | 1 | Instal·lació de l'agitador en el suport de l'agitador mitjançant l'acoblament de la base de l'agitador al suport fix. Fixació i alineació de l'agitador assegurant la correcta posició vertical i l'estabilitat de l'equip. Verificació de la tensió del cable acerado i comprovació que tots els elements de subjecció estiguin correctament asegurats. | 111.68 | 8
01.03 | 2 | PA00006 | 1 | Agitadors | 5406 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | Treball elèctrics
|  | Titol 3 | 01 | Instalar cubicles
01.04.01 | 1 | PA00003 | 1 | Instal·lació de nous cubicles en el CCM2 destinats a l'alimentació i control de l'agitador. Muntatge dels cubicles amb els seus components elèctrics i de control. Connexió de les línies d'alimentació elèctrica als cubicles i instal·lació dels sistemes de control per a la regulació i monitoratge del funcionament de l'agitador. Verificació de totes les connexions i comprovació del correcte funcionament dels cubicles. | 109.86 | 8
01.04.01 | 2 | PA00008 | u | Subministrament de cublicle alimentacio electrica 3,5 kW | 2355 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | Treball elèctrics
|  | Titol 3 | 02 | Instalar cablejat fins agitadors
01.04.02 | 1 | PG33-E41W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2.85 | 1120
01.04.02 | 2 | PA00004 | u | Obertura de la caixa de bornes de connexió del motor de l'agitador i realització de la connexió elèctrica amb el cable que prové del cubicle del CCM2. Instal·lació i fixació del cable elèctric en les bornes de connexió del motor assegurant la correcta configuració (estrella o triangle) i la seguretat de la connexió. Verificació de l'aïllament del cable i comprovació que totes les connexions estiguin correctament asegurades i protegides. | 27.47 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | Treball elèctrics
|  | Titol 3 | 03 | Posta en marxa
01.04.03 | 1 | PA00005 | u | Programació del PLC del CCM2 amb les senyals necessaries de control i visualitzación en pantalla local i SCADA de la informació subministrada per els cubicles. Els treballs els ha de realitzar un tecnic amb qualificació Ecoextruxture de Scheider electric | 1624.32 | 1
01.04.03 | 2 | PA00011 | u | Subministrament i instal·lació d'un switch Schneider Electric MCSESU083FN0, o equivalent, amb vuit ports RJ45. | 964.24 | 1
01.04.03 | 3 | PA00012 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5801020 | 1350.24 | 1
01.04.03 | 4 | PA00013 | u | Targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 i connector amb cargols | 967.24 | 1
01.04.03 | 5 | PA00014 | u | Subministrament i muntatge de cables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003 per a connectors de 40 pins | 470.89 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | VARIS
|  | Titol 3 | 01 | Legalització instal.lacions
01.05.01 | 1 | PN140118 | ut | Projectes elèctrics de legalització, taxes, visat, butlletí instal.lació elèctrica i tramitació davant entitat de certificacio, incloses totes les taxes. lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i les instal.lacions | 1170.59 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | VARIS
|  | Titol 3 | 02 | Seguretat i salut
01.05.02 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.67 | 3
01.05.02 | 2 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria fp2, homologada segons UNE-EN 140 | 1.42 | 45
01.05.02 | 3 | H145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 7.31 | 3
01.05.02 | 4 | H1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 13 | 3
01.05.02 | 5 | H1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 7.4 | 3
01.05.02 | 6 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 3
01.05.02 | 7 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.61 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | VARIS
|  | Titol 3 | 03 | Gestió de residus
01.05.03 | 1 | XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus | 171.24 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | VARIS
|  | Titol 3 | 04 | Imprevistos
01.05.04 | 1 | XPA10001 | pa | Partida alçada a justificar per a instal.lacions no previstes en el projecte | 1000 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B03X-0GW2 | m3 | Sorra-ciment mixt, sense additius amb 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari, 112 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S i sorra de pedrera, elaborada a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sorra-ciment mixt s/addit.,150kg/m3 pòrtland+fill.calc.,112kg/m3 calç
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.75 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 21.84 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 112 |  | x | 0.35 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.15 |  | x | 142.1 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g
Material
| B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 5.67 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria fp2, homologada segons UNE-EN 140 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mascareta,protecció respiratòria
Material
| B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | H145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5
Material
| B145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 7.31 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | H1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met.
Material
| B1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 1 |  | x | 13 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | H1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalons treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxa.int.
Material
| B1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 7.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Samarreta treball,cotó
Material
| B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 1 |  | x | 2.61 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques
Material
| B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 13.81 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja hidrodinàmica reactor bio.a/camió cuba mixt aspiració/impulsió, transp.residus
Mà d'obra
| A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 0.04 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.015 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C151-0030 | h | Camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió per a neteja hidrodinàmica | 0.07 | /R | x | 77.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.1 |  | x | 2.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | PA00001 | u | Instal·lació del suport per a l'agitador amb un anclatge en la base del reactor biològic i un altre anclatge en la part superior del reactor biològic. Instal·lació del cable acerado per poder subjectar i retenir l'agitador en la posició correcta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge suport dels agitador
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 2 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 2 | /R | x | 4.26 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-10 | PA00005 | u | Programació del PLC del CCM2 amb les senyals necessaries de control i visualitzación en pantalla local i SCADA de la informació subministrada per els cubicles. Els treballs els ha de realitzar un tecnic amb qualificació Ecoextruxture de Scheider electric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació PLC Ecoextruxture de Scheider electric
Mà d'obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 32 | /R | x | 50.76 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-11 | PA00011 | u | Subministrament i instal·lació d'un switch Schneider Electric MCSESU083FN0, o equivalent, amb vuit ports RJ45. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació d'un switch Schneider Electric MCSESU083FN0, equivalent, amb 8 ports
Mà d'obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B00005 | u | Switch Schneider Electric MCSESU083FN0 | 1 |  | x | 812 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-12 | PA00012 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5801020 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge M580 CPU BMEP5801020
Mà d'obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B00006 | u | M580 CPU BMEP5801020 | 1 |  | x | 1198 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-13 | PA00013 | u | Targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 i connector amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 i connector amb c
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B00007 | u | Targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 i connector amb cargols | 1 |  | x | 815 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-14 | PA00014 | u | Subministrament i muntatge de cables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003 per a connectors de 40 pins |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatgecables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003
Mà d'obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B00008 | u | cables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003 | 1 |  | x | 318.65 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-15 | PA00002 | 1 | Instal·lació de l'agitador en el suport de l'agitador mitjançant l'acoblament de la base de l'agitador al suport fix. Fixació i alineació de l'agitador assegurant la correcta posició vertical i l'estabilitat de l'equip. Verificació de la tensió del cable acerado i comprovació que tots els elements de subjecció estiguin correctament asegurats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Montar els agitadors en el suport
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 2 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-16 | PA00003 | 1 | Instal·lació de nous cubicles en el CCM2 destinats a l'alimentació i control de l'agitador. Muntatge dels cubicles amb els seus components elèctrics i de control. Connexió de les línies d'alimentació elèctrica als cubicles i instal·lació dels sistemes de control per a la regulació i monitoratge del funcionament de l'agitador. Verificació de totes les connexions i comprovació del correcte funcionament dels cubicles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instalar cubicles nous al CCM2
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-17 | PA00004 | u | Obertura de la caixa de bornes de connexió del motor de l'agitador i realització de la connexió elèctrica amb el cable que prové del cubicle del CCM2. Instal·lació i fixació del cable elèctric en les bornes de connexió del motor assegurant la correcta configuració (estrella o triangle) i la seguretat de la connexió. Verificació de l'aïllament del cable i comprovació que totes les connexions estiguin correctament asegurades i protegides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conectar cable elèctric als agitadors
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-18 | PA00006 | 1 | Agitadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Agitadors
Maquinària
| B00001 | 1 | Agitador sumergible Gama ABS XRW 300 | 1 | /R | x | 5406 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-19 | PA00007 | u | Suports dels agitadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suports dels agitadors
Material
| B00002 | 1 | Sistema d'elevació per als agitadors | 1 |  | x | 1230 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | PA00008 | u | Subministrament de cublicle alimentacio electrica 3,5 kW |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament de cublicle alimentacio electrica 3,5 kW
Altres
| B00003 | 1 | Cubicles per l'alimentació de l'agitador | 1 |  | x | 2355 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-21 | PA00009 | u | Esglao de 40 cm per als agitadors del reactor B. Cada suport tindra un esgrao de 20 cm. Aixi el operador podra manipular de forma adecuada l'agitador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esglao d'acces de 40 cm pels agitadors del reactor B
Altres
| B00004 | 1 | Suport de 40 cm | 1 |  | x | 130 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-22 | PA0000001 | m3 | Gestió de fangs biologics aspirats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.1 | Gestió de fangs biologics aspirats
P-23 | PA000010 | u | Obra civil preparació base d'anclatje de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obra civil preparació base d'anclatje de suport
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 3 | /R | x | 4.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B03X-0GW2 | m3 | Sorra-ciment mixt, sense additius amb 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari, 112 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S i sorra de pedrera, elaborada a l'obra | 0.05 |  | x | 122.1648 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-24 | PG33-E41W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ST | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PN140118 | ut | Projectes elèctrics de legalització, taxes, visat, butlletí instal.lació elèctrica i tramitació davant entitat de certificacio, incloses totes les taxes. lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i les instal.lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Projectes elèctrics de legalització
Cost directe
Total
Partida alçada
| XPA10001 | pa | Partida alçada a justificar per a instal.lacions no previstes en el projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1000 | Partida alçada a justificaa instal.lacions no previstes en el projecte
| XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus
Cost directe
Total

## T-SMP
Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ | CO2eq A4 (kg) | MJ A4
Mà d'obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0 | 0 | 0
A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 27.23 | Ajudant obra pública | 0 | 0 | 0 | 0
A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 50.76 | Programador qualificat | 0 | 0 | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0 | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 28.61 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinària
B00001 | 1 | Agitador sumergible Gama ABS XRW 300 | 5406 | Agitador sumergible | 0 | 0 | 0 | 0
C151-0030 | h | Camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió per a neteja hidrodinàmica | 77.86 | Camió cuba mixt aspiració/impulsió neteja hidro. | 297.7414 | 4104.9787 | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.05 | Formigonera 165l | 1.6881 | 63.1985 | 0 | 0
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 4.26 | Màquina taladradora | 1.6881 | 63.1985 | 0 | 0
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 4.13 | Martell trenc.man. | 1.8907 | 70.7823 | 0 | 0
Material
B00002 | 1 | Sistema d'elevació per als agitadors | 1230 | Sisema elevació BC XRW200/400 AISI304 | 0 | 0 | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.18 | Aigua | 0.30037 | 5.6487 | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 21.84 | Sorra p/morters | 5.3377 | 85.328 | 0 | 0
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.35 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0.99786 | 5.6449 | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 142.1 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 857.5893 | 3517.1192 | 0 | 0
B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.67 | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g | 0 | 0 | 0 | 0
B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1.42 | Mascareta,protecció respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0
B145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 7.31 | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 13 | Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met. | 0 | 0 | 0 | 0
B1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 7.4 | Pantalons treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxa.int. | 0 | 0 | 0 | 0
B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.61 | Samarreta treball,cotó | 0 | 0 | 0 | 0
B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques | 0 | 0 | 0 | 0
BG33-G2ST | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 2.14 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2,5mm2 | 0.39261 | 10.2313 | 0 | 0
Altres
B00003 | 1 | Cubicles per l'alimentació de l'agitador | 2355 | Cubicles alimentació elèctrica | 0 | 0 | 0 | 0
B00004 | 1 | Suport de 40 cm | 130 | Suport de 40 cm | 0 | 0 | 0 | 0
B00005 | u | Switch Schneider Electric MCSESU083FN0 | 812 | Switch Schneider Electric | 0 | 0 | 0 | 0
B00006 | u | M580 CPU BMEP5801020 | 1198 | M580 CPU BMEP5801020 | 0 | 0 | 0 | 0
B00007 | u | Targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 i connector amb cargols | 815 | targeta d'entrades analògiques de 8 canals BMX AMI 0810 | 0 | 0 | 0 | 0
B00008 | u | cables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003 | 318.65 | cables TELEFAST de 10 metres BMXFCC1003 | 0 | 0 | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port | Agitadors nous en el reactor biològic de la EDAR de Tarragona port
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | Buidat de biològics
01.01.001 | L | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets.
| T | longitud | amplada | unitats
reactor biològic |  | 42 | 15.5 | 2
01.01.002 | L | PA0000001 | m3 | Gestió de fangs biologics aspirats | Gestió de fangs biologics aspirats
| T | longitud | amplada | unitats | Espesor
reactor biològic |  | 42 | 15.5 | 2 | 0.2
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | Instal·lació de suports
01.02.001 | L | PA000010 | u | Obra civil preparació base d'anclatje de suport | Obra civil preparació base d'anclatje de suport
| T | Quanitat
Els 8 suports per els agitadors |  | 8
01.02.002 | L | PA00001 | u | Instal·lació del suport per a l'agitador amb un anclatge en la base del reactor biològic i un altre anclatge en la part superior del reactor biològic. Instal·lació del cable acerado per poder subjectar i retenir l'agitador en la posició correcta. | Instal·lació del suport per a l'agitador amb un anclatge en la base del reactor biològic i un altre anclatge en la part superior del reactor biològic. Instal·lació del cable acerado per poder subjectar i retenir l'agitador en la posició correcta.
| T | Quanitat
Els 8 suports per els agitadors |  | 8
01.02.003 | L | PA00007 | u | Suports dels agitadors | Suports dels agitadors
| T | Quantitat
Els 8 suports per als agitadors |  | 8
01.02.004 | L | PA00009 | u | Esglao de 40 cm per als agitadors del reactor B. Cada suport tindra un esgrao de 20 cm. Aixi el operador podra manipular de forma adecuada l'agitador. | Esglao de 40 cm per als agitadors del reactor B. Cada suport tindra un esgrao de 20 cm. Aixi el operador podra manipular de forma adecuada l'agitador.
| T | Quantiat
Per als 4 agitadors del reactor B |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 03 | Instal·lació d'agitadors
01.03.001 | L | PA00002 | 1 | Instal·lació de l'agitador en el suport de l'agitador mitjançant l'acoblament de la base de l'agitador al suport fix. Fixació i alineació de l'agitador assegurant la correcta posició vertical i l'estabilitat de l'equip. Verificació de la tensió del cable acerado i comprovació que tots els elements de subjecció estiguin correctament asegurats. | Instal·lació de l'agitador en el suport de l'agitador mitjançant l'acoblament de la base de l'agitador al suport fix. Fixació i alineació de l'agitador assegurant la correcta posició vertical i l'estabilitat de l'equip. Verificació de la tensió del cable acerado i comprovació que tots els elements de subjecció estiguin correctament asegurats.
| T | Quantitat
Els 8 agitadors |  | 8
01.03.002 | L | PA00006 | 1 | Agitadors | Agitadors
| T | Quantitat
Agitadors |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 04 | Treball elèctrics
| N | Titol 3 | 01 | Instalar cubicles
01.04.01.001 | L | PA00003 | 1 | Instal·lació de nous cubicles en el CCM2 destinats a l'alimentació i control de l'agitador. Muntatge dels cubicles amb els seus components elèctrics i de control. Connexió de les línies d'alimentació elèctrica als cubicles i instal·lació dels sistemes de control per a la regulació i monitoratge del funcionament de l'agitador. Verificació de totes les connexions i comprovació del correcte funcionament dels cubicles. | Instal·lació de nous cubicles en el CCM2 destinats a l'alimentació i control de l'agitador. Muntatge dels cubicles amb els seus components elèctrics i de control. Connexió de les línies d'alimentació elèctrica als cubicles i instal·lació dels sistemes de control per a la regulació i monitoratge del funcionament de l'agitador. Verificació de totes les connexions i comprovació del correcte funcionament dels cubicles.
| T | Quantitat
Els 8 cucbicles per als agitadors en el CCM2 |  | 8
01.04.01.002 | L | PA00008 | u | Subministrament de cublicle alimentacio electrica 3,5 kW | Subministrament de cublicle alimentacio electrica 3,5 kW
| T | Quantitat
Els 8 cubicles per els agitadors |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 04 | Treball elèctrics
| N | Titol 3 | 02 | Instalar cablejat fins agitadors
01.04.02.001 | L | PG33-E41W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
| T | Metres | Unitats
4 agitador del Reactor A |  | 120 | 4
4 agitadors del Reactor B |  | 160 | 4
01.04.02.002 | L | PA00004 | u | Obertura de la caixa de bornes de connexió del motor de l'agitador i realització de la connexió elèctrica amb el cable que prové del cubicle del CCM2. Instal·lació i fixació del cable elèctric en les bornes de connexió del motor assegurant la correcta configuració (estrella o triangle) i la seguretat de la connexió. Verificació de l'aïllament del cable i comprovació que totes les connexions estiguin correctament asegurades i protegides. | Obertura de la caixa de bornes de connexió del motor de l'agitador i realització de la connexió elèctrica amb el cable que prové del cubicle del CCM2. Instal·lació i fixació del cable elèctric en les bornes de connexió del motor assegurant la correcta configuració (estrella o triangle) i la seguretat de la connexió. Verificació de l'aïllament del cable i comprovació que totes les connexions estiguin correctament asegurades i protegides.
| T | Quantitat
Els 8 agitadors |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 05 | VARIS
| N | Titol 3 | 03 | Gestió de residus
01.05.03.001 | L | XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus
1