## Full 1
Obra: | ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC D'AITONA PER MILLORA DE L'APARCAMENT I URBANITZACIÓ PARCIAL
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
PARKING COTA-1 | Capítol |  | ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC D'AITONA PER MILLORA DE L'APARCAMENT I URBANITZACIÓ PARCIAL | [7 empty] | 0 | 0
001 | Capítol |  | ACTUACIÓ 1 - aparcament Quixeret | [7 empty] | 0 | 0
D | Capítol |  | Demolicions | [7 empty] | 0 | 0
DMC010 | Partida | m | Tall de paviment de formigó | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | davant parcel·la i fins pou pluvials | 2 | 28 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | caminet de formigo |  | 28 | 3.5 |  | 0
|  |  |  | caminet a la porta | 46 |  |  |  | 0
|  |  |  | pastilla /graó amplada plaça-font, |  | 22.73 | 4.77 |  | 0
|  |  |  | pastilla davant entrada actual - rampa futura | 14 |  |  |  | 0
|  |  |  | Fonament porta |  | 3 | 0.6 |  | 0
|  |  |  | Claveguera sota paviment |  | 28 | 0.6 |  | 0 | 0
DMX090 | Partida | m | Demolició de vorada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DMPORTA | Partida | U | Desmuntatge de porta metàl·lica, amb mitjans mecànics i acopi per a la seva posterior reutilització. Protecció de l'element desmuntat Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DMBLOC | Partida | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | façana Quixeret |  | 9 |  | 0.8 | 0
|  |  |  | coronament muret separació amb plaça |  | 39 |  | 0.5 | 0 | 0
DEH030 | Partida | m³ | Demolició de pilar de formigó armat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | D | [7 empty] | 0 | 0
A | Capítol |  | Condicionament del terreny | [7 empty] | 0 | 0
ARrncarbre | Partida | u | Arrencada d'arbre de 300 cm d'altura, 300 cm de diàmetre de copa i 30 cm de tronc. Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 30 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada. FASES D'EXECUCIÓ. Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor. CONDICIONS DE TERMINACIÓ. No quedaran restes de branques, fulles, tronc o cep. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ACA020b | Partida | m² | Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ACP030 | Partida | m² | Perfilat i repassada d'excavació, amb mitjans manuals. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | talús entre plaça i paviment |  | 43 | 2 |  | 0 | 0
ACE040 | Partida | m³ | Excavació de rases, amb mitjans mecànics. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | rasa per canal recollida |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0
|  |  |  | connexió a pou |  | 20 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | rigola a peu de talús |  | 42 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fonament tanca |  | 42.9 | 0.4 | 0.6 | 0
[6 empty] | 15 | 0.4 | 0.6 | 0
[6 empty] | 7.1 | 0.4 | 0.6 | 0
|  |  |  | prímetre repla contenidors |  | 11 | 0.4 | 0.6 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ACR020 | Partida | m³ | Rebliments de rases amb sorra. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | tramada carrer és 70 cm més fonda |  | 20 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0
GRA020 | Partida | m³ | Transport de residus inertes amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | paviment | 285 |  |  | 0.25 | 0
|  |  |  | vorada |  | 11 | 0.2 | 0.4 | 0
|  |  |  | paret de bloc | 26.7 |  | 0.2 |  | 0
|  |  |  | pilars | 0.54 |  |  |  | 0 | 0
GRB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | paviment | 285 |  |  | 0.25 | 0
|  |  |  | vorada |  | 11 | 0.2 | 0.4 | 0
|  |  |  | paret de bloc | 26.7 |  | 0.2 |  | 0
|  |  |  | pilars | 0.54 |  |  |  | 0 | 0
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 650 |  |  | 0.25 | 0 | 0
GTB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 650 |  |  | 0.25 | 0 | 0
|  |  | A | [7 empty] | 0 | 0
C | Capítol |  | Fonamentacions | [7 empty] | 0 | 0
CHH005 | Partida | m³ | Formigó de neteja. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fonament tanca |  | 42.9 | 0.4 |  | 0
[6 empty] | 15 | 0.4 |  | 0
[6 empty] | 7.1 | 0.4 |  | 0
|  |  |  | prímetre repla contenidors |  | 11 | 0.4 |  | 0 | 0
CSV010 | Partida | m³ | Sabata correguda de fonamentació de formigó armat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fonament tanca |  | 42.9 | 0.4 | 0.6 | 0
[6 empty] | 15 | 0.4 | 0.6 | 0
[6 empty] | 7.1 | 0.4 | 0.6 | 0
|  |  |  | prímetre repla contenidors |  | 11 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0
CCS020 | Partida | m² | Sistema d'encofrat per a mur de soterrani. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fonament tanca | 2 | 42.9 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 2 | 15 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 2 | 7.1 |  | 0.5 | 0
|  |  |  | prímetre repla contenidors | 2 | 11 |  | 1 | 0 | 0
CCH020 | Partida | m³ | Mur de contenció de formigó armat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fonament tanca |  | 42.9 | 0.2 | 0.5 | 0
[6 empty] | 15 | 0.2 | 0.5 | 0
[6 empty] | 7.1 | 0.2 | 0.5 | 0
|  |  |  | prímetre repla contenidors |  | 11 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | C | [7 empty] | 0 | 0
E | Capítol |  | Tancaments i proteccions i equipament | [7 empty] | 0 | 0
suport | Partida | Kg | Suport d' Acer UNE-EN 10219-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Pes | Parcial | Subtotal
|  |  |  | quadrats 10x10 collats amb cargols. inclou xapa base collada al formigó i tap superior | 18 | 2.5 |  | 9 | 0 | 0
FLM020 | Partida | m² | Tanca de xapa miniona, amb un percentatge de buits del 35%, d'acer galvanitzat prelacat, secció ondulada, altura d'ona 18 mm, amplada útil 930 mm, espessor 0,60 mm, entre 1,8 i 13,5 m de longitud, color a escollir, Euroclasse C-s3, d0 de reacció al foc. Col·locació en posició horitzontal mitjançant sistema de fixació vista, amb cavalcaments transversals i longitudinals de 100 mm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | xapa tanca amb el veí |  | 66 |  | 2 | 0
|  |  |  | acabar de tancar contenidors (2 cares) | 2 | 11 |  | 2 | 0 | 0
FDD010 | Partida | m | Barana de façana, d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | davant talus i passaà escala | 32.58 |  |  |  | 0
[5 empty] | 4.99 |  |  |  | 0
|  |  |  | passamà escala | 1.73 |  |  |  | 0 | 0
RNE020 | Partida | m² | Esmalt sobre manyeria d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | davant talus i passaà escala | 32.58 |  |  | 1 | 0
[5 empty] | 4.99 |  |  | 1 | 0
|  |  |  | passamà escala | 1.73 |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 2 cares | 2 |  |  |  | 0 | 0
JSS020 | Partida | U | Arbre de fulla caduca. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
JSP010 | Partida | U | Plantació d'arbre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | E | [7 empty] | 0 | 0
M | Capítol |  | Ferms i paviments urbans | [7 empty] | 0 | 0
CHH020 | Partida | m³ | Rigola de Formigó en massa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | peu de talús |  | 6.28 | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | 5.76 | 0.3 | 0.3 | 0
[6 empty] | 32.58 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
MBG010 | Partida | m³ | Base granular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 650 |  |  | 0.25 | 0 | 0
MPC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó imprès. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | desnivell plaça-aparcament |  | 47.6 |  |  | 0
|  |  |  | replaça contenidors |  | 14.44 |  |  | 0
|  |  |  | rampa baixada |  | 56.61 |  |  | 0
|  |  |  | rampa pujada(font) |  | 77.79 |  |  | 0 | 0
MPB110 | Partida | m² | Reg d'adherència. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | aparcament cota 102. |  | 492 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
MPB010 | Partida | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | aparcament cota 102. |  | 492 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
EHE020 | Partida | m² | Escala de formigó vist. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 2 | 2.5 |  | 0 | 0
MSH010 | Partida | m | Marca vial longitudinal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 15 | 6 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 38 |  |  | 0 | 0
MSH030 | Partida | m² | Marcat de fletxes i inscripcions en vials. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | STOP | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TSV050b | Partida | U | Senyal vertical de trànsit. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | STOP | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | APARCAMENT | 1 |  |  |  | 0 | 0
MLA010 | Partida | U | Vora de peces prefabricades de formigó, per a protecció d'escocell. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | M | [7 empty] | 0 | 0
I | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
IUS091 | Partida | U | Embornal prefabricat de formigó en massa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUS073 | Partida | U | Pericó prefabricat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUS011 | Partida | m | Col·lector soterrat de PVC. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TIF010 | Partida | U | Fanal amb columna metàl·lica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Inclou desmuntatge per reaprofitament de lluminària actual | 3 |  |  |  | 0 | 0
TIF | Partida | u | Subministrament i muntatge de projector model COSMO de 300W d'EDISON NEXTO SPAIN SLU segons adjudicació de l'ACM. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TPH020 | Partida | U | Bol·lard fix, de fosa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TPH090 | Partida | U | Bol·lard extraïble, de fosa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | I | [7 empty] | 0 | 0
SS | Capítol |  | Seguretat i salut i imprevistos | [7 empty] | 0 | 0
YCX010b | Partida | U | Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 0 | 0
IFA010 | Partida | ut | Partida alçada a justificar per a reparació d'imprevistos d'obra i/o instal·lacions | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 001 | [7 empty] | 0 | 0
002 | Capítol |  | ACTUACIÓ 2 - urbanització parcial Dr Pere Piñol | [7 empty] | 0 | 0
01 | Capítol |  | Treballs previs | [7 empty] | 0 | 0
XUX010 | Partida | U | Conjunt de proves i assajos. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Proves | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 01 | [7 empty] | 0 | 0
02 | Capítol |  | Enderrocs | [7 empty] | 0 | 0
DMC010b | Partida | m | Tall de paviment. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Límit zones d'actuació | 1 | 5.6 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 8.6 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 6.9 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 6.7 |  |  | 0
|  |  |  | Portes de magatzem | 1 | 4.5 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 4 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.3 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.1 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.4 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
DMX020b | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de formigó de 20 cm de gruix mig. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Superfície | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona d'actuació (inclou paviment de voreres) | 1 | 257 |  |  | 0 | 0
DMX090b | Partida | m | Demolició de vorada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Carrer Dr. Pere Piñol | 1 | 42.35 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 33.75 |  |  | 0 | 0
DIS011 | Partida | m | Demolició de col·lector enterrat, amb mitjans mecànics. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Col·lector | 1 | 37 |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 12 |  |  | 0 | 0
DIF010 | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonades aigua | 1 | 42.35 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 33.75 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0
|  |  | 02 | [7 empty] | 0 | 0
03 | Capítol |  | Condicionament del terreny | [7 empty] | 0 | 0
ACE020 | Partida | m³ | Excavació per a obertura i eixample de caixa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Superfície | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caixa de paviment | 1 | 257 |  | 0.15 | 0 | 0
MBG020 | Partida | m³ | Subbase granular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caixa de paviment | 1 | 257 |  | 0.15 | 0 | 0
ACE040b | Partida | m³ | Excavació de rases, amb mitjans mecànics. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Col·lector de sanejament | 1 | 37 | 0.6 | 1.55 | 0
[5 empty] | 2 | 12 | 0.6 | 1.7 | 0
|  |  |  | Escomeses | 8 | 3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0
ACR020b | Partida | m³ | Rebliments de rases amb tot-ú | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Col·lector de sanejament | 1 | 37 | 0.6 | 0.95 | 0
[5 empty] | 2 | 6 | 0.6 | 1.1 | 0
|  |  |  | Escomeses | 8 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0
ACR020c | Partida | m³ | Rebliments de rases amb sorra. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Col·lector de sanejament | 1 | 37 | 0.6 | 0.6 | 0
[5 empty] | 2 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0
[5 empty] | 8 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0
|  |  |  | Aigua potable | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
ACE040c | Partida | m³ | Excavació de rases, amb mitjans mecànics. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada diàmetre 65mm | 1 | 45 | 0.2 | 0.2 | 0
[5 empty] | 1 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0
[5 empty] | 1 | 35 | 0.2 | 0.2 | 0
[5 empty] | 1 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 03 | [7 empty] | 0 | 0
04 | Capítol |  | Ferms i paviments urbans | [7 empty] | 0 | 0
MLB010 | Partida | m | Vorada prefabricada de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 40.5 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 33.5 |  |  | 0 | 0
MPC020 | Partida | m² | Paviment continu de formigó tractat superficialment amb acabat fratassat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Superfície | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Superfície actuació (descomptant vorada) | 1 | 245 |  |  | 0 | 0
RSN120 | Partida | m | Junt de construcció en paviment continu de formigó, amb perfil preformat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitudinals | 1 | 35 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 9.95 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.6 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.05 |  |  | 0
|  |  |  | Transversals | 4 | 1.6 |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 1.75 |  |  | 0 | 0
|  |  | 04 | [7 empty] | 0 | 0
05 | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
05.1 | Capítol |  | Sanejament | [7 empty] | 0 | 0
IUS016 | Partida | m | Col·lector soterrat de polietilè. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Nou col·lector | 1 | 36.6 |  |  | 0
|  |  |  | Previsió | 2 | 6 |  |  | 0 | 0
ASB030 | Partida | U | Connexió de l'escomesa de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, de polipropilè, rigidesa anular nominal rigidesa anular nominal 8 kN/m² kN/m², amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús clau de collament. Inclou part proporcional de peces especials i mà d'obra. La connexió es farà per la part superior del col·lector. Totalment acabat, provat i en correcte funcionament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 8 |  |  |  | 0
0
[9 empty] | 0 | 0
IUS091c | Partida | U | Embornal prefabricat de formigó en massa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Carrer Dr. Pere Piñol | 2 |  |  |  | 0 | 0
IUS055 | Partida | U | Pou de registre prefabricat de formigó armat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pous | 2 |  |  |  | 0 | 0
IUS052 | Partida | U | Connexió de noves canonades de polietilé amb les canonades existents de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Connexions | 4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 05.1 | [7 empty] | 0 | 0
05.2 | Capítol |  | Aigua potable | [7 empty] | 0 | 0
IUA020 | Partida | m | Tub de polietilè. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada diàmetre 65mm | 1 | 45 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 8 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 35 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 8.5 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0
IUA026 | Partida | U | Accessori de fusió per a tub de polietilè (reducció). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Reduccions | 6 |  |  |  | 0 | 0
IUA026c | Partida | U | Accessori de fusió per a tub de polietilè (Te). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | "T" | 4 |  |  |  | 0 | 0
IUA101 | Partida | U | Vàlvula de tall. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vàlvules | 6 |  |  |  | 0 | 0
IFB020 | Partida | U | Pericó per a vàlvula de tall | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vàlvules | 6 |  |  |  | 0 | 0
IFB020b | Partida | U | Pericó per a escomesa particular | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Escomeses particulars | 7 |  |  |  | 0 | 0
IFA005 | Partida | m | Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Escomeses particulars | 7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 05.2 | [7 empty] | 0 | 0
05.3 | Capítol |  | Altres | [7 empty] | 0 | 0
IFA005b | Partida | ut | Instal·lació provisional d'aigua potable i connexió a escomeses particulars | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
IFA010 | Partida | ut | Partida alçada a justificar per a reparació d'imprevistos d'obra i/o instal·lacions | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 05.3 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 05 | [7 empty] | 0 | 0
06 | Capítol |  | Gestió de residus | [7 empty] | 0 | 0
GTA020b | Partida | m³ | Transport de terres amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Volum | Amplada | % | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Excavació de caixa de paviment | 1 | 51.4 |  | 1.3 | 0
|  |  |  | Rases | 1 | 70.41 |  | 1.3 | 0 | 0
GRA020b | Partida | m³ | Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | % | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona d'actuació (inclou paviment de voreres) | 1 | 257 | 0.2 | 1.3 | 0
|  |  |  | Vorades | 1 | 42.35 | 0.08 | 1.3 | 0
[5 empty] | 1 | 33.75 | 0.08 | 1.3 | 0
|  |  |  | Col·lector | 1 | 37 | 0.1 | 1.3 | 0
[5 empty] | 2 | 12 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0
GRA010 | Partida | U | Transport de residus inertes plàstics amb contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Contenidor plàstics | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 06 | [7 empty] | 0 | 0
07 | Capítol |  | Seguretat i salut | [7 empty] | 0 | 0
YCX010 | Partida | U | Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 07 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 002 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | PARKING COTA-1 | [7 empty] | 0 | 0