## Lot 17_EDAR
CODI ARTICLE | MARCA | DESCRIPCIÓ ARTICLE | REFERÈNCIA ALTERNATIVA | CLASSIFICACIÓ | UNITATS ANUALS ESTIMADES | PREU UNITARI BASE (MÀXIM) LICITACIÓ | IMPORT ANUAL ESTIMAT | PREU UNITARI OFERT | IMPORT UNITARI ESTIMAT OFERT | MARCA PROPOSADA | CODI ARTICLE | DESCRIPCIÓ | OBSERVACIONS DEL PROVEÏDOR
31595-250MG | Fluka | 3,5 Diclorofenol Pestanal | ALFA AESAR ; Ref: A15328.06 | EDAR | 1 | 55.27 | 55.27 |  | 0
1810211211 | PANREAC | Àcid clorhídric 1 N | CHEMLAB ; Ref: CL05.0311.1000 / HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L AVS R.PE/USP/N ref.VWRC30024.290 VWR CHEMICALS 1 * 1 L | EDAR | 4 | 18.18 | 72.72 |  | 0
1310201611 | PANREAC | Àcid clorhídric 37 % | BAKER ; Ref: 6081.1000 / FLUKA Ref: 30721 | EDAR | 2 | 11.13 | 22.26 |  | 0
1810611211 | PANREAC | Àcid sulfúric 0.1N | CHEMLAB ; Ref: CL05.2612.1000 / FLUKA Ref: 30358 | EDAR | 3 | 10.41 | 31.23 |  | 0
1310581611 | PANREAC | Àcid sulfúric 96 % | BAKER ; Ref: 6057.1000 / FLUKA Ref: 30743/1 | EDAR | 1 | 10.88 | 10.88 |  | 0
900011 | ORION | Ag/ Ag Cl |  | EDAR | 1 | 123.43 | 123.43 |  | 0
918911 RM | MACHEREY-NAGEL | Agente complejante de cloruros 100 test/pack. |  | EDAR | 1 | 95.71 | 95.71 |  | 0
1198120500 | MERCK | AMONI (1000 ppm NH4 ) |  | EDAR | 1 | 26.97 | 26.97 |  | 0
1100240001 | MERCK | AMONÍAC (10-400 mg/l) NH4+ |  | EDAR | 1 | 106.74 | 106.74 |  | 0
1411291611 | PANREAC | AMONÍAC 25% | CHEMLAB ; Ref: CL00.0118.1000 | EDAR | 1 | 17.44 | 17.44 |  | 0
1416066 | HACH COMPANY | BOD Nutrient buffer pillows |  | EDAR | 3 | 13.98 | 41.94 |  | 0
1486610 | HACH COMPANY | BOD Standard ampule BOD Standard solution ampule |  | EDAR | 4 | 57.72 | 230.88 |  | 0
1023310500 | MERCK | Celulosa microcristalina 500 g |  | EDAR | 1 | 85.27 | 85.27 |  | 0
1198970500 | MERCK | CLORUR (1000 ppm CL ) |  | EDAR | 1 | 27.88 | 27.88 |  | 0
1311211210 | PANREAC | Clorur d’amoni 500 g | CHEMLAB ; Ref: CL00.0130.0500 | EDAR | 1 | 31.74 | 31.74 |  | 0
2827751209 | PANREAC | Clorur de Potassi | CHEMLAB ; Ref: CL03.1109.0250 / HACH Ref: 2133/7 | EDAR | 1 | 29.73 | 29.73 |  | 0
1024060080 | MERCK | Clorur Sòdic patron primario 80 gr | SODIUM CHLORIDE, SECONDARY STANDARD ref.VWRC85689.100 VWR CHEMICALS 1 * 100 g | EDAR | 1 | 125.52 | 125.52 |  | 0
985019 | MACHEREY-NAGEL | CLORURS (50-3000 mg/l Cl-) | CHLORIDE TEST METHOD: TITRIMETRIC WITH T ref.MERC1.11106.0001 MERCK 1 * 200 Tests | EDAR | 2 | 61.1 | 122.2 |  | 0
LZW9710.99 | HACH | Conductivitat 1413 μS/cm 25ºC | CONDUCTIVITY STANDARD 1413 µS/CM ref.VWRC84135.260 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 5 | 13.39 | 66.95 |  | 0
9250150 | HALDENWANGER | CRISOL forma media Vit. 49ml ( 50x40 mm) | CRUCIBLES MEDIUM FORM DIA. 50MM ref.HALDL79MF/6A HALDENWANGER 1 * 1 items | EDAR | 25 | 7 | 175 |  | 0
K102460 | KNITTEL | Cubreobjectes 24 x 60 mm 100 uds |  | EDAR | 10 | 7.14 | 71.4 |  | 0
9.161.020 | - | Cubreobjectes 20 x 20 mm Menzel ; Caixa de 100 unitats |  | EDAR | 10 | 6.18 | 61.8 |  | 0
- | - | Cubreobjectes 24 x 24 mm Menzel ; Caixa de 100 unitats |  | EDAR | 10 | 6.9 | 69 |  | 0
502605.0415 | PANREAC | Detergente Derquim LA-13 Alcalino 1x2000 | LABWASH PREMIUM POWDER ref.VWRC84548.290 VWR CHEMICALS 1 * 1 kg | EDAR | 1 | 38.2 | 38.2 |  | 0
21055-69 | HACH | DPD Cloro libre 10 mL 1x100 | NO S'ADMETEN ALTERNATIVES | EDAR | 6 | 38.5 | 231 |  | 0
6319700 | ORION | Elèctrode conductividad Orion 1.0k constant |  | EDAR | 1 | 686.07 | 686.07 |  | 0
7600302 | HAMILTON | Elèctrode PH Hamilton | POLILYTE LAB ref.HAMI238403 HAMILTON 1 * 1 items | EDAR | 1 | 133.87 | 133.87 |  | 0
1310861211 | PANREAC | Etanol absolut PRS 1000 ml | BAKER ; Ref: 8025.1000 | EDAR | 1 | 28.07 | 28.07 |  | 0
AP4004705 | MILLIPORE | Filtres Millipore (550ºC) AP40 | WHATMAN ; Ref: 1825047 | EDAR | 1 | 191.71 | 191.71 |  | 0
MFV3047 | MFV3 | Filtros microfibra de vidrio 47mm (105ºC) | LLG ; Ref: 6243711 | EDAR | 35 | 26.22 | 917.7 |  | 0
1198980500 | MERCK | FOSFAT (1000 ppm P ) | PHOSPHATE 200PPM FOR IC ref.VWRC458122V VWR CHEMICALS 1 * 100 ml | EDAR | 1 | 36.84 | 36.84 |  | 0
9130428 | MACHEREY-NAGEL | FOSFAT total (3-100 mg/l) PO43- | QUANTOFIX PHOSPHATE BOX OF 100 TEST STIC ref.MANA91320 M&N 1 * 100 Tests | EDAR | 1 | 68.67 | 68.67 |  | 0
01.04.0006 | SE | FRASCO CUADRADO TAPÓN ESTRELL DE 0,5LITRO (POLIETILENO) de alta densidad. | DELTALAB 1359-E/1 | EDAR | 50 | 2.26 | 113 |  | 0
01.04.0007 | SE | FRASCO CUADRADO TAPÓN ESTRELL DE 1 LITRO (POLIETILENO) de alta densidad. | DELTALAB 1359-E/2 | EDAR | 150 | 2.28 | 342 |  | 0
01.04.0008 | SE | FRASCO CUADRADO TAPÓN ESTRELL DE 2 LITRO (POLIETILENO) de alta densidad. | DELTALAB 1359-E/3 | EDAR | 75 | 2.95 | 221.25 |  | 0
1355711211 | PANREAC | Gel de sílice 3-6 | CHEMLAB ; Ref: CL00.1920.1000 | EDAR | 1 | 53.6 | 53.6 |  | 0
1413391211 | PANREAC | Glicerina pura | CHEMLAB ; Ref: CL00.0701.1000 | EDAR | 1 | 67.55 | 67.55 |  | 0
9013913 | - | Got f/baixa 1000 ml Borosilicat | LLG ; Ref: 9013913 | EDAR | 1 | 3.27 | 3.27 |  | 0
9013911 | - | Got f/baixa 600 ml Borosilicat | LLG ; Ref: 9013911 | EDAR | 1 | 3.18 | 3.18 |  | 0
- | Naturflex | Guantes de examen de Nitrilo sin polvo (talla S) | LLG ; Ref: 9006375 | EDAR | 20 | 9.23 | 184.6 |  | 0
15.30.0075 | Naturflex | Guantes de examen de Nitrilo sin polvo (talla M) | LLG ; Ref: 9006376 | EDAR | 20 | 7.68 | 153.6 |  | 0
15.30.0075 | Naturflex | Guantes de examen de Nitrilo sin polvo (talla L) | LLG ; Ref: 9006377 | EDAR | 20 | 7.68 | 153.6 |  | 0
15.30.0074 | Naturflex | Guantes de examen de Nitrilo sin polvo (talla XL) | LLG ; Ref: 9006378 | EDAR | 20 | 8.92 | 178.4 |  | 0
30620-1KG-R | SIGMA-ALDRICH | Hidròxid de Sodi | BAKER ; Ref: 0348.1000 | EDAR | 2 | 11.4 | 22.8 |  | 0
181691211 | PANREAC | Hidròxid de Sodi 0.1 N | CHEMLAB ; Ref: CL05.1411.1000 / FLUKA Ref: 35263 | EDAR | 3 | 19.34 | 58.02 |  | 0
9276601 | LLG | Matrau aforat 10 ml c/tapón Clase A | VIDRAFOC Ref: 1101/11BLUE | EDAR | 1 | 6.42 | 6.42 |  | 0
9276607 | LLG | Matrau aforat 100 ml Clase A | VIDRAFOC Ref: 1101/14BLUE | EDAR | 1 | 7.46 | 7.46 |  | 0
9276603 | LLG | Matrau aforat 25 ml Clase A | VIDRAFOC Ref: 1101/12BLUE | EDAR | 1 | 6.68 | 6.68 |  | 0
8081580050 | MERCK | N Allythiourea | N-ALLYLTHIOUREA ref.VWRC28630.153 VWR CHEMICALS 1 * 50 g / SIGMA ALDRICH Ref: 108804/1 | EDAR | 1 | 99.11 | 99.11 |  | 0
1198110500 | MERCK | NITRAT (1000 ppm NO3 ) |  | EDAR | 1 | 30.46 | 30.46 |  | 0
1198990500 | MERCK | NITRIT (1000 ppm NO2 ) |  | EDAR | 1 | 30.46 | 30.46 |  | 0
1724171609 | PANREAC | o-Tolidina 0.16 | MERCK ; Ref: 1.19899.0500 | EDAR | 1 | 30.58 | 30.58 |  | 0
11 513 859 | LEICA | Oli d'immersió (Type F Immersion liquid) 10 mL | PANREAC Ref: 251002 | EDAR | 4 | 75 | 300 |  | 0
CSKC12880 | REAGECON | Patró conductivitat 12880 µS/cm | CONDUCTIVITY STANDARD 500ML 12880 µS/CM ref.VWRC84136.260 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 1 | 18.88 | 18.88 |  | 0
6225532 | HAMILTON | Patró conductivitat 12880 μS/cm | CONDUCTIVITY STANDARD BL 12880 µS/CM ± 1 ref.HAMI238988 HAMILTON 1 * 500 ml | EDAR | 1 | 78.6 | 78.6 |  | 0
S51M003 | RADIOMETER | Patró conductivitat 1408 μS/cm 25ºC - 1273 μS/cm 20ªC | HACH ; Ref: LZW9710.99 | EDAR | 4 | 51.83 | 207.32 |  | 0
CL03.1142.0500 | CHEMLAB | Patró Conductivitat 50000 uS/cm | CONDUCTIVITY STANDARD 50000 µS/CM PREM. ref.VWRC84142.260 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 1 | 54.08 | 54.08 |  | 0
COD600 | REAGECON | Patron DQO (600 ppm) | COD STANDARD 600 MG/L ref.VWRC85066.260 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 2 | 131.41 | 262.82 |  | 0
1.25029.0100 | Merck | Patron DQO (100 ppm) |  | EDAR | 3 | 131.89 | 395.67 |  | 0
LZW9463.99 | HACH | PH 4,01 | PANREAC Ref: 272168/1 / BUFFER SOLUTION PH 4,01 AVS TITRINORM ref.VWRC85511.260 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 5 | 11.65 | 58.25 |  | 0
LZW9464.98 | HACH | PH 7,0 | PANREAC Ref: 272170/1 / BUFFER SOLUTION PH 7 AVS TITRINORM ref.VWRC32096.267 VWR CHEMICALS 1 * 500 ml | EDAR | 5 | 11.65 | 58.25 |  | 0
6305952 | ORION | PH Electrode Storage Solution | STORAGE SOLUTION PH ELECTRODE ref.ORIO910001 ORION 1 * 475 ml | EDAR | 2 | 68.13 | 136.26 |  | 0
- | WALDEMAR KNITTEL | Portaobjectes transparents de vidre per microscopia 76X26X1 mm ; NETS ; Ready to use - Cut edges, segons ISO 8037/1 (capsa 50 unitats) |  | EDAR | 10 | 4.11 | 41.1 |  | 0
2414811608 | PANREAC | Potassi hidrogen ftalat | CHEMLAB ; Ref: CL00.1157.0100 | EDAR | 1 | 35.59 | 35.59 |  | 0
9274173 | ISOLAB | Probeta classe A graduada 50 ml | LLG ; Ref: 9274173 / VIDRAFOC Ref: 1108/300 | EDAR | 1 | 7.6 | 7.6 |  | 0
9274174 | ISOLAB | Probeta vidrio 100 ml Clase A | LLG ; Ref: 9274174 / VIDRAFOC Ref: 1108/400 | EDAR | 5 | 6.64 | 33.2 |  | 0
732012 | BRAND | Puntas para micropipeta 100 - 1000 µl (Transferpette S, tipo variable 100-1000 µl ) / micropipeta 500 µl (Transferpette S Fix.cert. De conf.. CE-IVD 500 µl) Puntas para micropipeta 100 - 1000 µl (Transferpette S, tipo variable 100-1000 µl ) |  | EDAR | 5 | 207.56 | 1037.8 |  | 0
702600 | BRAND | Puntas para micropipeta 500 - 5000 µl (Transferpette S Dig.cert. De conf.. CE-IVD 500-5000 Ul D5000 Brand) |  | EDAR | 3 | 241.95 | 725.85 |  | 0
RS124 | REAGECON | REDOX 124 mV |  | EDAR | 2 | 78.6 | 157.2 |  | 0
LZW 9400.99 | HACH | REDOX 220 mV |  | EDAR | 6 | 18.42 | 110.52 |  | 0
1614/1 | ELECTRONIC TIMER-CLOCK | Reloj avisador electronico 24 horas ( memory - count UP - count DOWN ) | LLG ; Ref: 6311351 | EDAR | 1 | 14.74 | 14.74 |  | 0
1316321210 | PANREAC | Sodio Acetato 3-hidrato | CHEMLAB ; Ref: CL00.1430.0500 / FLUKA Ref: 32318/2 | EDAR | 1 | 29.48 | 29.48 |  | 0
2725841211 | PANREAC | Solució tampó PH 10 | CHEMLAB ; Ref: CL03.0204.1000 | EDAR | 1 | 72.04 | 72.04 |  | 0
1094351000 | MERCK | Solució tampó PH 4 | BUFFER SOLUTION PH 4 AVS TITRINORM ref.VWRC32095.297 VWR CHEMICALS 1 * 1 L | EDAR | 3 | 21.53 | 64.59 |  | 0
1072941000 | MERCK | Solució tampó PH 6.88 | BUFFER SOLUTION PH 6,88 AVS TITRINORM ref.VWRC83601.290 VWR CHEMICALS 1 * 1 L | EDAR | 3 | 21.53 | 64.59 |  | 0
1094391000 | MERCK | Solució tampó PH 7 | BUFFER SOLUTION PH 7 AVS TITRINORM ref.VWRC32096.291 VWR CHEMICALS 1 * 1 L | EDAR | 3 | 21.53 | 64.59 |  | 0
1317171210 | PANREAC | Sulfit Sòdic Anhidro | CHEMLAB ; Ref: CL00.1480.0250 | EDAR | 1 | 35.59 | 35.59 |  | 0
9130420 | MACHEREY-NAGEL | TIRES CLORURS (50-3000 ppm NO3 ) |  | EDAR | 2 | 47.28 | 94.56 |  | 0
9129807 | LLG | Tires Indicador Tires de PH 0-14 | MERCK ; Ref: 9535 | EDAR | 12 | 8.15 | 97.8 |  | 0
1317541211 | PANREAC | Urea | CHEMLAB ; Ref: CL00.2102.1000 | EDAR | 1 | 55.61 | 55.61 |  | 0
* Llistat de reactius per fotòmetre Spectroquant Prove 100 de MERCK / Monohaz NANOCOLOR 500 D de MACHEREY-NAGEL
1.14540.0001 | MERCK | DQO ( 15-160 mg/l) | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985026 | EDAR | 20 | 47.9 | 958 |  | 0
1.14541.0001 | MERCK | DQO (100-1500 mg / l) | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985029 | EDAR | 100 | 47.9 | 4790 |  | 0
1.14764.0001 | MERCK | NITRAT50 (0.5-22 mg/l NO3) | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985064 | EDAR | 10 | 82.59 | 825.9 |  | 0
1.00613.0001 | MERCK | NITROGEN 22 TOTAL | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985083 | EDAR | 10 | 91.56 | 915.6 |  | 0
1.14848.0001 | MERCK | FOSFAT 15 (0.3-15 mg/l P) | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985080 | EDAR | 10 | 79.46 | 794.6 |  | 0
1.14559.0001 | MERCK | AMONI 50 ( 1.0-40 mg/l NH4-N) | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985005 | EDAR | 10 | 75.53 | 755.3 |  | 0
1.14547.0001 | MERCK | NITRIT 4 ( 0.1-4.0 mg/l NO2 | MACHEREY-NAGEL ; Ref: 985069 | EDAR | 10 | 64.48 | 644.8 |  | 0
* Aquest reactius estan vinculats als fotòmetres de les marques indicades
[6 empty] | IMPORT ESTIMAT ANUAL | 19796.91 |  | 0