## CAUT_GENERADORS_MULTIMODAL
GENERADOR ELECTROQUIRÚRGIC MULTIMODAL AMB SELLAT DE VASOS
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automàtics | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Sistema amb pantalla tàctil superior a 8 polzades | 8
Sí: El generador disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: El generador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.2 | Nombre total de modes de tall i coagulació disponibles, tant monopolars com bipolars. Es puntuarà de forma proporcional en funció del nombre de modes acreditats, de manera que el licitador que ofereixi un major nombre de modes obtindrà la puntuació màxima de l'apartat i la resta obtindran una puntuació proporcional. | 6
Es puntuarà de forma proporcional en funció del nombre total de modes de tall i coagulació (monopolars i bipolars) acreditats mitjançant documentació tècnica. El licitador que acrediti un major nombre de modes obtindrà la puntuació màxima de l'apartat. Les ofertes que presentin el nombre mínim de modes exigits als requisits mínims obtindran 0 punts.
1.3 | Sistema de comunicació amb l'usuari mitjançant notificacions de veu, que informi sobre l'estat de funcionament de l'equip i senyalitzi possibles problemes o alertes durant el procediment quirúrgic. | 6
Sí: El generador disposa de sistema de notificacions de veu per informar l'usuari sobre l'estat de funcionament i alertes → puntuació màxima de l'apartat. No: El generador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.4 | Nombre de preses de sortida simultànies disponibles al panell frontal del generador, diferenciant entre tomes universals, bipolars i monopolars. Es puntuarà de forma proporcional, obtenint la puntuació màxima el licitador que acrediti un major nombre de preses simultànies. | 5
Es puntuarà de forma proporcional en funció del nombre total de preses acreditades mitjançant documentació tècnica. El licitador que acrediti un major nombre de preses simultànies obtindrà la puntuació màxima de l'apartat; la resta obtindran una puntuació proporcional
1.5 | Sistema de monitorització contínua de la qualitat de contacte de l'elèctrode neutre amb detecció diferenciada entre elèctrodes dividits i no dividits, amb emissió d'alarma acústica i visual en cas de contacte insuficient. | 5
Sí: El generador disposa d'aquest sistema de monitorització amb detecció diferenciada → puntuació màxima de l'apartat. No: El generador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.6 | Capacitat d'integració del generador amb els sistemes de torre quirúrgica i equipament perifèric de la sala d'operacions, mitjançant connexió bidireccional dedicada que permeti la comunicació sincronitzada entre el generador i altres dispositius de l'entorn quirúrgic. | 10
Sí: El generador acredita capacitat d'integració bidireccional amb els sistemes de torre quirúrgica i equipament perifèric de la sala → puntuació màxima de l'apartat. No: El generador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
| Puntuació valoració automàtics | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació automàtics | 40