## EG. JVX-23231
PRESSUPOST
REALITZACIÓ DEL PLA DE CALES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU “RAM 2026, ALS SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (II): INSTITUT SERRA DE MIRAMAR (VALLS)”.
| EMPRESA: |  |  |  | Clau: | EG. XMT-26523
| TREBALLS A REALITZAR |  | UNITAT | AMIDAMENT | PREU UNITARI (IVA EXCLÒS) | PRESSUPOST PEM
| P1 | Cala investigació per detecció de filtracions i comprovació subestructura metàl·lica. Inclou mitjans auxiliars necessaris *** Inclou reposició temporal Ref. C-1 | ud | 1 | 336 | 336
| P2 | Cala per verificació del estat de la pedra de façana, estat de la subestructura i estat del aïllament. Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe recopilatori. Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou la reposició, si escau, amb morter d’altes prestacions (adherència i resistència), així com el transport de la runa a un abocador autoritzat. *** Inclou reposició temporal Ref. C-2 | ud | 3 | 288 | 864
| P3 | Cala per verificació del estat de la xapa de façana, estat de la subestructura i estat del aïllament projectat. Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe recopilatori. *** Inclou reposició temporal Ref. C-3 | ud | 3 | 288 | 864
| P4 | Cala per verificació de estats sota el coronament, aïllament i tela asfàltica de 30 x 30 cm². Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe recopilatori. Inclou reposició amb morter d'altes prestacions (adherència i resistència) i el transport de la runa a un abocador controlat. *** Inclou reposició temporal Ref. C-4 | ud | 2 | 288 | 576
| P5 | Cala per verificació de l'estat de conservació, de 30 x 30 cm². Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe recopilatori. Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou reposició amb morter d'altes prestacions (adherència i resistència) i el transport de la runa a un abocador controlat. *** Inclou reposició temporal Ref. C-5 | ud | 3 | 288 | 864
| P6 | Cala per verificació de l'estat de conservació i el sistema i estat en la zona on hi ha fongs, de 30 x 30 cm². Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe recopilatori. Inclou reposició amb morter d'altes prestacions (adherència i resistència) i el transport de la runa a un abocador controlat. *** Inclou reposició temporal Ref. C-6 | ud | 2 | 288 | 576
| P7 | Execució de cala de fonamentació per tal de veure l'estat del sistema de drenatge. La profunditat màxima que s'assolirà serà de 1.50 metres des de la cota de paviment. Inclou mitjans auxiliars necessaris. Inclou la inspecció de l'element estructural amb pressa de dades in-situ, croquis de l'element i reportatge fotogràfic a incloure en fitxa a l'efecte que es presenta en informe. recopilatori. *** Inclou reposició temporal Ref. C-7 | ud | 2 | 651 | 1302
| P8 | Desplaçament d'equips personal tècnic i laborants i mitjans auxiliars Inclou el trasllat del personal tècnic especialitzat a la ubicació de l'obra. Inclou quilometratge, peatges i temps de viatge del tècnic i/o inspector en estructures. | ud | 1 | 1260 | 1260
| P9 | Supervisió tècnica de les cales i presa de dades de les mateixes per tècnic especialista | dia | 4 | 242 | 968
| P10 | Elaboració d’informe tècnic amb la informació presa a les cales realitzades | ud | 1 | 336 | 336
|  |  | TOTAL PEM (IVA no inclòs) = |  |  | 7946
|  |  | Despeses Generals (13%)= |  |  | 1032.98
|  |  | Benefici industrial (6%)= |  |  | 476.76
|  |  | TOTAL PEC (IVA no inclòs) = |  |  | 9455.74
Termini 2 mesos
Signat: