ANNEX 4
OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU

LOT 1

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar el nom del document i la pàgina on es troba la informació de l’equip per verificar el compliment de l’oferta)

1. Es valorarà que l’equip disposi de més d'una pantalla com a sistema de seguretat en cas de fallada de la pantalla principal.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Es valorarà que l’equip permeti la realització de maniobres respiratòries com P0.1, força inspiratòria negativa, i capacitat vital.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Es valorarà la capacitat d’oxigenoteràpia d’alt flux. S’atorgarà puntuació addicional a aquelles empreses que proposin una capacitat superior a la requerida i establerta als Plecs (50l/min). L’equip que major capacitat ofereixi (en l/min) obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Capacitat d’oxigenoteràpia oferta (valor en l/min): .................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Es valorarà que l’equip disposi d’eines de visualització gràfica dinàmica de la mecànica pulmonar del pacient amb representació dels paràmetres C, R, C20/Cdyn i CT.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


5. Es valorarà que l’equip incorpori, a banda dels triggers que ja es demanen com a obligatoris al PPT (pressió i flux), un tercer tipus que es sincronitzi amb l’activitat electrodiafragmàtica.

|_| Sí ho incorpora
|_| No ho incorpora

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

6. Es valorarà que l’equip incorpori un mode ventilatori que permeti ventilar de forma proporcional a l’activitat elèctrica del diafragma.

|_| Sí ho incorpora
|_| No ho incorpora

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

7. Es valorarà que l’equip incorpori un software per a la monitorització de l’activitat elèctrica del diafragma en qualsevol mode respiratori.

|_| Sí ho incorpora
|_| No ho incorpora

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


8. Es valorarà que l’equip incorpori mesurament de l’índex d’estrès avaluat en la corba de pressió en el mode de ventilació volum control.

|_| Sí ho incorpora
|_| No ho incorpora

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


9. Es valorarà l’equip que disposi d’unes dimensions inferiors a les establertes al PPT (450mm d’amplada x 350mm de profunditat). La puntuació s’atorgarà en funció dels rangs que s’exposen a continuació, atorgant la màxima a l’equip que disposi de les dimensions més reduïdes (valor sencer).

Dimensions de l’equip ofert (valor en Xmm d’amplada x Xmm de profunditat): ..........................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ............................................................


Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En cas que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.




Signatura del licitador o de l’apoderat

