ANNEX 4
OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU

LOT 2

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar el nom del document i la pàgina on es troba la informació de l’equip per verificar el compliment de l’oferta)

1. Es valorarà que l’equip disposi d’un protocol de desconnexió automatitzat progressiu de la teràpia ventilatòria, amb algoritme de bucle tancat, basat en paràmetres fisiològics (etCO₂, FR i VT espontanis).

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Es valorarà que l’equip disposi d’un mode ventilatori PC-APRV amb sistema d’ajustament que permeti que al canviar de pressió d’alta a baixa es sincronitzi amb la respiració espontània del pacient.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Es valorarà que l’equip disposi d’un mode que proporcioni pressió de suport proporcional a l'esforç respiratori del pacient.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Es valorarà que l'equip ofereixi un nombre superior d’ones respecte el mínim establert al PPT (3 ones simultànies). El major nombre d’ones que l’equip sigui capaç d’oferir obtindrà la màxima puntuació, i la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.


Ones ofertes (valor en ones sencer): ......................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................



5. Es valorarà que l'equip ofereixi un nombre superior d’hores de tendències amb registre respecte el mínim establert al PPT (72 hores de tendència). El major nombre d’hores de tendències amb registre que l’equip sigui capaç d’oferir obtindrà la màxima puntuació, i la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Hores de tendències amb registre ofert (valor sencer en hores): .....................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


6. Es valorarà que l’equip disposi d’eines de visualització gràfica dinàmica de la mecànica pulmonar (C, R, C20/Cdyn) i indicadors dels esforços espontanis i proporció entre ventilació mandatària i espontània.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


7. Es valorarà que l’equip disposi de la capacitat de transmissió de dades mitjançant el protocol IEEE 11073 (SDC).

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................



Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En cas que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.



Signatura del licitador o de l’apoderat




