## CADIRES
| Servei d'us cadires de rodes |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les.
| EMPRESA |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament | Cal revisar que les caselles K6 i L6 reflecteixin el text i punts tipus i les M6 i N6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles O6 i P6 reflecteixin el text i punts tipus i les Q6 i R6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles S6 i T6 reflecteixin el text i punts tipus i les U6 i V6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles W6 i X6 reflecteixin el text i punts tipus i les Y6 i Z6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AA6 i AB6 reflecteixin el text i punts tipus i les AC6 i AD6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AE6 i AF6 reflecteixin el text i punts tipus i les AG6 i AH6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AI6 i AJ6 reflecteixin el text i punts tipus i les AK6 i AL6 les valoracions.
NIF
| Correu electrònic |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 11Subtotal | 11Caractec | 12Tecniques | 12Maxim | 12Subtotal | 12Caractec | 13Tecniques | 13Maxim | 13Subtotal | 13Caractec | 14Tecniques | 14Maxim | 14Subtotal | 14Caractec | 15Tecniques | 15Maxim | 15Subtotal | 15Caractec | ST | Maxim ST | Total ST | Text ST | MT | Maxim MT | Total MT | Text MT
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1 Especificacions tècniques | #REF! | 0 | Text característiques 1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Valoració de mostres | #REF! | 0 | Text característiques 5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Cadires de rodes apilables destinades al trasllat de pacients a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima 25 punts | Índex documental
Automàtic
| 1.1 Especificacions tècniques |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Cadira amb estructura fixa, no plegable
2 | Cadira no autopropulsable
3 | Cadira apilable, que permeti estalviar espai d'emmagatzematge
4 | Marcatge CE (adjuntar)
5 | Estructura d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat electropulit o pintada amb epoxy color vermell lacat al forn per a major durabilitat, a escollir per l'Hospital
6 | Estructura robusta de tub de 32mm de diàmetre y 2mm de gruix
7 | Capacitat de càrrega com a mínim 150 kg
8 | Dispositiu de rodament format per 4 rodes resistents, les dues posteriors de diàmetre superior
9 | Rodes amb pneumàtics massissos de poliuretà i antipunxada
10 | Diàmetre de les rodes posteriors mínim 250 mm +/- 2 mm
11 | Ha d'incloure rodes antivolcada
12 | Seient i respatller d'escuma de poliuretà encoixinada
13 | Amplada útil del seient mínim: 500 mm
14 | Resistent a la corrosió i la neteja hospitalària amb amonis quaternaris
15 | Manillar amb sistema de frenada
16 | Reposapeus antilliscant
17 | El reposapeus ha de quedar totalment recollit de manera automàtica en cas que no s'utilitzi, per tal de no molestar al pacient i facilitar l'emmagatzematge
18 | Recolzabraços abatibles i no extraïbles, per a facilitar la transferència i l'accés del pacient
19 | Recolzabraços amb recolzaments superiors de poliuretà encoixinat
20 | Ha d'incloure sistema de tancament i dipòsit mitjançant tarjeta mestra o moneda, a escollir per l'Hospital
21 | Ha d'incloure pal de sèrum d'acer inoxidable d'alçada fixa, no extraïble sense eines
22 | Plaques amb serigrafiat (amb logotip de l'hospital i ubicació), situades a la cadira
23 | Ha d'incloure riell tècnic norma DIN, per a col·locació d'accessoris
24 | Els suports per a ampolla d'O2 de 10kg, extraïble sense necessitat d'eines, amb gravat de la ubicació (nomès per les 56 unitats incloses al PPT)
25 | Les estacions d'aparcament amb fixació a paret o terra, a escollir per l'Hospital, amb placa informativa personalitzable i logotip de l'Hospital (nomès permles 31 unitats incloses al PPT)
| Característiques a valorar | MÀX 25 punts
26 | Espai ocupat per la cadira apilada inferior a 310 mm i amb sistema antibolcada inferior a 410 mm | 5
27 | Sistema de fre centralitzat automàtic de seguretat amb selector de desbloqueig | 5
28 | Diàmetre rodes posteriors superior a 252 mm | 4
30 | Apte per a la neteja en túnel de rentat | 3
31 | Possibilitat d'accessoris: cinturons de seguretat, portaequipatges i bosses | 3
32 | Aportació, sense cost addicional, de 3 o més unitats en Backup a entregar al hospital | 5
| Valoració de mostres |  |  | 0 | Text característiques 5.
Característiques a valorar
33 | Adequació a les necessitats del l'Hospital, maniobrabilitat i ergonomia
34 | Robustesa, mantenibilitat i acabats
35 | Facilitat de neteja