## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
SUBMINISTRAMENT D’UN VIDEOLARINGOSCOPI I COMPRESSOR ABDOMINAL PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Videolaringoscopi | 1 | 6611.5702 | 8000 | 6611.5702 | 21% | 8000
LOT 2 | Compressor abdominal | 1 | 3100 | 3751 | 3100 | 21% | 3751
| TOTALS | 2 |  |  | 9711.5702 |  | 11751

## LOT 1 - Videolaringoscopi
LOT 1 | Videolaringoscopi
LOT 1 | Videolaringoscopi
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de videolaringoscopi i carro rodable compatibles amb monitor de visualització model C-MAC de la marca Karl Storz per a procediments d'intubació d'anestèsia. La solució ha d'incloure: - 1 Videolaringoscopi reutilitzable de forma hiperangulada per a pacients adults - 1 Carro rodable amb cistella que integra de forma adequada tots els elements Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Videolaringoscopi
SI | 1 | Laringoscopi reutilitzable de forma hiperangulada per a pacients adults format per una sola peça constituïda per una pala i un mànec
SI | 2 | Compatible per a visualització amb monitor model C-MAC de la marca Karl Storz
SI | 3 | Fabricat amb titani
SI | 4 | Indicar pes
SI | 5 | Pala per a intubacions difícils sense mobilitzar el pacient. Indicar dimensions
SI | 6 | Indicar si incorpora guia per la introducció de catèters i de quina mida
SI | 7 | Grau de protecció IPX8 o superior. Indicar grau de protecció
SI | 8 | Videocàmera integrada d'alta resolució en l'extrem de la pala que permet la visualització d'imatges en el monitor. Indicar resolució
SI | 9 | Indicar camp de visió
SI | 10 | Font de llum LED homogènia integrada en l'extrem de la pala
SI | 11 | Pala fàcilment intercanviable
SI | 12 | Ha de ser esterilitzable en plasma i baixa temperatura
SI | 13 | Connector en l'extrem del mànec per connexió per cable amb el monitor
2. Carro
SI | 14 | Carro mòbil de mínim 4 rodes apte per neteja i desinfecció hospitalària
SI | 15 | Disposa de nansa ergonòmica per facilitar el moviment i trasllat
SI | 16 | Disposa de suport pel monitor de visualització model C-MAC de la marca Karl Storz. El suport ha de permetre regular la inclinació del monitor. Indicar si permet regular l'alçada també
SI | 17 | Disposa de cistella i/o altres estructures addicionals per deixar el videolaringoscopi i altres accessoris
SI | 18 | Tots els elements de la solució (monitor, videolaringoscopi, cables, etc.) han d'estar degudament integrats (recollits i integrats per fàcil rentat)
SI | 19 | Cal incloure documentació gràfica del carro amb mides incorporades
3. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 20 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 21 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 22 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 23 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 24 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Compressor abdominal
LOT 2 | Compressor abdominal
LOT 2 | Compressor abdominal
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de compressió abdominal compatible amb el sistema Stradivarius de Qfix per a compressió i immobilització dels moviments de respiració dels pacients durant procediments de radioterapia Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Compressor
SI | 1 | Pala de compressió abdominal reutilitzable compatible amb el sistema Stradivarius de Qfix per a procediments de radioteràpia
SI | 2 | Compatible amb els ponts d'alçada variable models RT-4558KV2 i RT-4558KV3 de la marca Qfix
SI | 3 | Incorpora un mecanisme de regulació vertical de la compressió per adaptar-se a l'anatomia del pacient.
SI | 4 | Sistema de fixació i ajust manual sobre el pont de compressió
SI | 5 | Permet el desplaçament lateral graduat sobre el pont de suport
SI | 6 | Disposa de botó d'alliberament de seguretat
SI | 7 | Disposa d'una superfície de compressió ergonòmica de vores arrodonides
SI | 8 | Indicar pes i dimensions
SI | 9 | Fabricat amb materials aptes per a ús en radioteràpia
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 10 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 11 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 12 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 13 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes