## Page1
PRESSUPOST
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 01 | DEMOLICIONS, ENDERROCS I DESMUNTATGES
1 | K2168AX1 | ut | Enderroc de tancament de bloc de formigó per a formació d'obertura de 240x260cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclou formació de daus de formigó en brancals i col.locació de perfil laminat HEB160 de directriu recta d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 tallat a mida i recolzat un mínim de 20 cm a brancals, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou neteja de les superfícies i zones de treball, la col·locació d'elements puntuals de reforç durant l'enderroc i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 72) | 850.16 | 1 | 850.16
2 | K2168AX2 | ut | Enderroc de tancament de bloc de formigó per a formació d'obertura de 100x240cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclou formació de daus de formigó en brancals i col.locació de perfil laminat HEB160 de directriu recta d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 tallat a mida i recolzat un mínim de 20 cm a brancals, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou neteja de les superfícies i zones de treball, la col·locació d'elements puntuals de reforç durant l'enderroc i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 73) | 763.36 | 2 | 1526.72
3 | K2168AX3 | ut | Enderroc de tancament de bloc de formigó per a formació d'obertura de 160x260cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclou formació de daus de formigó en brancals i col.locació de perfil laminat HEB160 de directriu recta d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 tallat a mida i recolzat un mínim de 20 cm a brancals, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou neteja de les superfícies i zones de treball, la col·locació d'elements puntuals de reforç durant l'enderroc i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 74) | 796.99 | 1 | 796.99
4 | K2168AX4 | ut | Enderroc de tancament de bloc de formigó per a formació d'obertura de 120x240cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius contigus. Inclou formació de daus de formigó en brancals i col.locació de perfil laminat HEB160 de directriu recta d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 tallat a mida i recolzat un mínim de 20 cm a brancals, amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou neteja de les superfícies i zones de treball, la col·locació d'elements puntuals de reforç durant l'enderroc i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 75) | 780.74 | 1 | 780.74
5 | K214826X | m² | Enderroc de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix massissat i armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor incloent l'extracció d'elements d'ancoratge a estructura principal. (P - 70) | 64.9 | 14.52 | 942.348
6 | K21A3011 | ut | Arrencada de full, bastiment i tapetes de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la neteja i reparació superficial del parament. (P - 82) | 30 | 3 | 90
7 | K21B30X1 | ut | Arrencada de porta metàl·lica corredissa de 150x250cm amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de ferratges especials, perfils, guies i ancoratges i la neteja i reparació superficial del parament. (P - 84) | 90.03 | 1 | 90.03
8 | K21A20X2 | ut | Arrencada de full i bastiment de fusteria d'alumini practicable amb envidrament de 140x120cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou desmuntatge de ferratges especials i ancoratges i la neteja i reparació superficial del parament. (P - 78) | 85.05 | 1 | 85.05
9 | K21A20Y2 | ut | Arrencada de conjunt de tancament practicable de 160x300cm incloent porta tallafocs, lames, revestiment de xapa ondulada i tapetes i remats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. (P - 80) | 109.96 | 1 | 109.96
10 | K21A20Y4 | ut | Arrencada de porta tallafocs amb tarja superior de 110x300cm incloent tapetes i remats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. (P - 81) | 87.6 | 2 | 175.2
11 | K21A20Y1 | ut | Arrencada de conjunt de tancament practicable ubicat en tres paraments de 750x320cm incloent perfileria, fulls, premarcs i subestructura, envidrament i el revestiment de xapa d'ampit/dintells i coronaments, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou desmuntatge de ferratges especials i ancoratges i la neteja i reparació superficial del parament. (P - 79) | 350.16 | 1 | 350.16
12 | K21B3011 | ml | Arrencada de visera metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de ferratges especials i ancoratges i la neteja i reparació superficial del parament. (P - 83) | 16.5 | 7.5 | 123.75
13 | K2192913 | m² | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76) | 47.13 | 3 | 141.39
14 | K2195D24 | m² | Enderroc de capa superficial de paviment de formigó, de fins a 6 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 77) | 26.28 | 5 | 131.4
15 | E44ZZAZ1 | ml | Desmuntatge de la tanca existent i acopi per a posterior muntatge incloent elements practicables, tubs estructurals d'acer, reparació de forats en solera, la neteja dels elements a reutilitzar, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 20) | 24.99 | 25 | 624.75
16 | K21482YX | ml | Extracció de peça d'acabat de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix massissat i armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor incloent l'extracció d'elements d'ancoratge a estructura principal i talls en els extrems per deixar mitja peça. (P - 71) | 16.23 | 22 | 357.06
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 02 | MOVIMENT DE TERRES
1 | K2216212 | m³ | Excavació de rases en terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals amb les terres deixades a la vora. (P - 85) | 64.79 | 7.5 | 485.925
2 | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 4) | 45.95 | 7.5 | 344.625
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 03 | FONAMENTACIONS I MURS DE CONTENCIÓ
1 | E7B11AA0 | m² | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 23) | 4.5 | 3 | 13.5
2 | E9234B91 | m² | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 38) | 30.99 | 3 | 92.97
3 | E93617B5 | m² | Solera de formigó amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb els sistemes adequats, estès i vibrat mecànic i armat AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8, B500T UNE-EN 10080, en una cara incloent solapaments. Inclou l'encofrat i desencofrat necessari, anivellació o realització de pendents, peces especials, tall de juntes, banda de feltre de polipropilè en contacte amb paraments verticals, ancoratges a solera existent i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa i segons especificacions tècniques del fabricant. (P - 39) | 154.86 | 3 | 464.58
4 | E7B21A0L | m² | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida (P - 24) | 5.15 | 3 | 15.45
5 | E4BP1116 | ut | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre i una llargada minima de 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 21) | 30 | 12 | 360
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 06 | FEINES DE PALETA
1 | E4E256RL | m² | Paret estructural per a revestir de directriu recta, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou col·locació de fleixos per a connexió amb elements resistents, formació de traves, passamurs i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons indicacions de la DF. (P - 22) | 66.94 | 27.6 | 1847.544
2 | E4415114 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per a bigues de directriu recta formades per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra. Inclou pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 17) | 5.9 | 292.4 | 1725.16
3 | E93A1ZX2 | m² | Base per a paviment interior amb morter de ciment autoanivellant PROSILENCE format per una barreja homogènia de ciment, àrids, additius i material polimèric 100% reciclat, 60 mm de gruix, abocat amb mescladora-bombejadora fins a la zona de treball, sobre làmina d'aïllament per a formació de sòl flotant. Característiques tècniques: Densitat: 1600kg/m³ - Conductivitat tèrmica: 0,773W/mK - Millores sobre capes resistents s'<20MN/m³: D Lw fi a 32dB Inclou preparació i neteja del suport, medis auxiliars, banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació de les juntes perimetrals de dilatació en trobades amb paraments, retacat de buits i ajudes de ram de paleta per la seva correcta execució. Completar la informació d'aquesta partida consultant memòria i plànols de projecte, així com indicacions de la Direcció Facultativa per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 40) | 39.94 | 5 | 199.7
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 07 | ACABATS, ENRAJOLATS I REVESTIMENTS
1 | E8443100 | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, de 13 mm d'espessor i cantell afinat (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm. Inclòs part proporcional de registres amb tapa de tauler de DM segons plànols o indicacions de la Direcció Facultativa, formació d'encaixos per a la col·locació de les lluminàries i altres instal·lacions, canvis de nivell i tabiques laterals entre els diferents nivells, faldons i cornises de remat, i formació de cantonades perfils d'alumini lacat en encontres amb paraments, reblert i polit de juntes amb cinta i pasta específica mitjançant màquina, petit material i tot els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 29) | 44.51 | 50 | 2225.5
2 | E8443300 | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug, de 13 mm d'espessor i cantell afinat (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm. Inclòs part proporcional de registres amb tapa de tauler de DM segons plànols o indicacions de la Direcció Facultativa, formació d'encaixos per a la col·locació de les lluminàries i altres instal·lacions, canvis de nivell i tabiques laterals entre els diferents nivells, faldons i cornises de remat, i formació de cantonades perfils d'alumini lacat en encontres amb paraments, reblert i polit de juntes amb cinta i pasta específica mitjançant màquina, petit material i tot els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 30) | 47.53 | 12 | 570.36
3 | E898K2X2 | m² | Pintura plàstica ecològica sobre superfície horitzontals i inclinades de guix, a una alçada fins a 3,0m amb pintura sense compostos orgànics volàtils, acabada llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou part proporcional de remats amb paraments verticals i horitzontals, material auxiliar, neteja de taques sobre altres superfícies, trobades amb paraments i ajudes de ram de paleta per la seva correcta execució. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa i segons especificacions tècniques del fabricant. (P - 37) | 9.8 | 37 | 362.6
4 | E82421XG | m² | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València de 20x20cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades a trencajunts amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de replanteig, remats, trobades, talls a esbiaix en arestes, peces especials, perfil d'alumini anoditzat model Promate 3 de Butech en arestes, finals d'enrajolat i canvis de pla. (P - 26) | 58.88 | 6.6 | 388.608
5 | E82421XY | m² | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de gran format model a escollir de 120x60cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades a trencajunts amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de replanteig, remats, trobades, talls a esbiaix en arestes, peces especials, perfil d'alumini anoditzat model Promate 3 de Butech en arestes, finals d'enrajolat i canvis de pla. (P - 27) | 58.89 | 25 | 1472.25
6 | E81132B1 | m² | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 25) | 34.78 | 29 | 1008.62
7 | E82431XG | m² | Rejuntat de parament vertical interior enrajolat a una alçària >3 m amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). (P - 28) | 10.5 | 22 | 231
8 | E894X1J0 | ml | Pintat de xapa d'acer de remat de coberta a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color negre mat. Inclou part proporcional de material auxiliar, neteja de taques sobre altres superfícies, trobades amb paraments i ajudes de ram de paleta per la seva correcta execució. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa i segons especificacions tècniques del fabricant. (P - 35) | 25.48 | 40 | 1019.2
9 | E9M11028 | m² | Revestiment de paviment continu de 2 a 4 mm de gruix, realitzat sobre base de formigó endurit, amb el sistema Mapefloor 33 ´´MAPEI SPAIN´´, mitjançant l'aplicació successiva de: imprimació bicomponent a base de resina epoxi, Primer SN sorra de quars Quars 0,5, (0,12 kg/m²), empolvorada superficialment amb sorra de quars Quars 0,5 (1 kg/m²) i capa d'acabat composta per una barreja de morter bicomponent, Mapefloor I 3 epoxi, incolor (1,87 kg/m²), pigment en pasta, Mapecolor Paste, color RAL a escollir (0,13 kg/m²) i sorra de quars Quarzo 0,25, (2 kg/m²). Inclou part proporcional de formació de juntes, reparació i tapat de forats d'antics envans i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada. (P - 41) | 48 | 30 | 1440
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 08 | FUSTERIA INTERIOR
1 | 1A2313ZX | ut | Subministrament i col·locació de porta practicable interior, tipus Block de Norma doors o similar de 35mm de gruix, acabada laminat blanc mate, per a un buit de pas lliure de 80x203 cm i amb marc amb tac de pi de flandes cuperitzat d'ample variable segons divisòries i 35mm de front mínim, col·locat amb tres fixacions en cada costat. Inclou manetes i ferratges d'acer inoxidable AISI 316 de Tesa model Cubo, pany de cop i clau i baldó i tots els elements auxiliars i ajudes de ram de paleta per a la seva correcta col·locació. Inclou part proporcional de formació d'incisions en panelat, folrat de brancals i llinda de 2-3 cm de gruix i uns 25cm d'ample, igual que la porta, tapetes a l'americana de 70x10mm. Inclou part proporcional topall de porta en acer inoxidable AISI 304 amb goma, fixat mecànicament al paviment, segellat a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Totes les fustes inclouran tractament de fons protector insecticida i termicida, transparent i incolor. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 1) | 611.19 | 2 | 1222.38
2 | EAF7LX03 | ut | Subministrament i col·locació de porta tallafocs batent homologada, EI2 30-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1000x2100 mm de llum i altura de pas i tarja superior, acabat lacat de color a escollir per la Direcció Facultativa inclosos colors especials, formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent. Inclou part proporcional de marc envolvent d'acer galvanitzat fixat mitjançant garres d'ancoratge a obra acabat pintat igual que la fulla, frontisses grau 12 amb fre de retorn regulables en alçada segons UNE-EN 1935, tancaportes amb braç telescòpic, maneta Tesa Vector, topall de porta en acer inoxidable AISI 304 amb goma, fixat mecànicament al paviment. Inclou pany embotit de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manetes antienganxament RF de niló color negre. (P - 42) | 965.11 | 3 | 2895.33
3 | 1A2P13ZX | ml | Realització de marc amb tac de pi de flandes cuperitzat d'ample variable segons divisòries i 35mm de front mínim, col·locat amb fixacions en cada costat s'inclouran tractament de fons protector insecticida i termicida, transparent i incolor. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 2) | 26.43 | 2.4 | 63.432
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 09 | TANCAMENTS METÀL.LICS I FUSTERIA EXTERIOR
1 | E441Z114 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 per a elements de suport de directriu recta formades per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra. Inclou pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 18) | 6.29 | 596.4 | 3751.356
2 | E86A5AY6 | ml | Folrat d'escopidors, dintells i brancals amb planxa plegada d'acer galvanitzat de 5mm de gruix i 40 cm de desenvolupament aproximat amb geometria recte, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament i amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred. Acabat pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou segellat de les juntes entre peces i, si escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent, formació de plecs per a goterons i encontres, peces especials, fixacions ocultes i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 31) | 75.02 | 45.4 | 3405.908
3 | E86A5AY7 | ml | Folrat d'escopidors, dintells i brancals amb planxa plegada d'acer galvanitzat de 5mm de gruix i 25 cm de desenvolupament aproximat amb geometria recte, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament i amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred. Acabat pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou segellat de les juntes entre peces i, si escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent, formació de plecs per a goterons i encontres, peces especials, fixacions ocultes i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 32) | 65.09 | 3.2 | 208.288
4 | E86A5AY8 | ml | Folrat d'escopidors, dintells i brancals amb planxa plegada d'acer galvanitzat de 5mm de gruix i 15 cm de desenvolupament aproximat amb geometria recte, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament i amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred. Acabat pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou segellat de les juntes entre peces i, si escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent, formació de plecs per a goterons i encontres, peces especials, fixacions ocultes i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 33) | 57.68 | 3.2 | 184.576
5 | E894XZJ0 | m² | Pintat de xapa d'acer per a revestiment a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color negre mat. Inclou part proporcional de material auxiliar, neteja de taques sobre altres superfícies, trobades amb paraments i ajudes de ram de paleta per la seva correcta execució. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols, memòria i/o indicacions de la Direcció Facultativa i segons especificacions tècniques del fabricant. (P - 36) | 34.65 | 7.52 | 260.568
6 | EAFZLI01 | ut | Subministre i col.locació de finestra d'una fulla fixe de 180x160 cm, d'alumini anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini. Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments, peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, revestiment amb alumini dels pilars de suport colindants, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la DF. (P - 43) | 962.85 | 3 | 2888.55
7 | EAFZLI02 | ut | Subministre i col.locació de finestra d'una fulla fixe de 230x160 cm, d'alumini anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini. Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments, peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, revestiment amb alumini dels pilars de suport colindants, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la DF. (P - 44) | 1219.62 | 1 | 1219.62
8 | EAFZLI03 | ut | Subministre i col.locació de finestra d'una fulla fixe de 125x160 cm, d'alumini anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini. Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments, peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, revestiment amb alumini dels pilars de suport colindants, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la DF. (P - 45) | 678.28 | 2 | 1356.56
9 | EAFZLI04 | ut | Subministre i col.locació de finestra d'una fulla fixe de 240x160 cm, d'alumini anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini. Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments, peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, revestiment amb alumini dels pilars de suport colindants, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la DF. (P - 46) | 1219.62 | 1 | 1219.62
10 | E44Z5AZ1 | ml | Recol.locació de la tanca existent amb muntants col.locats a l'obra mitjançant la perforació amb corona de profunditat mínima 400mm de la solera i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat segons especificacions de la documentació gràfica. Inclou recol.locació de tancament practicable i dos perfils HEB200 amb pletines de 400x400x10mm enrasades amb solera, la neteja dels elements a reutilitzar, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 19) | 82.65 | 25 | 2066.25
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 10 | SANEJAMENT I CLAVEGUERAM
1 | ED5HZ9X1 | ml | Obertura i tancament de fregues amb morter de ciment, industrial, M-5 en fàbrica de bloc de formigó, per a connexió del baixant amb el rentamans i l'inodor amb mitjans manuals sense afectar a l'estabilitat de l'element constructiu. (P - 51) | 46.26 | 3.5 | 161.91
2 | ED5HZ9X2 | ml | Xarxa de sanejament encastada per als aparells sanitaris de lavabo i inodor amb tub de Polipropilè de diàmetre adequat a l'ús amb unió a pressió amb junta elàstica. Inclou material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. (P - 52) | 46.16 | 3.5 | 161.56
3 | ED5HZ9X3 | ml | Xarxa de sanejament enterrada des de l'inodor a la fossa sèptica amb tub de Polipropilè de diàmetre adequat a l'ús amb unió a pressió amb junta elàstica. Inclou material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat. (P - 53) | 52.66 | 5 | 263.3
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0A | ARQUITECTURA
Sub-Capítol |  | 12 | EQUIPAMENT
1 | EQ712BX1 | ut | Subministrament i col·locació de mobiliari de cuina IKEA de porta laminada dos cares monocolor estructurat, gruix de porta de 19 mm. Segons plànol de distribució. Inclou part proporcional de: - mòduls segons plànols de detall. - cantejat en divisions verticals. - formació de registres i retallades per a instal·lacions de fontaneria, electricitat i sanejament. - calaixos amb frens tipus simple. - sòcol inferior, a determinar per la Direcció Facultativa. - formació de sòcol superior en entrega entre mòduls superiors i forjat, del mateix material que el conjunt de mobiliari. - acabat de mobles laterals. - mobles acabats amb fons. - mòdul aigüera calaix cubs reciclatge - encimera i frontal de fusta acabat a escollir (P - 65) | 5037.32 | 1 | 5037.32
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 01 | ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
1 | PG10-AH01 | u | Desplaçament i adequació normativa de quadre elèctric existent consistent en instal·lació de interruptors tipus selector 0-I per a enllumenat exterior. Inclou la instal·lació de caixetins de superfície amb els interruptors selectors a la zona del quadre elèctric. (P - 87) | 1973.9 | 1 | 1973.9
2 | PG1Z-AH01 | ut | Subministrament i instal·lació dels punts d'alimentació elèctric a element des de quadre elèctric o caixa de derivació de zona, incloent part de canalització ja sigui tub corrugat per a muntatges encastats o tub de PVC rígid per a muntatges superficials, incloent cablejat elèctric de 1,5 a 4 mm2, tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV i part proporcional de caixa de derivació. Tot el material lliure d'halògens. Inclou adaptació de cablejat elèctric a l'espai (moure caixa derivació, interruptors i tots els elements necessaris per la correcta execució). Inclou senyalització dels circuits en quadre elèctric existent. Inclou accessoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. Completament muntat i provat i en funcionament. (P - 90) | 3673.06 | 1 | 3673.06
3 | PG6Z-77P5 | ut | Subministrament i instal·lació d'endoll marca Simon 82 o equivalent de color blanc. (P - 92) | 38.99 | 5 | 194.95
4 | PG6Z-77X1 | ut | Subministrament i instal·lació d'interruptor marca Simon 82 o equivalent de color blanc. (P - 93) | 31.7 | 4 | 126.8
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 02 | ENLLUMENAT
1 | PG10-AHE1 | ut | Subministrament i instal·lació dels punts d'alimentació per a enllumenat a element des de quadre elèctric o caixa de derivació de zona, incloent part de canalització ja sigui tub corrugat per a muntatges encastats o tub de PVC rígid per a muntatges superficials, incloent cablejat elèctric de 1,5 a 4 mm2, tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV i part proporcional de caixa de derivació. Tot el material lliure d'halògens. Inclou adaptació de cablejat elèctric al passadís (moure caixa derivació, interruptors i tots els elements necessaris per la correcta execució). Inclou senyalització dels circuits en quadre elèctric existent. Inclou accessoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. Completament muntat i provat i en funcionament. (P - 88) | 1130.46 | 1 | 1130.46
2 | PG6O-77X2 | ut | Subministrament i instal·lació de detector de moviment per a encesa de lluminàries. (P - 91) | 159.83 | 1 | 159.83
3 | EH11PL22 | ut | Subministrament i instal·lació de lluminària LED de superfície-suspesa J. DOS JDFU-45 D/I o equivalent de 1693mm de longitud cada una amb encesa per detector. Lluminària inclosa de 1.000 lúmens i 4.000 Kelvins (neutre). Amb detector individual inclòs. (P - 58) | 369.78 | 8 | 2958.24
4 | EH11IL03 | ut | Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència tipus LED quadrada encastada. (P - 57) | 69.25 | 1 | 69.25
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 03 | VENTILACIÓ, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
1 | EEM34111 | ut | Subministrament i instal·lació d'extractor Extractors S&P. SILENT DESIGN ECOWATT amb encesa per detector inclou conducte d'extracció flexible. L'encesa s'ha de realitzar des de l'interruptor de l'enllumenat amb temporitzador regulable (mínim 2'), a partir de la desconnexió de l'interruptor. Inclou xemeneia negra mat, accessoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 56) | 131.76 | 2 | 263.52
2 | PG6O-77X2 | ut | Subministrament i instal·lació de detector de moviment per a encesa de lluminàries. (P - 91) | 159.83 | 2 | 319.66
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 04 | LAMPISTERIA I SANITÀRIS
1 | 1G22GY2A | ut | Instal·lació de xarxa d'alimentació d'AFS a element de bany i d'office des de col·lector / escomesa de zona. Formada per part de tub de coure electrolític de 1 mm de gruix, de seccions, gruixos i circuits entre 15 o 22 mm amb tub corrugat en zones encastades amb diferenciació, mitjançant el color del corrugat el circuit d'aigua freda (blau) i calenta (vermell). Inclou claus de tall per sectoritzar la zona (esquadra), amb p.p. d'instal·lació, connexió al circuit de distribució (flexos), accessoris, suports, soldadures per capil·laritat, mà d'obra, proves d'estanqueïtat, completament instal·lada i en funcionament. Inclou clau / vàlvula de tall general d'AFS del bany. (P - 3) | 2221 | 1 | 2221
2 | EJ14BC1P | ut | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i de fontaneria. Inclou realització de passos de baixant en estructura, connexió a la xarxa existent i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. ROCA DAMA COMPACTE RIMLESS AMB SORTIDA DUAL o equivalent (P - 61) | 639.22 | 1 | 639.22
3 | EJ13B71P | ut | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària a definir, de color blanc. Inclou connexió a la xarxa de sanejament existent amb desguassos sifònics d'acer inoxidable, perforació per a dispensador, suport estructural i reforços a envà per a penjar l'element, tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. Model ROCA DAMA o equivalent (P - 59) | 201.85 | 1 | 201.85
4 | EJ2311EG | ut | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, PRESTO referència 105L ECO. (P - 62) | 147.2 | 1 | 147.2
5 | EJ13C71P | ut | Pica de cuina 40x40cm. Inclou connexió a la xarxa de sanejament existent amb desguassos sifònics, suport estructural i reforços a envà per a penjar l'element, tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detalls i/o indicacions de la Direcció Tècnica. Model TEKA FORLINE RS15 40.40 o equivalent (P - 60) | 267.41 | 1 | 267.41
6 | EC2311EG | ut | Aixeta per a pica de cuina, muntada superficialment sobre taulell, ROCA ONA referència A5A841FC00. (P - 48) | 261.89 | 1 | 261.89
7 | EQ8ZU010 | ut | Subministrament i col·locació de dispensador de paper/tovallola DT2106CS MEDICLINICS O SIMILAR (P - 66) | 117.71 | 1 | 117.71
8 | EJ4ZU015 | ut | Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. MEDICLINICS PR0783C o equivalent (P - 64) | 79.69 | 1 | 79.69
9 | EJ42U010 | ut | Dosificador de sabó, de 0,5 L de capacidad, d'acer inoxidable AISI 304 y llautó cromat, per encastar col.locat amb fixacions mecàniques. MEDICLINICS DJ0120C o equivalent (P - 63) | 69.67 | 1 | 69.67
10 | GQ227020 | ut | Paperera per penjar d'acer inoxidable, de 25 l de capacitat. MEDICLINICS PPA2279CS o equivalent (P - 69) | 173.42 | 1 | 173.42
11 | EQZ1U001 | ut | Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques. MEDICLINICS AI0010C o equivalent (P - 67) | 15.06 | 1 | 15.06
12 | EQZ1U00X | ut | Barra de subjecció abatible d'acer inoxidable col·locat amb fixacions mecàniques. MEDICLINICS BG0800C (P - 68) | 172.69 | 2 | 345.38
13 | EC1K1502 | ut | Mirall de lluna incolora de 550x900mm de 5 mm de gruix amb base 450x800x10mm de MDF hidròfug, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. (P - 47) | 267.6 | 1 | 267.6
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 05 | INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS
1 | PG10-AA01 | u | Desplaçament i adequació normativa de la Central d'Alarma de PCI. (P - 86) | 605.93 | 1 | 605.93
2 | PG10-BA01 | u | Desplaçament i adequació de BIE i il.luminació d'emergència. (P - 89) | 498.29 | 1 | 498.29
3 | PG6Z-PCI1 | ut | Subministrament i instal·lació de detector d'incendis de color blanc connectat a la central d'alarma. (P - 94) | 31.7 | 2 | 63.4
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0B | INSTAL.LACIONS
Sub-Capítol |  | 06 | REG
1 | EDE81D52 | u | Subministrament i col.locació de dipòsit en gàbia de 1000 litres. (P - 54) | 978.8 | 3 | 2936.4
2 | EDE81DX1 | u | Subministrament i col.locació de base per a dipòsit en gàbia de 1000 litres tipus FERPLAST model FP RTS de color negre. (P - 55) | 602.3 | 3 | 1806.9
3 | ED144730 | ml | Subministrament i muntatge de baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 150 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou connexió al primer dipòsit i a la vegada la connexió entre els dipòsits restants. (P - 49) | 59.01 | 12 | 708.12
4 | ED14Z730 | ut | Subministrament i muntatge de fixació a perfil metàl.lic superior rodó de 20mm incloent anella de fixació a tub. (P - 50) | 109.48 | 2 | 218.96
5 | E86A7ZY2 | ut | Pletina per a tapa de gàrgola d'acer galvanitzat de 5mm de gruix i mesures de l'obertura de la gàrgola amb geometria recte, treballat al taller i soldada. Acabat pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt de poliuretà, color a escollir per la DF inclosos especials. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 34) | 85.12 | 1 | 85.12
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0C | ALTRES
Sub-Capítol |  | 01 | GENERALITATS
1 | E2RAZ3XX | pa | Generalitats: Els costos que es generin pels conceptes següents de ´´notes´´ queden inclosos i repartits dins de la resta de partides dels treballs a realitzar. El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar l'obra correctament acabada amb el vist i plau de la DF. Abans de procedir a qualsevol rebuig, s'haurà de confirmar amb D Facultativa si s'aprofita algun material, i en cas afirmatiu, queden inclosos els costos dels treballs de desplaçament fins al magatzem que s'indiqui dins del mateix l'edifici o del seu entorn pròxim. (P - 13) | 0 | 1 | 0
2 | E2RA7YXX | pa | Nota: S'inclou al pressupost general la protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les obres, per tal de poder realitzar tots els treballs sense malmetre'ls, amb cartó i plàstics o material adient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i posterior reubicació. (P - 10) | 0 | 1 | 0
3 | E2RA733X | ut | Preparació de zona per a recollida de runa, subministrament d'equips d'obra especials, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. Inclou tanques provisionals d'obra tant a l'interior com a l'exterior i col·locació de vinils segons indicacions de la propietat. (P - 5) | 0 | 1 | 0
4 | E2RA73XX | pa | Nota: Es realitzarà el buidat dels espais interiors de mobiliari i complements. (P - 8) | 0 | 1 | 0
5 | E2RA7XXX | pa | Nota: S'inclou al pressupost general l'execució d'apuntalaments necessaris per a dur a terme els treballs d'enderroc i es contemplen tots els mitjans auxiliars, equips d'obra, senyalitzacions i proteccions de les zones d'emmagatzematge per a la gestió de residus de construcció i demolició de residus convencionals i especials. (P - 9) | 0 | 1 | 0
6 | E2RA7YYX | pa | Nota: S'inclou al pressupost general la neteja final de l'obra en tot l'àmbit d'actuació. Aquestes neteges comprendran la neteja general i exhaustiva de la totalitat de l'edifici on s'actuï (banys i zones comuns), consistent en: - Neteja de cada un dels banys, sanitaris i repassos de segellats. - Neteja de tots els paviments i revestiments; Es comprèn el rascat de les restes adherits, l'escombrat i fregat de paviments, parets, fusteries, etc... - Neteja de lluminàries instal·lades, fusteries, mampares, vidres, sanitaris i aixetes, armaris (interior i exterior), serralleries, fusteria de taller, - Neteja de zones exteriors, voreres i urbanització en general Tot això executat per personal especialitzat i amb els materials, productes i maquinària adequats. S'inclou la retirada de material sobrant a abocador. (P - 11) | 0 | 1 | 0
7 | E2RAZYYX | pa | Nota: S'inclouen al pressupost general els mitjans auxiliars adequats per a la realització de tots els treballs. (P - 14) | 0 | 1 | 0
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0C | ALTRES
Sub-Capítol |  | 02 | GESTIÓ DE RESIDUS
1 | E2RA73GX | pa | Nota: Cada una de les partides de l'obra inclou al seu preu el transport i la deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6) | 0 | 1 | 0
2 | E2RA73IX | pa | Nota: Es realitzarà l'extracció de les instal·lacions existents dins l'àmbit d'actuació per al seu rebuig. Fins i tot part proporcional d'eliminació de vàlvules, mecanismes, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de canonades, protecció de cablejat, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre contenidor. (P - 7) | 0 | 1 | 0
3 | E2RAL3GX | pa | Nota: Cada una de les partides de l'obra inclou al seu preu el transport de residus des de punt d'obra fins a planta tractament / deixalleria. (P - 12) | 0 | 1 | 0
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0C | ALTRES
Sub-Capítol |  | 03 | SEGURETAT I SALUT
1 | E2RS73IX | pa | Nota: Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut on s'inclouen les Despeses de seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos laborals, per a totes i cadascuna de les fases de l'obra en cada bany, en aplicació del rd 1627/97 de 24 d'octubre. - Inclou la redacció i compliment de pla de seguretat i salut, així com les modificacions i annexos que determinin les activitats a realitzar. - Inclou casetes vestidor, menjador i oficina tècnica o, si no, l'adequació d'un espai interior a l'obra. - Inclou mesures de protecció col·lectiva, epi, per a la totalitat de treballadors, promotor i direcció facultativa. (P - 16) | 0 | 1 | 0
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost PUNTCONTROL_UAB
Capítol |  | 0C | ALTRES
Sub-Capítol |  | 04 | GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L'OBRA
1 | E2RQ73IX | pa | Nota: S'inclouen les feines de seguiment de qualitat de l'obra com ara assistència a reunions del personal tècnic responsable, informes, presentació de mostres i totes les proves i revisions necessàries per garantir la bona execució dels espais i el bon funcionament de les instal·lacions. (P - 15) | 0 | 1 | 0
TOTAL