## AMIDAMENTS
PARTIDA | UT | €/unitat | TOTAL €
Ut Revisió fals sostre Alçada entre 2 i 4m | 1170 | 95 | 111150
Revisió dels elements del fals sostre, estructura de suport i parament o forjat. Alçada del fals sostre entre 2 i 4 metres. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou desmuntatge d'elements o registre existent en cas de no poder efectuar la inspecció visual dels elements del fals sostre, l'estructura de fixació i el forjat o parament. Inclou el posterior muntatge dels elements desmuntats. Inclou l'entrega de la informació de cada punt d'inspecció: Fitxa d'inspecció i reportatge fotogràfic. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
Ut Revisió fals sostre Alçada entre 4 i 6m | 150 | 175 | 26250
Revisió dels elements del fals sostre, estructura de suport i parament o forjat. Alçada del fals sostre entre 4 i 6 metres. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou desmuntatge d'elements o registre existent en cas de no poder efectuar la inspecció visual dels elements del fals sostre, l'estructura de fixació i el forjat o parament. Inclou el posterior muntatge dels elements desmuntats. Inclou l'entrega de la informació de cada punt d'inspecció: Fitxa d'inspecció i reportatge fotogràfic. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
Ut Revisió fals sostre Alçada entre 6 i 10m | 30 | 330 | 9900
Revisió dels elements del fals sostre, estructura de suport i parament o forjat. Alçada del fals sostre entre 6 i 10 metres. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou desmuntatge d'elements o registre existent en cas de no poder efectuar la inspecció visual dels elements del fals sostre, l'estructura de fixació i el forjat o parament. Inclou el posterior muntatge dels elements desmuntats. Inclou l'entrega de la informació de cada punt d'inspecció: Fitxa d'inspecció i reportatge fotogràfic. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
M2 Retirada fals sostre Alçada entre 2 i 4m | 5000 | 30 | 150000
Enderroc del fals sostre existent a una alçada d'entre 2 i 4 metres amb mitjans manuals. Retirada de la totalitat tant del fals sostre com de l’estructura de fixació tant a forjat com a parament. Totalment acabat, incloent part proporcional d’ajuts per ram de paleta. Incloent la retirada i emmagatzematge dels residus generats, amb el posterior trasllat i gestió en un Gestor de residus autoritzat. Incloent la part proporcional del subministrament i instal·lació de proteccions contra la projecció de partícules sobre escales, safates, bancs, elements de senyalització, lluminàries, estructura auxiliar de suport, càmeres, antenes de telefonia mòbil, baranes, vidres, elements que es puguin veure afectats per la intervenció descrita en aquest plec tècnic. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la fixació a forjat o altres elements del cablejat estés sobre el fals sostre. Inclou el desmuntatge de les lluminàries integrades i la seva fixació a sostre mitjançant elements de fixació provisionals per tal de poder retirar els elements del fals sostre. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Valorar que la retirada de falsos sostres genera núvols de pols que s'extenen per tota la superfície i es van dipositant. Abans de l'inici del servei les andanes i vestíbuls han de quedar nets. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
M2 Retirada fals sostre Alçada entre 4 i 6m | 1000 | 35 | 35000
Enderroc del fals sostre existent a una alçada d'entre 4 i 6 metres amb mitjans manuals. Retirada de la totalitat tant del fals sostre com de l’estructura de fixació tant a forjat com a parament. Totalment acabat, incloent part proporcional d’ajuts per ram de paleta. Incloent la retirada i emmagatzematge dels residus generats, amb el posterior trasllat i gestió en un Gestor de residus autoritzat. Incloent la part proporcional del subministrament i instal·lació de proteccions contra la projecció de partícules sobre escales, safates, bancs, elements de senyalització, lluminàries, estructura auxiliar de suport, càmeres, antenes de telefonia mòbil, baranes, vidres, elements que es puguin veure afectats per la intervenció descrita en aquest plec tècnic. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la fixació a forjat o altres elements del cablejat estés sobre el fals sostre. Inclou el desmuntatge de les lluminàries integrades i la seva fixació a sostre mitjançant elements de fixació provisionals per tal de poder retirar els elements del fals sostre. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Valorar que la retirada de falsos sostres genera núvols de pols que s'extenen per tota la superfície i es van dipositant. Abans de l'inici del servei les andanes i vestíbuls han de quedar nets. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
M2 Retirada fals sostre Alçada entre 6 i 10m | 300 | 70 | 21000
Enderroc del fals sostre existent a una alçada d'entre 6 i 10 metres amb mitjans manuals. Retirada de la totalitat tant del fals sostre com de l’estructura de fixació tant a forjat com a parament. Totalment acabat, incloent part proporcional d’ajuts per ram de paleta. Incloent la retirada i emmagatzematge dels residus generats, amb el posterior trasllat i gestió en un Gestor de residus autoritzat. Incloent la part proporcional del subministrament i instal·lació de proteccions contra la projecció de partícules sobre escales, safates, bancs, elements de senyalització, lluminàries, estructura auxiliar de suport, càmeres, antenes de telefonia mòbil, baranes, vidres, elements que es puguin veure afectats per la intervenció descrita en aquest plec tècnic. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la fixació a forjat o altres elements del cablejat estés sobre el fals sostre. Inclou el desmuntatge de les lluminàries integrades i la seva fixació a sostre mitjançant elements de fixació provisionals per tal de poder retirar els elements del fals sostre. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Valorar que la retirada de falsos sostres genera núvols de pols que s'extenen per tota la superfície i es van dipositant. Abans de l'inici del servei les andanes i vestíbuls han de quedar nets. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM.
Ut Subsanació incidències Alçada entre 2 i 4m | 40 | 161 | 6440
Fixació d'elements del fals sostre existents a una alçada d'entre 2 i 4 metres a la seva estructura de suport o a altres elements o forjat mitjançant mitjans mecànics. Inclou la substitució de l'element (lama, placa, perfil) del fals sostre subministrat per FMB. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou reportatge fotogràfic de l'estat previ i el modificat i fitxa de resolució d'incidència.
Ut Subsanació incidències Alçada entre 4 i 6m | 25 | 320 | 8000
Fixació d'elements del fals sostre existents a una alçada d'entre 4 i 6 metres a la seva estructura de suport o a altres elements o forjat mitjançant mitjans mecànics. Inclou la substitució de l'element (lama, placa, perfil) del fals sostre subministrat per FMB. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou reportatge fotogràfic de l'estat previ i el modificat i fitxa de resolució d'incidència.
Ut Subsanació incidències Alçada entre 6 i 10m | 10 | 640 | 6400
Fixació d'elements del fals sostre existents a una alçada d'entre 6 i 10 metres a la seva estructura de suport o a altres elements o forjat mitjançant mitjans mecànics. Inclou la substitució de l'element (lama, placa, perfil) del fals sostre subministrat per FMB. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou reportatge fotogràfic de l'estat previ i el modificat i fitxa de resolució d'incidència.
Ut Realització de registre Alçada entre 2 i 4m | 10 | 350 | 3500
Realització de registre en planxa metàl·lica existent de fins a 4mm de gruix a una alçada d'entre 2 i 4m. Les dimensions del registre seran aquelles que permetin la inspecció de l'estructura de fixació del fals sostre. El nou registre disposarà d'un marc de perfil angular d'alumini o similar i elements de fixació que es puguin extreure (cargols rosca xapa o de rosca mètrica amb femelles). Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Realització de registre Alçada entre 4 i 6m | 5 | 365 | 1825
Realització de registre en planxa metàl·lica existent de fins a 4mm de gruix a una alçada d'entre 4 i 6m. Les dimensions del registre seran aquelles que permetin la inspecció de l'estructura de fixació del fals sostre. El nou registre disposarà d'un marc de perfil angular d'alumini o similar i elements de fixació que es puguin extreure (cargols rosca xapa o de rosca mètrica amb femelles). Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Realització de registre Alçada entre 6 i 10m | 2 | 440 | 880
Realització de registre en planxa metàl·lica existent de fins a 4mm de gruix a una alçada d'entre 6 i 10m. Les dimensions del registre seran aquelles que permetin la inspecció de l'estructura de fixació del fals sostre. El nou registre disposarà d'un marc de perfil angular d'alumini o similar i elements de fixació que es puguin extreure (cargols rosca xapa o de rosca mètrica amb femelles). Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Fixacions a forjat o parament Alçada entre 2 i 4m | 25 | 175 | 4375
Fixació d'elements a forjat o parament a una alçada entre 2 i 4 metres mitjançant varilla roscada d'acer inoxidable i tac químic. Inclou el mecanitzat de la planxa metàl·lica per a la fixació. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Fixacions a forjat o parament Alçada entre 4 i 6m | 15 | 335 | 5025
Fixació d'elements a forjat o parament a una alçada entre 4 i 6 metres mitjançant varilla roscada d'acer inoxidable i tac químic. Inclou el mecanitzat de la planxa metàl·lica per a la fixació. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Fixacions a forjat o parament Alçada entre 6 i 10m | 5 | 655 | 3275
Fixació d'elements a forjat o parament a una alçada entre 6 i 10 metres mitjançant varilla roscada d'acer inoxidable i tac químic. Inclou el mecanitzat de la planxa metàl·lica per a la fixació. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes, bastida fixada a carril o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Incloent la realització de treballs en horari nocturn amb presència de Pilot Homologat de Seguretat i tall de tensió de catenària confirmat per CCM. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
Ut Reforç lames en zones subjectes a vandalisme | 12 | 405 | 4860
Subministrament i instal·lació de planxa d'acer inoxidable plegada a instal·lar en falsos sostres d'una alçada inferior als 250cm. Dimensions de la planxa d'acer inoxidable de 200x60cm plegada a 30cm i 1,2mm de gruix fixada a forjat o parament amb varilla roscada i tac químic o a elements estructurals metàl·lics amb cargols o reblons. Inclou el muntatge de bastida, bastida amb rodes o escala necessaris per a la realització de les tasques. Inclou la senyalització de la zona de treball i els elements per delimitar la zona de treball o l'abassegament de material (tanques rivisa amb malla d'ocultació o similar). Inclou la neteja posterior de la zona de treball. Inclou l’eliminació de rebaves i arestes o superfícies tallants.
397880