## Hoja1
C-2025-14-01. OBRA CIVIL NECESSARIA PER SUBSTITUIR 2 CABALÍMETRES INSERCIÓ (2009051 A15)
Model per presentar l'oferta de l'empresa convidada
Códi |  | Ud | Resum |  | N | Long. | Ample | Alçada | Quantitat | CanPres | Pres | ImpPres | Preu A.M.
1. |  |  | OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [SUD] AMB CTRA. MARINA | [6 empty] | 1 | 14601.14 | 14601.14
EOCCATLOCSER | Partida | UT | CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS | [6 empty] | 24.75 | 350 | 8662.5
Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.
|  |  |  | Cata previa | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3
|  |  |  | Excavació cabalímetre 1er tram | 1 | 5 | 2.5 | 1.2 | 15
|  |  |  | Excavació cabalímetre 2on tram | 1 | 5 | 1.5 | 1.3 | 9.75
|  |  |  | (descomptar cata previa) | -1 | 2 | 1 | 1.5 | -3
[9 empty] | Total EOCCATLOCSER | 24.75 | 350 | 8662.5 | 350
EOSZ3EXRA2M | Partida | M3 | SUPLEMENT EXCAVACIÓ AMB MEDIS MECÀNIC-MANUALS DE 1,2M A 2M DE PROF. | [6 empty] | 9.75 | 70 | 682.5
Suplement per excavació en presencia de serveis per fondaries entre 1,2 m fins a 2m, realitzada amb mitjans mecànic-manuals.
|  |  |  | Excavació cabalímetre 2on tram | 1 | 5 | 1.5 | 1.3 | 9.75
[9 empty] | Total EOSZ3EXRAREP | 9.75 | 70 | 682.5 | 70
EOCTALPAVASF | Partida | ML | TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ | [6 empty] | 46 | 6.2 | 285.2
Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.
|  |  |  | Arqueta | 2 | 13 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Rasa | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total EOCTALPAVASF | 46 | 6.2 | 285.2 | 6.2
EOSZ3DEMPA9P | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT | [6 empty] | 17 | 35 | 595
Demolició i extracció de paviment de panot i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió .
|  |  |  | Excavació arqueta | 1 | 5 | 2.6 | 0 | 13
|  |  |  | Rasa | 1 | 10 | 0.4 | 0 | 4
[9 empty] | Total EOSZ3DEMPA9P | 17 | 35 | 595 | 35
EOSZ3EXRAREP | Partida | M3 | EXCAVACIÓ I REPLE DE RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUAL FINS 1,2M DE PROFUNDITAT | [6 empty] | 0.9 | 99 | 89.1
Excavació de rasa mitjançant medis mecànic-manuals en presència de serveis, refinat de fons de rasa, subministre estesa i nivellació de capa de 10 cms de sorra al fons de la rasa, reple de sorra fins a 10 cms per sobra la generatriu del tub, rebliment de rasa amb terres procedents de la propia excavació, col·locació de cinta de senyalització.
|  |  |  | Rasa (coarrugat) | 1 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.9
[9 empty] | Total EOSZ3EXRAREP | 0.9 | 99 | 89.1 | 99
EOCPERCAUDAL | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 120x85 PER CAUDALIMETRE | [6 empty] | 1.25 | 1300 | 1625
Arqueta practicable de blocs de formigó armats amb varilles fins a 1,20 m de profunditat, amb pates de PP (en cas que la profunditat de la mateixa sigui superior a 1,0m), amb fons de grava i coronada amb registre de fosa D-400 batent, tipus "fibra optica", model FO-4P o similar (NO subministrat per Aigües del Prat). Mides interiors lliures no inferiors a 1,20 x 0,85.
|  |  |  | Arqueta cabalímetre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extra medició per profunditat fins 2,3m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
[9 empty] | Total EOCPERCAUDAL | 1.25 | 1300 | 1625 | 1300
EOSZ3REPP9P | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT | [6 empty] | 16.04 | 55 | 882.2
Reposició de paviment de panot de 4 cm de gruix de les mateixes característiques que l'enderrocat amb subbase de formigó. Tot inclòs, completament acabat.
|  |  |  | Excavació arqueta | 1 | 5 | 2.6 | 0 | 13
|  |  |  | Nou registre FO-4P | -1 | 1.2 | 0.8 | 0 | -0.96
|  |  |  | Rasa | 1 | 10 | 0.4 | 0 | 4
[9 empty] | Total EOSZ3REPP9P | 16.04 | 55 | 882.2 | 55
EOSZ3REESC | Partida | ML | REPOSICIÓ DE PEÇA D'ESCOCELL | [6 empty] | 2 | 50 | 100
Reposició de peça d'escocell de les mateixes caracteristiques que l'enderrocat i rejuntat. Tot inclòs, completament acabat.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EOSZ3REESC | 2 | 50 | 100 | 50
EOSZ3DEPTON | Partida | TN | TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT | [6 empty] | 32.18 | 48 | 1544.64
Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.
|  |  |  | Excavació | 1.3 | 24.75 | 0 | 0 | 32.18
[9 empty] | Total EOSZ3DEPTON | 32.18 | 48 | 1544.64 | 48
EOSZ3MOBURB | Partida | UT | AFECTACIÓ MOBILIARI URBÀ | [6 empty] | 1 | 135 | 135
Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil amb mitjans manuals i/o mecànics, aplec per a la col·locació posterior a l'obra de la mateixa manera en que es trobava previament. Inclou tots els accesoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EOSZ3MOBURB | 1 | 135 | 135 | 135
[9 empty] | Total 1. | 1 | 14601.14 | 14601.14 | 16924.24
2. | Capítulo |  | OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [MITJANA] AMB CORONEL SANFELIU | [6 empty] | 1 | 4065.4 | 4065.4 | 4065.4
EOCCATLOCSER | Partida | UT | CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS | [6 empty] | 4.5 | 350 | 1575
Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.
|  |  |  | Excavació | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4.5
[9 empty] | Total EOCCATLOCSER | 4.5 | 350 | 1575 | 350
EOCTALPAVASF | Partida | ML | TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ | [6 empty] | 8 | 6.2 | 49.6
Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.
|  |  |  | Excavació | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EOCTALPAVASF | 8 | 6.2 | 49.6 | 6.2
EOSZ3DEMPASF | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC | [6 empty] | 4 | 60 | 240
Demolició i extracció de paquet de rodadura amb paviment asfaltic i subbase de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de la runa generada.
[5 empty] | 1 | 2 | 2 | 0 | 4
[9 empty] | Total EOSZ3DEMPASF | 4 | 60 | 240 | 60
EOSZ3DEPER | Partida | UT | DEMOLICIÓ PERICÓ DE REGISTRE | [6 empty] | 1 | 140 | 140
Demolició de pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 1,5m de fondaria amb mitjans mecànico-manuals i càrrega sobre camió de la runa generada.
|  |  |  | Mitat registre existent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EOSZ3DEPER | 1 | 140 | 140 | 140
EOCPERCAUDAL | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICO 120x85 PER CAUDALIMETRE | [6 empty] | 1 | 1300 | 1300
Arqueta practicable de blocs de formigó armats amb varilles fins a 1,20 m de profunditat, amb pates de PP (en cas que la profunditat de la mateixa sigui superior a 1,0m), amb fons de grava i coronada amb registre de fosa D-400 batent, tipus "fibra optica", model FO-4P o similar (NO subministrat per Aigües del Prat). Mides interiors lliures no inferiors a 1,20 x 0,85.
|  |  |  | Nou registre (reaprofitant tapa existent) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EOCPERCAUDAL | 1 | 1300 | 1300 | 1300
EOSZ3REPASF | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC | [6 empty] | 4 | 120 | 480
Reposició de paquet de rodadura amb 15cm de formigó i 5cm de paviment asfaltic de les mateixes característiques que l'enderrocat, amb un solapament de 20cm a banda i banda de la rasa. Amb la senyalització viaria horitzontal afectada repintada. (L'amidament és l'ample de rasa sense el solapament).
|  |  |  | (inclos marques trànsit) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4
[9 empty] | Total EOSZ3REPASF | 4 | 120 | 480 | 120
EOSZ3DEPTON | Partida | TN | TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT | [6 empty] | 5.85 | 48 | 280.8
Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.
[5 empty] | 1.3 | 4.5 | 0 | 0 | 5.85
[9 empty] | Total EOSZ3DEPTON | 5.85 | 48 | 280.8 | 48
[9 empty] | Total 2. | 1 | 4065.4 | 4065.4
[9 empty] | Total | 1 | 18666.54 | 18666.54
[9 empty] | IVA | 21% |  | 3919.97
[9 empty] | Total amb IVA |  | 22586.51
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto
Note on L11: Escriure aquí el preu unitari dessitjat per sota preu Acord Marc vigent.