## Hoja1
PRESUPUESTO AIRE COMPRIMIDO HORTA/TRIANGLE
Cod. | Ud. | Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros
CAPÍTULO 1: Aire comprimido Horta
1.1 | Ud. | Suministro e instalación de ENROLLADOR DE MANGUERA DOBLE PIE DOBLE BRAZO RM-12, 15 M, 3/8", 15 bares AIRE | 8 |  | 0
1.2 | Ud. | Suministro, instalación y conexionado de tubería de cobre de 3/4" de diámetro. Incluye p.p. (parte proporcional) de codos, manguitos, soportes, pequeño material de agarre y pruebas de estanqueidad para su total terminación y correcto funcionamiento. | 80 |  | 0
1.3 | m | Suministro, montaje y ajuste de válvula reguladora en la red. Incluye accesorios de conexión, juntas de estanqueidad, mano de obra especializada y comprobación de parámetros para garantizar su correcto funcionamiento. | 1 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 1: Aire comprimido Horta |  |  | 0
CAPÍTULO 2: Aire comprimido Triangle
2.1 | Ud. | Suministro e instalación de ENROLLADOR DE MANGUERA DOBLE PIE DOBLE BRAZO RM-12, 15 M, 3/8", 15 bares AIRE | 8 |  | 0
2.2 | Ud. | Suministro, instalación y conexionado de tubería de cobre de 3/4" de diámetro. Incluye p.p. (parte proporcional) de codos, manguitos, soportes, pequeño material de agarre y pruebas de estanqueidad para su total terminación y correcto funcionamiento. | 100 |  | 0
2.3 | m | Suministro, montaje y ajuste de válvula reguladora en la red. Incluye accesorios de conexión, juntas de estanqueidad, mano de obra especializada y comprobación de parámetros para garantizar su correcto funcionamiento. | 1 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 2: Aire comprimido Triangle |  |  | 0
CAPÍTULO 3: Adicionales
3.1 | Ud. | Partida destinada a la aplicación y cumplimiento de las medidas preventivas exigidas por la normativa vigente. Incluye la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIs), protecciones colectivas y señalización de la zona de trabajo. | 1 | 1400 | 1400
3.2 | m | Aportación, montaje y posterior retirada de los medios auxiliares necesarios para el desarrollo de los trabajos. Incluye maquinaria ligera, herramientas específicas, andamiajes, escaleras y elementos para la elevación o acopio de materiales. | 1 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 3: Adicionales |  |  | 1400
|  | Total presupuesto |  |  | 1400