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ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ

Senyors,

El sotasignant ………………………., DECLARA:

(
Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder

(
Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder

(
Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada 

documentació que ja tenen en el seu poder és: ......................
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… 

Signatura

ANNEX NÚM. 2A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL
(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat)

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de ......................................... en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació del contracte de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres "............................................................................................................................................................". 

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules Administratives que regeix la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.

ANNEX NÚM.  2B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA PROVISIONAL
Certificat número ................................

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF ................................, degudament representat pel senyor ....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ..........


ASSEGURA

concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del contracte l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ……………………………………………………………………..


 .

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en relació amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.

A ........................................., el ................. de ........................................... de .............

Signatura:

Assegurador

ANNEX NÚM. 3
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 4
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	
	Referència 


	ASSAIG
NORMA

Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC

UNE 53112

Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC

UNE-EN 744

Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC

UNE-EN 50086-1

Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions

UNE-EN 50086-1

Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC

UNE-EN 50086-1

Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions

UNE-EN 50086

Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC

UNE-EN 50086-1

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

segons Exigències del Projecte

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

segons Exigències del Projecte

Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat

UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat

Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT

UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions

UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions

UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267

Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT

UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313

Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat

UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat

Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i addendums.

D'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria.

Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat

Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat


	


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
ANNEX NÚM. 5A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),
En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació número ................................., Clau: ..................

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga: 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........

 (Lloc i data)

Signatura digital vàlida davant terceres persones

de les persones apoderades de l’entitat avaladora.
	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)


ANNEX NÚM. 5B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA

Certificat individual d’assegurança número ...........................

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a ......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. ............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació ......................................., Clau: .............

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança. 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic.

A ................, ...(data).... 

Entitat asseguradora

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades
	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)


ANNEX NÚM. 7
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:
	
	

	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.
	segons Exigències del Projecte
	

	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
	segons Exigències del Projecte
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC
	UNE 53112
	

	Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC
	UNE-EN 744
	

	Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC
	UNE-EN 50086-1
	

	Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions
	UNE-EN 50086-1
	

	Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC
	UNE-EN 50086-1
	

	Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions
	UNE-EN 50086
	

	Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC
	UNE-EN 50086-1
	

	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
	UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat
	

	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
	UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313
	

	Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions
	UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313
	

	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions
	UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267
	

	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT
	UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313
	

	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
	UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat
	

	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i addendums.
	D'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria.
	

	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat
	Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE, norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
� Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
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