## Exp 20-26
SUBMINISTRAMENT dels materials per Reaprovisionament de Material, per DESPESA CORRENT de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès. Exp. 20/2026/SMSQV/CO.
columna oculta | Contracte Basat Acord Marc
Codi intern | Material LOT 1: Polietilè | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888PEETI110 | Peça en Te igual de PE 100 injectada tipus llarga de DN 110 (PN16) | 10 | #VALUE! | 10.66 | 106.6 |  | 0 | 0
888PEETI125 | Peça en Te igual de PE 100 injectada tipus llarga de DN 125 (PN16) | 10 |  | 14.52 | 145.2 |  | 0 | 0
888PEETI160 | Peça en Te igual de PE 100 injectada tipus llarga de DN 160 (PN16) | 10 |  | 54.63 | 546.3 |  | 0 | 0
888PEETI225 | Peça en Te igual de PE 100 injectada tipus llarga de DN 225 (PN16) | 5 |  | 84.57 | 422.85 |  | 0 | 0
888PEEMN110 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 110 mm | 30 | #VALUE! | 4.5791 | 137.3735 |  | 0 | 0
888PEEMN125 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 30 |  | 6.8968 | 206.9034 |  | 0 | 0
888PEEMN160 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 30 |  | 8.9766 | 269.2987 |  | 0 | 0
888PEEMN225 | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 15 |  | 20.6471 | 309.7065 |  | 0 | 0
888PEETC090 | Tub de polietile doble capa exterior corrugada interior llisa en rotllo de DN 90 mm | 100 | #VALUE! | 0.6785 | 67.85 |  | 0 | 0
888PEETB032 | Tub de PE 40 de baixa densitat en rotllo SDR 7,4 PN10 de DN 32 amb espessor de 4,4 mm | 100 | #VALUE! | 0.94415 | 94.415 |  | 0 | 0
888PEETB040 | Tub de PE 40 de baixa densitat en rotllo SDR 7,4 PN10 de DN 40 amb espessor de 5,5 mm | 100 |  | 1.518 | 151.8 |  | 0 | 0
888PEETH063 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 63 amb espessor de 5,8 mm | 60 | #VALUE! | 2.1333 | 127.995 |  | 0 | 0
888PEETH110 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 110 amb espessor de 10,0 mm | 60 |  | 6.3796 | 382.7775 |  | 0 | 0
888PEETH125 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 125 amb espessor de 11,4 mm | 60 |  | 8.2915 | 497.49 |  | 0 | 0
888PEETH160 | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 160 amb espessor de 14,6 mm | 60 |  | 13.5643 | 813.855 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 4280.4146 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 898.8871 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 5179.3017 |  | Total | 0
Codi intern | Material LOT 2: Fossa | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888FOSBD101 | Brida d'acer DN 100 per a portabrides de 125 mm | 50 | #VALUE! | 6.227 | 311.35 |  | 0 | 0
888FOSVC100 | Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 (F4) | 25 | #VALUE! | 78.94 | 1973.5 |  | 0 | 0
888FOSVE025 | Ventosa de fossa trifuncional connexió roscada de 1" | 10 | #VALUE! | 50.82 | 508.2 |  | 0 | 0
888FOSVE050 | Ventosa de fossa trifuncional connexió roscada de 2" | 10 |  | 66.21 | 662.1 |  | 0 | 0
888FOSCL063 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 1" roscada per DN 63 | 80 | #VALUE! | 7.888 | 631.04 |  | 0 | 0
888FOSCL110 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 1" roscada per DN 110 | 50 |  | 12.238 | 611.9 |  | 0 | 0
888FOSCL125 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 1" roscada per DN 125 | 50 |  | 16.82 | 841 |  | 0 | 0
890FOSCL212 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 2" roscada per DN 125 | 50 |  | 28.49 | 1424.5 |  | 0 | 0
892FOSCL216 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 2" roscada per DN 160 | 10 |  | 69.2 | 692 |  | 0 | 0
894FOSCL222 | Collarí Fossa de dos peces amb sortida a 2" roscada per DN 225 | 10 |  | 94.48 | 944.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 8600.39 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 1806.0819 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 10406.4719 |  | Total | 0
Codi intern | Material LOT 4: Inox | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888INXAN070 | Abraçadora de reparació inoxidable ARPOL NEO 63-71 PN16 | 20 | #VALUE! | 135.4284 | 2708.568 |  | 0 | 0
888INXAN110 | Abraçadora de reparació inoxidable ARPOL NEO 109-126 PN16 | 20 |  | 149.1432 | 2982.864 |  | 0 | 0
888INXAN130 | Abraçadora de reparació inoxidable ARPOL NEO 125-142 PN16 | 20 |  | 153.4284 | 3068.568 |  | 0 | 0
888INXAN210 | Abraçadora de reparació inoxidable ARPOL NEO 206-228 PN16 | 10 |  | 344.5716 | 3445.716 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 12205.716 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 2563.2004 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 14768.9164 |  | Total | 0
Codi intern | Material LOT 5 Llautò | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888LLAVB025 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm | 20 | #VALUE! | 43.42 | 868.4 |  | 0 | 0
888LLAVB032 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm | 20 |  | 56.4 | 1128 |  | 0 | 0
888LLAVB063 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm | 5 |  | 205.12 | 1025.6 |  | 0 | 0
888LLAVBF25 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm a 3/4" | 20 | #VALUE! | 36.07 | 721.4 |  | 0 | 0
888LLAVBF32 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm a 1" | 20 |  | 46.88 | 937.6 |  | 0 | 0
888LLAVBF63 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 |  | 161.13 | 805.65 |  | 0 | 0
888LLAVBM25 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm a 3/4" | 20 | #VALUE! | 36.07 | 721.4 |  | 0 | 0
888LLAVBM32 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm a 1" | 20 |  | 46.88 | 937.6 |  | 0 | 0
888LLAVBM63 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 |  | 161.13 | 805.65 |  | 0 | 0
888LLAVFF25 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-F), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm a 3/4" | 20 | #VALUE! | 33.99 | 679.8 |  | 0 | 0
888LLAVFF32 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-F), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm a 1" | 20 |  | 44.13 | 882.6 |  | 0 | 0
888LLAVFF63 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 |  | 146.04 | 730.2 |  | 0 | 0
888LLAVFM25 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-M), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm a 3/4" | 20 | #VALUE! | 28.325 | 566.5 |  | 0 | 0
888LLAVFM32 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-M), rosca de l'enllaç exterior DN 32 mm a 1" | 20 |  | 36.775 | 735.5 |  | 0 | 0
888LLAVFM63 | Vàlvula bola quadradet "3x3 cm"de Llautó "serie pesada"(F-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2" | 5 |  | 121.7 | 608.5 |  | 0 | 0
888LLAMTM25 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 25 - 3/4" | 20 | #VALUE! | 6.78 | 135.6 |  | 0 | 0
888LLAMTM32 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 32 - 1" | 20 |  | 10.08 | 201.6 |  | 0 | 0
888LLAMTM63 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2" | 5 |  | 48.2 | 241 |  | 0 | 0
888LLAMTF25 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 25 - 3/4" | 20 | #VALUE! | 7.11 | 142.2 |  | 0 | 0
888LLAMTF32 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 32 - 1" | 20 |  | 10.59 | 211.8 |  | 0 | 0
888LLAMTF63 | Maniguet de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2" | 5 |  | 48.85 | 244.25 |  | 0 | 0
888LLACTT25 | Colze de 90º de Llautó "serie pesada"de connexió (Tub-Tub), rosca de l'enllaç exterior DN 25 mm | 10 | #VALUE! | 13 | 130 |  | 0 | 0
888LLARM020 | Racor tipus Marsella de llautó de 3/4" | 100 | #VALUE! | 1.056 | 105.6 |  | 0 | 0
888LLARM025 | Racor tipus Marsella de llautó de 1" | 100 |  | 1.704 | 170.4 |  | 0 | 0
888LLARMR04 | Racor tipus Marsella reduida de llautó de M 1/2" a F 1" | 100 |  | 1.914 | 191.4 |  | 0 | 0
888LLARMR05 | Racor tipus Marsella reduida de llautó de M 3/4" a F 1/2" | 100 |  | 0.743 | 74.3 |  | 0 | 0
888LLARMR06 | Racor tipus Marsella reduida de llautó de M 3/4" a F 1" | 100 |  | 1.4652 | 146.52 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 14149.07 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 2971.3047 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 17120.3747 |  | Total | 0
Codi intern | Material LOT 6: Comptadors | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888COMRC003 | Racor entrada per a comptador de dos peces amb Femella boja de M 3/4" i F 3/4" | 100 | #VALUE! | 2.92 | 292 |  | 0 | 0
888COMRCS15 | Racor sortida per a comptador de dos peces amb Femella boja de M 3/4" i F 3/4" | 100 |  | 2.92 | 292 |  | 0 | 0
888COMVE015 | Vàlvula d'entrada a comptador vertical de llautò entrada 3/4" i sortida femella boja a 3/4" | 100 | #VALUE! | 14.329 | 1432.9 |  | 0 | 0
888COMVS015 | Vàlvula de sortida a comptador vertical de llautò entrada Femella boja 3/4" i sortida a M- 3/4" | 100 | #VALUE! | 12.0538 | 1205.375 |  | 0 | 0
888COMVEB15 | Vàlvula entrada amb antiretorn per bateria de comptadors de DN 20 amb femella boja de 3/4" | 100 | #VALUE! | 14.329 | 1432.9 |  | 0 | 0
888COMVS315 | Vàlvula de sortida a comptador vertical de tres vies de llautò entrada 3/4" i sortida a M- 3/4" | 100 | #VALUE! | 7.25 | 725 |  | 0 | 0
888COMRE001 | Maniguet per a comptador H-H 3/4" a 3/4" | 100 | #VALUE! | 1.301 | 130.1 |  | 0 | 0
888COMR3020 | Racor tres peces H-H 3/4" | 100 | #VALUE! | 3.5875 | 358.75 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 5869.025 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 1232.4953 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 7101.5203 |  | Total | 0
Codi intern | Material LOT 7: Varis | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
888VARPRG01 | Arqueta de polipropilè tipus pradinsa de dimensions grans | 5 | #VALUE! | 50.94 | 254.7 |  | 0 | 0
888VARPRP01 | Arqueta de polipropilè tipus pradinsa de dimensions petites | 10 |  | 37.5 | 375 |  | 0 | 0
888VARTR001 | Trampilló per a vàlvula de polipropilè | 300 | #VALUE! | 6.68 | 2004 |  | 0 | 0
888VARTRME1 | Trampilló amb cos de PPFV i tapa de Fossa ductil per a trànsit rodat | 70 | #VALUE! | 29.757 | 2082.99 |  | 0 | 0
|  |  |  | Base | 4716.69 |  | Base | 0
|  |  |  | IVA | 990.5049 |  | IVA | 0
|  |  |  | Total | 5707.1949 |  | Total | 0
|  |  |  | TOTAL Base | 49821.3056 |  | TOTAL Base | 0
|  |  |  | IVA | 10462.4742 |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL Base | 60283.7798 |  | TOTAL Base | 0
Omplir nomès les casselles de color groc.