## ANNEX B
Butaques de pacient
| EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental
Definició
45 Butaques d'altes prestacions pel descans del pacient
Cal adjuntar Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Butaca amb reposacames integrat amb àmplies prestacions per al descans i trasllat de pacients
2 | Estructura interna robusta d'alta qualitat de fàcil neteja
3 | Mecanisme Sincronitzat quan es reclina el respatller, el reposacames s'estén frontalment i, quan es tanca cap endavant, el reposacames torna a la seva posició original.
4 | Reclinació: 3 posicions, sent estable en qualsevol d'elles. Les cames es poden estirar còmodament per a un descans absolut
5 | Seient i respatller equipats amb sistema de suspensió que ofereixen alta durabilitat
6 | Respatller amb reforç lumbar i maneta posterior per moure i mobilitzar el pacient
7 | Interior: HR de mínim 34-37kg/m3 escuma ignífuga
8 | Seient continu per evitar que es quedi atrapat en estirar o moure les cames o els peus, aconseguint una comoditat absoluta
9 | Reposabraços entapissats plegables manualment. Com que són plegables, facilitem el trasllat o sortida del pacient cap a la dreta o l'esquerra
10 | Reposapeus metàl·lic retràctil sota el seient
11 | Xassís metàl·lic amb acabat de pintura epoxi
12 | Tapisseria sanitària ignífuga, material sintètic, imitació de cuir, vinil d'alta qualitat i fàcil desinfecció. Color blau igual o similar a teixit Valencia color Lavendel 107-3001
13 | Dimensions externes màximes {cm}: 65 d'amplada * 80 de profunditat * 110 d'alçada
14 | Posició oberta estirada {cm}: màxim 170
15 | Amplada interior del seient {cm}: màxim 52
16 | Espai lliure entre el terra i el seient {cm}: màxim 48
17 | 4 rodes de mínim ∅ 12 cm, 2 amb frens
18 | Capacitat màxima de càrrega: aproximadament 150 kg
| 1.2. Valoració de la mostra | 45
Característiques a valorar
19 | Ergonomia. Butaca dissenyada per a l'ús òptim. | 9
20 | Adaptació als espais del centre tant per tamany com per facilitat de mobilització i colocació. | 9
21 | Facilitat d'ús pel professional | 9
22 | Comoditat del pacient durant la prova | 9
23 | Qualitat del teixit i farciment | 9
| Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
24 | Veure PPT Condicions de garantia, reposició i formació.
25 | Veure PPT Condicions d'instal·lació

## MOSTRES
Dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de la data d’obertura dels sobres B, els licitadors hauran de presentar mostra dels elements indicats a continuació: 1 butaca de pacient
El producte presentat com a mostra ha de ser igual al producte ofert i s’ha d’acompanyar de tots els accessoris requerits a la fitxa tècnica. En cas que algun dels accessoris es repeteixi només cal presentarne un. Si es requereix fungible o d’altres elements per al correcte funcionament de l’equip aquests també hauran de ser lliurats. L’equip de mostra ha de ser 100% funcional. La manca de presentació de les mostres o la presentació d’una mostra que no s’ajusti a les condicions establertes, serà motiu d’exclusió de la licitació en relació a l’article afectat. El lloc, data i hora de presentació es comunicarà, mitjançant el perfil del contractant de STE un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes. Contacte de l'Hospital: Juan Antonio Espinosa (977 40 19 52), jespinosa.hcme.ste@gencat.cat

## Criteris automàtics
Criteris automàtics | Butaques
Oferta econòmica | 45
Termini de garantia comercial | 10
Total Criteris Automàtics | 55
Total Criteris avaluables de judici de valor | 45
Total Puntuació | 100
DETALL CRITERIES
Preu (fins a 45 punts) En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora. S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA) Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
On:
PV: Puntuació de l’oferta a valorar
Ov: Oferta de l’equip a valorar
Om: Oferta millor de l’equip (més econòmica)
Il: Import de la licitació de l’equip(sense IVA)
VP: Valor de ponderació = 1,5
P: puntuació màxima del criteri
Termini de garantia comercial (fins a 10 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia comercial oferts, és a dir, quan siguin superiors al termini
exigit en el quadre de característiques del contracte, d’acord amb el següent escalat:
Sense ampliació (garantia total de 3 anys): 0 punts
Ampliació de 1 any addicional (garantia total de 4 anys): 2 punts
Ampliació de 2 anys addicionals (garantia total de 5 anys): 5 punts
Ampliació de 3 anys addicionals o més (garantia total de 6 anys o més): 10 punts