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ANNEX 6 AL PCAP

ESTUDI ECONÒMIC CONTRACTE

A continuació es determina el cost estimat anual pel servei objecte del present contracte, amb les seves previsions, i el desglossament dels costos directes i costos indirectes, tenint en compte els antecedents i els preus actuals de mercat en el sector, així com les necessitats i objectius del futur servei, que pretén incloure nous aspectes qualitatius i d’eficiència, per tal d’obtenir una millor relació qualitat – preu.

El preu del contracte es formula a partir dels preus de les tres prestacions que es contemplen. El preu de la prestació P1 es formularà en termes de preus referits als diferents components del manteniment preventiu segons la tipologia i característiques de les instal·lacions, i en les prestacions P2 i P3 els preus es formularan en termes de preus unitaris referits a les unitats que s’executin de manteniment correctiu i modificatiu respectivament, segons les actuacions i treballs que calgui realitzar.

Costos salarials estimats

En quant als costos del personal, l'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment dels convenis col·lectius que siguin d’aplicació. Pel personal que es troba dins l’àmbit del present contracte, es pot contemplar el vigent Conveni col·lectiu de treball de Sector Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2025-2027 (codi de conveni núm. 08002545011994)., inscrit i publicat en la RESOLUCIÓ de 11 de febrer de 2026, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació.

El Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, d’aplicació a les empreses instal·ladores i mantenidores, en el seu article 4 indica que serà vigent fins el 31 de desembre de 2027, i es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, excepte en el cas de denúncia fefaent per qualsevol de les parts signants.

En l’article 27 del conveni s’exposa l’estructura basada en 7 grups professionals, dividits funcionalment cada un d’ells en personal tècnic, empleats i operaris. En l’annex 0 del conveni es descriuen les funcions dels grups professionals, trobant en el grup 2 els tècnics de grau mig, en el grup 4 es troben els encarregats i professionals d’ofici especial, en el grup 5 es troben entre d’altres els professionals d’ofici de primera i de segona.

En l’article 41 s’indica la retribució salarial dels anys 2025, 2026 i 2027, mitjançant les taules, els annexes del conveni, així com les pagues extraordinàries, els complements "ad personam” ex vinculació, ex categoria professional i ex plus cap d’equip, dietes, primes, i altres quanties de prestacions.

En l’article 54 s’indica que la jornada laboral en còmput anual és de 1.750 hores anuals de treball per l’any 2025, 1.746 per l’any 2026 i 1.742 per l’any 2027.

En el conveni col·lectiu també s’indiquen els diferents plusos per treballs nocturns, treballs tòxics, penosos o perillosos, gratificacions, hores extraordinàries, primes i incentius, etc.

Per altra banda, en cas que hi hagi personal subrogable, cal tenir en compte les seves actuals condicions laborals, en aquells aspectes en que puguin ser diferents als del conveni col·lectiu.

En l’annex 1 del conveni s’hi inclouen les taules salarials del 2025, 2026 i 2027, amb el salari base mensual i el salari total anual per grups, i en l’annex 3 s’hi inclouen els imports per hora ordinària segons els grups. A partir d’aquestes taules, tenint en compte les dues pagues extraordinàries, els imports dels salaris anuals i els imports per hora ordinària en l’any 2026 són els següents:

	Grup professional
	Salari brut anual 2026
	Import hora ordinària 2026

	Grup 2
	33.825,53 €
	19,37 €

	Grup 4
	29.981,26 €
	17,17 €

	Grup 5
	28.887,38 €
	16,54 €


A partir de les taules anteriors, amb el salari brut anual i d’altres complements que pot haver d’acord amb el conveni d’aplicació, i les despeses de seguretat social i d’altres a càrrec de l’empresa, resultaran els costos directes del personal a aplicar en el càlcul dels diferents components i unitats d’execució de les prestacions durant la vigència del present contracte.

En els costos directes s’hi inclouran les dedicacions de la persona responsable tècnica i les dedicacions dels operaris que executaran els treballs presencials en les instal·lacions (en els càlculs es considerarà una persona encarregada i oficials de primera/segona). La responsable de l’adjudicatària i la resta del personal d’administració s’imputaran en les despeses generals.

Pel present contracte, vigència del qual serà entre els anys 2026 i 2027, s’actualitzen els imports en concepte de personal d’acord amb una previsió d’increment del 3% per cada any des de les darreres taules salarials (2027), comptant que el servei entrarà en funcionament l’any 2026.

També es considera un percentatge d’increment mitjà del 10% com a hores indirectes de treball i un 5% per les despeses que suporta l’empresa adjudicatària degudes a permisos, llicències retribuïdes, suplències i absentisme.

A partir de les taules anteriors, amb el salari brut anual i les despeses de seguretat social i d’altres a càrrec de l’empresa, resultaran els costos directes del personal a aplicar en el càlcul de les diferents prestacions i unitats d’execució durant la vigència del present contracte. 

En els costos directes s’hi inclouran les dedicacions de la persona responsable tècnica i les dedicacions dels operaris que executaran els treballs. La responsable de l’adjudicatària i la resta del personal d’administració s’imputaran en les despeses generals.

Amb les consideracions anteriors, els costos del personal que es tindran en compte a efectes de càlcul per a la determinació del pressupost base estimat de les prestacions del present contracte, considerant el conveni laboral de referència i la seguretat social, seran els següents (imports en Euros):

	
	Tècnic (GP 2)
	Encarregat (GP 4)
	Oficials 1a / 2a (GP 5)

	Preu mig salari 2026-2030
	35.909,02
	31.827,97
	30.666,71

	Salari base anual 2026 - 2030 (€)
	35.909,02
	31.827,97
	30.666,71

	Seguretat social (35%)
	12.568,16
	11.139,79
	10.733,35

	Cost empresa final
	48.477,18
	42.967,76
	41.400,05

	
	
	
	

	Cost horari brut
	27,83
	24,67
	23,77

	DG (13%)
	3,62
	3,21
	3,09

	BI (6%)
	1,67
	1,48
	1,43

	Cost horari net
	33,12
	29,35
	28,28


En el desglossament dels costos salarials de cada categoria professional, no es té en compte la desagregació de gènere, ja que en el moment de redactar el present estudi es desconeixen les persones que estaran a disposició del servei, i el conveni col·lectiu sectorial no fa cap referència al gènere del personal.

Prestació 4. Manteniment preventiu

A continuació es determinen els preus unitaris anuals per als components de la prestació P1, manteniment preventiu. En aquest import es contemplen la totalitat de mitjans humans i tècnics dels treballs que es preveuen, d’acord amb les condicions assenyalades en els documents que serveixen de base a la present licitació. Es tenen en compte els costos de la mà d’obra necessària, material i consumibles, vehicles i transports, maquinària, eines, vestuari, equips de protecció, gestió dels residus, part proporcional de l’actualització i manteniment de l’inventari, informes a realitzar, revisions, verificacions, certificats, inspeccions, gestions i coordinació, planificació, despeses generals, benefici industrial, i la totalitat de treballs esmentats en el PPTP. Finalment caldrà afegir l’impost de l’IVA.

En l’estimació del preu també s’ha tingut en compte els preus generals de mercat per actuacions com les contemplades, habituals en el manteniment i conservació d’instal·lacions en edificis, equipaments i similars.

Amb l’objectiu de facilitar la gestió i seguiment del contracte, així com futures modificacions, es creu oportú considerar varis components segons la tipologia i característiques de les instal·lacions. Hi haurà un preu unitari en cada component per a la totalitat de les actuacions necessàries de manteniment preventiu i normatiu a executar anualment, que servirà per determinar el pressupost base de licitació de la prestació.

El preu de cada component es considerarà com a preu anual màxim per a cada tipus d’instal·lació, segons la seva tipologia i característiques.

Tanmateix, els preus que ofereixi l’empresa adjudicatària es prendran com a referència en cas que hi hagi modificacions durant la vigència del contracte i les seves pròrrogues.

Els preus unitaris que les licitadores proposaran en la seva oferta econòmica de la prestació P1 són els següents:

Tasques instal·lacions elèctriques

En el manteniment preventiu de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en tres tipus diferents, segons el tipus de subministrament i la potència elèctrica contractada.

· Instal·lació elèctrica tipus +50: Subministrament trifàsic i potència contractada superior a 50 KW.

· Instal·lació elèctrica tipus +15: Subministrament trifàsic i potència contractada superior a 15 KW.

· Instal·lació elèctrica tipus -15: Subministrament monofàsic i trifàsic fins a 15 KW.

Un cop classificada la instal·lació, el preu anual serà el mateix per a tots els edificis i equipaments del mateix tipus, independentment de si hi ha subministraments d’emergència, i de les línies, equips, receptors i elements que la composin, inclosos els termos elèctrics amb potència útil nominal fins a 12 kW. El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions elèctriques, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus +50
	        528,63 € 

	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus +15
	        196,17 € 

	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus -15
	        108,00 € 


Tasques instal·lacions de parallamps

En el manteniment preventiu dels sistemes de protecció contra el llamp (SPCR), es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en un únic tipus, independentment de les seves característiques i nivell de protecció.

El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions de parallamps, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 sistema parallamps
	153,47 €


Tasques unitats de climatització

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de climatització dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en tres tipus diferents, segons la seva potència útil nominal de refrigeració, o quan sigui el cas de calefacció.

· Instal·lació de climatització tipus +70: Unitat amb potència útil nominal superior a 70 KW.

· Instal·lació de climatització tipus +12: Unitat amb potència útil nominal fins a 70 KW.

· Instal·lació de climatització tipus -12: Unitat amb potència útil nominal fins a 12 KW.

En aquestes instal·lacions s’hi inclouen les bombes de calor per climatització o per aigua calenta sanitària, i les unitats de climatització. Un cop classificada la instal·lació, el preu anual serà el mateix per a tots els edificis i equipaments del mateix tipus, independentment de la seva capacitat, i dels conductes, equips, receptors i elements que la composin.

En les unitats amb potència útil nominal superior a 70 KW, s’inclouen les unitats exteriors de les bombes de calor i els seus conductes.

En la resta d’instal·lacions de climatització s’inclouen aquelles de potència fins a 70 KW. Quan hi hagi vàries unitats interiors (splits, fan coils, etc.) que s’alimenten d’una unitat exterior, ja s’inclou la part proporcional d’aquesta unitat exterior quan sigui de potència fins a 70 KW. En canvi, les unitats exteriors de més de 70 KW si que es comptaran en qualsevol cas com a unitat d’execució pròpia.

El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions de climatització, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus +70
	466,10 €

	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus +12
	108,00 €

	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus -12
	61,39 €


Tasques instal·lacions de gas natural

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de gas natural dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en un únic tipus, independentment de la seva potència contractada i els elements que composen la instal·lació, inclosos els escalfadors d’aigua calenta sanitària de gas de potència nominal fins a 24,4 KW.

El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions de gas natural, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 instal·lació gas natural
	170,52 €


Tasques calderes calefacció i ACS

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de calderes de calefacció i ACS dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en dos tipus diferents, segons la potència útil nominal de l’equip.

· Caldera de calefacció i ACS tipus +70: Caldera amb potència calorífica superior a 70 KW.

· Caldera de calefacció i ACS tipus -70: Caldera amb potència calorífica fins a 70 KW.

En aquestes instal·lacions s’hi inclouen les calderes de calefacció i els escalfadors d’aigua calenta sanitària de gas de potència superior a 24,4 KW. Un cop classificada la instal·lació, el preu anual serà el mateix per a tots els edificis i equipaments del mateix tipus, independentment de la seva capacitat, i dels conductes, equips, receptors i elements que la composin.

El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions de calefacció i ACS, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 caldera calefacció i ACS tipus +70
	        619,57 € 

	Preu anual manteniment P1 caldera calefacció i ACS tipus -70
	        159,16 € 


Tasques instal·lacions energia solar tèrmiques

En el manteniment preventiu de les instal·lacions d’energia solar tèrmiques dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en dos tipus diferents, segons la seva potència útil nominal:

· Instal·lació energia solar +14: Potència útil nominal superior a 14 KW.

· Instal·lació energia solar -14: Potència útil nominal fins a 14 KW.

Un cop classificada la instal·lació, el preu anual serà el mateix per a tots els edificis i equipaments del mateix tipus, independentment dels conductes, equips i elements que la composin. El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions d’energia solar, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 instal·lació energia solar tipus +14
	        653,68 € 

	Preu anual manteniment P1 instal·lació energia solar tipus -14
	        295,57 € 


Tasques instal·lacions energia solar fotovoltaiques

En el manteniment preventiu de les instal·lacions d’energia fotovoltaica dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en dos tipus diferents, segons la seva potència útil nominal:

· Segons els kWn instal·lats.

El preu anual de cada instal·lació es calcularà en funció dels kWn de cada instal·lació, independentment dels conductes, equips i elements que la composin. El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions d’energia solar, sense IVA, és el següent:

	Fotovoltaiques en funció del kWn instal·lats amb o sense bateries.
	31,98€/kWn 


Tasques instal·lacions de fontaneria

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de fontaneria dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en tres tipus diferents, segons la seva capacitat i característiques:

· Instal·lació fontaneria tipus 1: Serveis higiènics, ACS i circuits de radiadors.

· Instal·lació fontaneria tipus 2: Serveis higiènics i ACS.

· Instal·lació fontaneria tipus 3: Serveis higiènics.

Un cop classificada la instal·lació, el preu anual serà el mateix per a tots els edificis i equipaments del mateix tipus, independentment dels circuits, equips, receptors i elements que la composin. El preu anual màxim que es considera per a cada component de les instal·lacions de fontaneria, sense IVA, és el següent:

	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 1
	        170,52 € 

	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 2
	          85,26 € 

	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 3
	          56,84 € 


Tasques de manteniment en grups electrògens

En el manteniment preventiu dels grups electrògens es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. Les instal·lacions es classificaran en tres tipus segons la freqüència de les actuacions:

	Preu manteniment anual grups electrògens
	        375,00 € 

	Preu manteniment semestral grups electrògens
	        205,00 € 

	Preu manteniment bianual grups electrògens
	        195,00 € 


Tasques de manteniment instal·lació Biomassa centres educatius Roquetes

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de Biomassa dels centres educatius de Roquetes  es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP més les propostes que ofereixi l’adjudicatària. 

	Instal·lació biomassa centres educatius Roquetes (totes les instal·lacions)
	8.020,74 €


Tasques instal·lacions d’ascensors, muntacàrregues i muntaplats

En el manteniment preventiu de les instal·lacions d’ascensors, muntacàrregues i muntaplats dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP, així com les millores i propostes que ofereixi l’adjudicatària.

Les instal·lacions es classificaran en diferents tipus, segons les seves característiques principals, ús i tipologia de servei:

· Ascensors elèctrics/hidràulics. 

· Ascensors hidràulics. 

· Muntaplats (assimilables en cost a plataformes elevadores o altres aparells d’elevació assimilables, si escau)

· Plataformes elevadores o altres aparells d’elevació assimilables, si escau. 

El preu anual de cada instal·lació es calcularà en funció del tipus d’aparell elevador existent, independentment del nombre de parades, portes, maniobra, cambra de màquines, quadre de control, elements de seguretat, guies, cables, grup tractor, central hidràulica o altres components que la integrin, sempre que aquests formin part de la instal·lació objecte de manteniment.

El preu anual màxim que es considera per a cada tipologia d’instal·lació d’ascensors, muntacàrregues i muntaplats, sense IVA, és el següent:

	P21
	Preu anual manteniment semi-risc d’instal·lació d'ascensors  i rescat  d’ascensors
	        870,00 € 

	P22
	Preu anual manteniment semi-risc instal·lació de muntacàrregues
	        600,00 € 

	P24
	Preu anual instal·lació de muntaplats
	        550,00 € 


Tasques instal·lacions de portes automàtiques

En el manteniment preventiu de les instal·lacions de portes automàtiques dels edificis, es considera un preu fix anual per a la totalitat de les tasques, dedicacions i freqüències a realitzar en la prestació P1 segons el PPTP, així com les millores i propostes que ofereixi l’adjudicatària.
Les instal·lacions es classificaran en diferents tipus, segons les seves característiques principals, sistema d’obertura i ús:
Portes automàtiques corredisses de vianants. 
Portes automàtiques batents de vianants. 
Portes automàtiques giratòries. 
Portes seccionals, basculants o enrotllables motoritzades. 
Portes de garatge, aparcament o accés rodat motoritzades. 
Barreres automàtiques, pilones retràctils o altres elements automatitzats d’accés, si escau. 
El preu anual de cada instal·lació serà el mateix, independentment de les dimensions, nombre de fulles, motorització, quadre de maniobra, sensors, fotocèl·lules, radars, bandes de seguretat, dispositius d’obertura, sistemes de desbloqueig, elements de senyalització o altres components que la integrin, sempre que aquests formin part de la instal·lació objecte de manteniment.
El preu anual màxim que es considera per a cada tipologia d’instal·lació de portes automàtiques, sense IVA, és el següent:
	P23
	Preu anual manteniment instal·lació de porta automàtica
	        550,00 € 


Tenint en compte les unitats existents dels components a mantenir segons els actuals llistats d’instal·lacions, i els anteriors preus unitaris màxims pel servei anual del manteniment preventiu, el cost anual estimat sense incloure l’IVA, és el següent:

	PREUS UNITARIS ANUALS DELS COMPONENTS DE LA PRESTACIÓ P1 (sense IVA)
	unitats
	€ / ut licitació
	cost anual licitació (PEM+DI+DG) sense IVA

	P1
	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus +50
	20
	        528,63 € 
	          10.572,52 € 

	P2
	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus +15
	20
	        196,17 € 
	            3.923,43 € 

	P3
	Preu anual manteniment P1 instal·lació elèctrica tipus -15
	14
	        108,00 € 
	            1.511,98 € 

	P4
	Preu anual manteniment P1 sistema parallamps
	12
	        153,47 € 
	            1.841,67 € 

	P5
	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus +70
	10
	        466,10 € 
	            4.661,01 € 

	P6
	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus +12
	32
	        108,00 € 
	            3.455,97 € 

	P7
	Preu anual manteniment P1 instal·lació climatització tipus -12
	336
	          61,39 € 
	          20.626,66 € 

	P8
	Preu anual manteniment P1 instal·lació gas natural
	21
	        170,52 € 
	            3.581,02 € 

	P9
	Preu anual manteniment P1 caldera calefacció tipus +70
	10
	        619,57 € 
	            6.195,73 € 

	P10
	Preu anual manteniment P1 caldera calefacció tipus -70
	17
	        159,16 € 
	            2.705,66 € 

	P11
	Preu anual manteniment P1 instal·lació energia solar tipus +14
	7
	        653,68 € 
	            4.575,74 € 

	P12
	Preu anual manteniment P1 instal·lació energia solar tipus -14
	2
	        295,57 € 
	                591,14 € 

	P13
	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 1
	15
	        170,52 € 
	            2.557,87 € 

	P14
	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 2
	35
	          85,26 € 
	            2.984,18 € 

	P15
	Preu anual manteniment P1 instal·lació fontaneria tipus 3
	5
	          56,84 € 
	                284,21 € 

	P16
	Preu manteniment anual grups electrògens
	2
	        375,00 € 
	                750,00 € 

	P17
	Preu manteniment anual grups electrògens
	4
	        205,00 € 
	                820,00 € 

	P18
	Preu manteniment anual grups electrògens
	4
	        195,00 € 
	                780,00 € 

	P19
	Preu anual fotovoltaiques en funció del kWn instal.lats amb o sense bateries. 
	485
	          31,98 € 
	          15.510,49 € 

	P20
	Preu anual instal.lació biomassa centres educatius Roquetes (totes les instal.lacions)
	1
	     8.020,74 € 
	            8.020,74 € 

	P21
	Preu anual manteniment semi-risc d'instal.lació d'ascensors  i rescat  d’ascensors
	15
	        870,00 € 
	          13.050,00 € 

	P22
	Preu anual manteniment semi-risc instal.lació de muntacàrregues
	1
	        600,00 € 
	                600,00 € 

	P23
	Preu anual manteniment instal.lació de porta automàtica
	7
	        550,00 € 
	            3.850,00 € 

	P24
	Preu anual instal.lació de muntaplats
	1
	        550,00 € 
	                550,00 € 

	COST ANUAL PRESTACIÓ P1 MANTENIMENT PREVENTIU (sense IVA)
	        114.000,00 € 


Les empreses licitadores detallaran en les seves propostes els preus unitaris anuals desglossats per cada component de la prestació, segons el quadre tipus amb preus unitaris màxims que es publicarà en el perfil del contractant. Els preus proposats no podran ser superiors als preus màxims de licitació.

No es podran valorar les ofertes de les empreses que no detallin els preus unitaris segons cadascun dels components segons el tipus i classificació de la instal·lació, d’acord amb el quadre tipus de la prestació P1 publicat en el perfil del contractant.

El cost dels salaris de les persones que executen les prestacions del contracte, formen part del preu total, pel que el pressupost base ha d’indicar de manera desglossada els costos salarials estimats per a cada categoria professional. Per tant es desglossaran els costos del personal destinat a l’execució dels treballs i actuacions de la prestació P1, segons les dedicacions estimades de la persona responsable tècnica del contracte i els operaris.

La persona responsable de l’adjudicatària i el personal d’administració s’imputaran en les despeses generals.

A més de les hores presencials efectives de servei, es considera un percentatge total del 10% degut a la dedicació indirecta no presencial de les persones que executen els treballs, per desplaçaments i altres temps destinats a tasques que encara que no siguin presencials de forma directa, i un percentatge del 5% corresponent altres despeses que suporti l’empresa com ara permisos, llicències retribuïdes, suplències i absentisme.

A partir de la dedicació anual estimada per a les tasques i les hores efectives presencials en la prestació P1, a efectes de càlcul del pressupost base de licitació, tenint en compte les taules salarials del conveni col·lectiu del sector i els preus actuals de mercat, s’estimen els següents costos directes de personal: 

	Concepte
	Cost anual
	Hores efectives
	Hores indirectes (10 %)
	Altres despeses (5 %)
	Cost personal

	Tècnic
	48.477,18
	215,00
	21,50
	10,75
	6.880,59 €

	Encarregat
	42.967,76
	860,00
	86,00
	43,00
	24.394,44 €

	Oficial 1a / 2a
	41.400,05
	1.200,00
	120,00
	60,00
	32.796,83 €

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL
	64.071,85 €


Cal recordar que les estimacions anteriors de la dedicació de personal són únicament a efectes del càlcul del pressupost base de licitació del present contracte, i en concret de la prestació P1. S’ha estimat una dedicació per part de la responsable tècnica de 215 hores efectives anuals, i d’una parella d’operaris formada per almenys un oficial primera i un ajudant amb una dedicació de 860 i 1200 hores respectivament. Les licitadores detallaran en la seva proposta tècnica les dedicacions del seu personal per a la realització de les tasques de la prestació.

A continuació es desglossa el pressupost base anual de la prestació P1 en els costos directes i indirectes, tenint en compte els costos de personal que s’han estimat a partir del conveni laboral de referència.

	COSTOS DIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P1

	Personal (67%)
	           64.071,85 € 

	Material i combustibles (22%)
	           21.075,93 € 

	Vehicles, transport,  subcontractació i maquinària (9%)
	              8.463,66 € 

	Vestuari i eines (2%)
	              2.186,88 € 

	TOTAL COSTOS DIRECTES 
	           95.798,32 € 

	
	

	COSTOS INDIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P1

	Despeses Generals (13%)
	           12.453,78 € 

	Benefici Industrial (6%)
	              5.747,90 € 

	TOTAL COSTOS INDIRECTES 
	           18.201,68 € 

	
	

	COST ANUAL PRESTACIÓ P1 (IVA exclòs)
	         114.000,00 € 

	COST ANUAL PRESTACIÓ P1 (IVA inclòs)
	137.940,00 €


Per analogia, a partir dels percentatges del desglossament dels costos directes i indirectes del pressupost base anual de la prestació P1, el mateix percentatge de desglossament es pot aplicar en cada un dels preus unitaris per cada component de la prestació.

Prestació P2. Manteniment correctiu

El manteniment correctiu comprèn la reparació d’avaries o la resolució de les incidències que es puguin produir, qualsevol que sigui la seva causa. Per a les incidències es preveu inicialment el desplaçament d’un únic operari especialista, i en cas de treballs posteriors de reparació o quan pel tipus d’incidència sigui necessari i la responsable municipal ho autoritzi, podran ser un oficial especialista i el seu ajudant si s’escau.

Degut a la dificultat de conèixer prèviament el número exacte dels treballs correctius necessaris durant la vigència del contracte, s’ha optat per preveure una despesa màxima anual estimativa per a la prestació P2, basada en preus unitaris per a les diferents unitats a executar, que servirà per atendre les incidències i les avaries de les instal·lacions. Aquesta partida serà limitativa per a un import màxim anual de 153.000,00 € sense IVA, i segons les necessitats, podria no ser executada en la seva totalitat.

A continuació es determinen els preus per a les actuacions previstes en la prestació P2. Aquests es formularan en preus unitaris referits a les unitats que s’executin corresponents al desplaçament i les hores de mà d’obra, i quan a més sigui necessari s’hi afegirà el subministrament dels equips i materials per resoldre les incidències i fer les reparacions que corresponguin. 

En aquests imports s’hi inclouen la totalitat de mitjans humans i tècnics dels treballs correctius que es preveuen a qualsevol alçada, com és la mà d’obra necessària, subministrament i instal·lació dels elements necessaris, petit material i consumibles, eines i equips, desplaçaments, vehicles i transports, maquinària, gestió dels residus, vestuari i equips de protecció, i també s’inclou per cada unitat la seva part proporcional d’informes i pressupostos a realitzar, gestions i coordinació, despeses generals, benefici industrial, i la totalitat de treballs esmentats en el PPTP. Finalment caldrà afegir l’impost de l’IVA.

Desplaçament i mà d’obra

En cada incidència s’inclourà el desplaçament i el temps necessari de mà d’obra per a la seva resolució. En l’estimació dels preus de la mà d’obra s’ha tingut en compte els preus corresponents al de mercat per actuacions com les contemplades, habituals en incidències i reparacions d’instal·lacions. Aquests preus unitaris màxims en horari laboral, sense IVA, són els següents:

	Preu hora efectiva manteniment P2 encarregat / oficial 1a especialista
	36,00 €/h

	Preu hora efectiva manteniment P2 oficial 2a / ajudant en horari laboral
	30,00 €/h

	Preu desplaçament en incidències P2, anada i tornada
	25,00 €


No es valoraran les ofertes de les empreses que ofereixin preus superiors als màxims assenyalats.

Els preus durant tota la durada del contracte seran els que hagi proposat l’empresa adjudicatària en cadascuna de les unitats d’execució, i es facturaran en fraccions de mitja hora. Aquests preus també inclouen el petit material i fungibles necessaris, i la totalitat dels conceptes que s’han indicat.

En quant al desplaçament per cada incidència de la prestació P2, inclou l’anada i tornada, i es facturarà un sol desplaçament per cada avís d’incidència que hagi tingut lloc, independentment del número d’operaris.

Quan els treballs de la prestació P2 s’executin fora de l’horari laboral ordinari, s’aplicarà un increment de preus del 25% per l’horari nocturn (de les 22.00 a 6.00h), o treballs en diumenges i festius, respecte els preus de mà d’obra i desplaçament en horari laboral.

S’aplicaran els mateixos preus, a més de l’oficial especialista i ajudant de les instal·lacions objecte del contracte, a la resta d’oficials i ajudants paletes, d’obra civil, etc. que puguin ser necessaris.

Quan hi hagi treballs que requereixin subcontractacions, es justificarà la seva necessitat i el preu dels serveis i caldrà obtenir l’autorització municipal. S’incrementarà el cost de la subcontractació amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i finalment s’hi afegirà l’impost de l’IVA.

Subministrament d’equips i materials

En quant als materials i elements a substituir en el manteniment correctiu, s’ha considerat dividir els preus unitaris del subministrament d’equips i elements en deu capítols diferents, agrupant les actuacions segons la seva tipologia.

Degut a la gran diversitat d’elements i marques existents en el mercat, o degut a que en alguns casos puntuals pot interessar substituir un element ja existent que sigui compatible amb els seus accessoris, elements que s’hagin de substituir per la mateixa marca i model que la ja existent, o que hagin de presentar unes singularitats o especificacions tècniques particulars, quan calgui el subministrament d’equips o elements en els treballs de la prestació P2, el seu preu es formularà a partir del preu de l’element concret que calgui subministrar aplicant una baixa que s’haurà ofert en la licitació.

El preu contemplarà el subministrament dels elements i també s’inclou el seu transport fins la ubicació on es realitzarà la seva instal·lació, així com la resta de mitjans tècnics necessaris. Els imports base de referència seran els preus de venda al públic PVP segons catàlegs, pàgines web dels fabricants o de distribuïdors, i s’aplicarà la baixa proposada per la contractista segons el capítol que correspongui.

Quan no sigui possible aplicar preus de referència de venda al públic, es podrà utilitzar altres referències, preus de contractes similars, o el banc de preus BEDEC de l’ITEC publicat més recent per la província de Barcelona, i se li aplicarà la baixa que hagi proposat la contractista segons el capítol que correspongui.

En qualsevol cas, quan no hi hagi preus de venda al públic, la responsable municipal podrà decidir la metodologia i comparatives per determinar els imports base de referència, i sempre caldrà la seva aprovació.

Els elements proposats sempre aniran acompanyats d’informació detallada de les seves característiques tècniques, marca i model. En tot cas, hauran de ser marques reconegudes i de primera categoria, de prestacions iguals o superiors a les ja existents, i hauran de ser acceptades per la responsable municipal del contracte.

Les empreses licitadores, en la seva oferta, en els criteris d’adjudicació automàtica proposaran una baixa a aplicar respecte el subministrament d’elements de cadascun dels sis capítols, i d’aquesta manera es determinaran directament els preus unitaris d’adjudicació, que seran els que resultin d’aplicar la baixa que hagi proposat l’empresa adjudicatària en cadascun dels capítols.

Per a la valoració de l’oferta de cada empresa licitadora, a partir de les baixes proposades per cada capítol, s’obtindrà una baixa ponderada mitjana, que servirà per determinar la valoració del criteri d’adjudicació corresponent als preus del subministrament d’equips i materials de la prestació P2.

Aquesta baixa ponderada s’obtindrà aplicant una ponderació per cada capítol. El percentatge de ponderació s’ha establert a partir dels antecedents en el sector dels manteniments d’instal·lacions en edificis i similars. Així, es dona una major ponderació als capítols en que s’estima que hi haurà una major execució de treballs, com és el cas de les actuacions en instal·lacions elèctriques o tèrmiques, i aquelles que caldrà realitzar amb una freqüència elevada, i es dona menor ponderació als capítols on es preveu una menor execució de treballs.

Els capítols i les ponderacions que s’han estimat són les següents:

	 
	Ponderació

	1. Subministrament elements instal·lacions elèctriques i parallamps
	16%

	2. Subministrament elements instal·lacions de climatització
	26%

	3. Subministrament elements instal·lacions de calefacció i ACS
	3%

	4. Subministrament elements instal·lacions de gas
	8%

	5. Subministrament elements instal·lacions d'energia solar
	18%

	6. Subministrament elements instal·lacions de fontaneria
	5%

	7. Subministrament elements grups electrògens
	2%

	8. Instal·lacions biomassa
	7%

	9. Aparells elevadors
	12%

	10. Portes automàtiques
	3%


Cost anual de la prestació P2

El cost dels salaris de les persones que executen les prestacions del contracte, formen part del preu total, pel que el pressupost base ha d’indicar de manera desglossada els costos salarials estimats per a cada categoria professional. Per tant es desglossaran els costos del personal destinat a l’execució dels treballs i actuacions, format per la persona responsable tècnica del contracte i els operaris que executaran les tasques previstes.

A més de les hores presencials efectives de servei, es considera un percentatge total del 10% degut a la dedicació indirecta no presencial de les persones que executen els treballs, per desplaçaments i altres temps destinats a tasques que encara que no siguin presencials de forma directa, i un percentatge del 5% corresponent altres despeses que suporti l’empresa com ara permisos, llicències retribuïdes, suplències i absentisme.

A partir de la dedicació anual estimada per a les tasques i les hores efectives presencials en la prestació P2, a efectes de càlcul del pressupost base de licitació, tenint en compte les taules salarials del conveni col·lectiu del sector i els preus actuals de mercat, i en cas que en cas que s’executés la totalitat de la despesa màxima estimativa s’estimen els següents costos directes de personal:

	Concepte
	Cost anual
	Hores efectives
	Hores indirectes (10 %)
	Altres despeses (5 %)
	Cost personal

	Tècnic
	48.477,18
	320,00
	32,00
	16,00
	10.240,87 €

	Encarregat
	42.967,76
	550,00
	55,00
	27,50
	15.601,09 €

	Oficial 1a / 2a
	41.400,05
	1.860,00
	186,00
	93,00
	50.835,08 €

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL
	76.677,05 €


Tal com assenyala la disposició addicional 33a de la LCSP, quan en els contractes hi ha un pressupost limitatiu, executant el servei de forma successiva i per preu unitari, sense que el número de prestacions incloses en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de la seva licitació, per estar subordinades les mateixes a les necessitats de l’administració, s’haurà d’aprovar un pressupost màxim.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l’administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

A continuació es desglossa el pressupost màxim anual de la prestació P2 en els costos directes i indirectes, considerant que s’executa tota la despesa màxima estimada, i tenint en compte els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.

	COSTOS DIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P2

	Personal (60%)
	           76.677,05 € 

	Material i combustibles (29%)
	           37.212,03 € 

	Vehicles, transport i maquinària (9%)
	           11.294,12 € 

	Vestuari i eines (3%)
	              3.388,24 € 

	TOTAL COSTOS DIRECTES 
	         128.571,43 € 

	
	

	COSTOS INDIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P2

	Benefici Industrial (13%)
	           16.714,29 € 

	Total despeses indirectes (6%)
	              7.714,29 € 

	TOTAL COSTOS INDIRECTES 
	           24.428,57 € 

	
	

	COST ANUAL PRESTACIÓ P2 (IVA exclòs)
	         153.000,00 € 

	COST ANUAL PRESTACIÓ P2 (IVA inclòs)
	         185.130,00 € 


Per analogia, a partir dels percentatges del desglossament del pressupost base anual de la prestació P2, el mateix desglossament es pot aplicar en general als treballs i actuacions habituals a executar en aquesta prestació. No obstant això, es tracta d’una estimació, i cada actuació tindrà el desglossament que li correspongui depenent de les tasques a efectuar.

Prestació P3. Manteniment modificatiu

Addicionalment al manteniment ordinari preventiu i correctiu descrit en els punts anteriors, es podran realitzar operacions de manteniment de major envergadura que suposin la modificació substancial de les instal·lacions amb alguna de les finalitats següents:

· Substitució d’equips i elements importants per obsolescència, mal estat de conservació, o qualsevol altra causa no atribuïble al present adjudicatari.

· Substitució d’equips i elements importants que presentin reiteració excessiva d’averies, provocant un mal funcionament i detriment del rendiment de les instal·lacions, afectant de manera significativa el servei, i que no sigui possible la seva resolució amb tasques preventives o correctives.

· Adaptació d’equips i elements importants a la normativa vigent aplicable.

Degut a la dificultat de conèixer prèviament el número exacte dels treballs modificatius necessaris durant la vigència del contracte, s’ha optat per preveure una despesa màxima anual estimativa per a la prestació P3, basada en preus unitaris per a les diferents unitats a executar, que servirà per atendre els treballs que sorgeixin. Aquesta partida serà limitativa per a un import màxim anual de 65.000,00 € sense IVA, i segons les necessitats, podria no ser executada en la seva totalitat.

Els preus per a les actuacions previstes en la prestació P3 es formularan en preus unitaris referits a les unitats que s’executin corresponents a les hores de mà d’obra necessàries més el subministrament dels equips i materials que corresponguin en cada actuació.

En la prestació P3 s’aplicaran els mateixos preus unitaris i les condicions de la mà d’obra i les mateixes baixes i condicions dels equips i materials que en les actuacions de la prestació P2, excepte que en les actuacions de manteniment modificatiu no hi haurà cap concepte de desplaçament, en ser treballs planificats que s’efectuaran a partir dels pressupostos presentats i autoritzats prèviament per la responsable municipal.

Cost anual de la prestació P3

El cost dels salaris de les persones que executen les prestacions del contracte, formen part del preu total, pel que el pressupost base ha d’indicar de manera desglossada els costos salarials estimats per a cada categoria professional. Per tant es desglossaran els costos del personal destinat a l’execució dels treballs i actuacions, format per la persona responsable tècnica del contracte i els operaris que executaran les tasques previstes.

A més de les hores presencials efectives de servei, es considera un percentatge total del 10% degut a la dedicació indirecta no presencial de les persones que executen els treballs, per desplaçaments i altres temps destinats a tasques que encara que no siguin presencials de forma directa, i un percentatge del 5% corresponent altres despeses que suporti l’empresa com ara permisos, llicències retribuïdes, suplències i absentisme.

A partir de la dedicació anual estimada per a les tasques i les hores efectives presencials en la prestació P3, a efectes de càlcul del pressupost base de licitació, tenint en compte les taules salarials del conveni col·lectiu del sector i els preus actuals de mercat, i en cas que en cas que s’executés la totalitat de la despesa màxima estimativa s’estimen els següents costos directes de personal:

	Concepte
	Cost anual
	Hores efectives
	Hores indirectes (10 %)
	Altres despeses (5 %)
	Cost personal

	Tècnic
	48.477,18
	30,00
	3,00
	1,50
	960,08 €

	Encarregat
	42.967,76
	130,00
	13,00
	6,50
	3.687,53 €

	Oficial 1a / 2a
	41.400,05
	403,00
	40,30
	20,15
	11.014,27 €

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL
	15.661,88 €


Tal com assenyala la disposició addicional 33a de la LCSP, quan en els contractes hi ha un pressupost limitatiu, executant el servei de forma successiva i per preu unitari, sense que el número de prestacions incloses en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de la seva licitació, per estar subordinades les mateixes a les necessitats de l’administració, s’haurà d’aprovar un pressupost màxim.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l’administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

A continuació es desglossa el pressupost màxim anual de la prestació P3 en els costos directes i indirectes, considerant que s’executa tota la despesa màxima estimada, i tenint en compte els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.

	COSTOS DIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P3

	Personal (29%)
	           15.661,88 € 

	Material, consumibles i combustible (60%)
	           32.842,32 € 

	Vehicles, transport i maquinària (9%)
	              4.705,88 € 

	Vestuari i eines (3%)
	              1.411,76 € 

	TOTAL COSTOS DIRECTES 
	           54.621,84 € 

	
	


	COSTOS INDIRECTES ANUALS PRESTACIÓ P3

	Despeses Generals (13%)
	              7.100,84 € 

	Benefici Industrial (6%)
	              3.277,31 € 

	TOTAL COSTOS INDIRECTES 
	           10.378,15 € 

	
	

	COST ANUAL PRESTACIÓ P3 (IVA exclòs)
	           65.000,00 € 

	COST ANUAL PRESTACIÓ P3 (IVA inclòs)
	           78.649,99 € 


Factures dels treballs

L’empresa adjudicatària aplicarà en cada prestació els preus aprovats en l’adjudicació del contracte, sobre els que s’aplicarà l’IVA vigent en la facturació. Els preus que hagi proposat l’adjudicatària per cada prestació, component o unitat executada seran els mateixos en tota la vigència del contracte, incloses les pròrrogues.

Se seguiran les indicacions donades per la responsable municipal i l’àrea de contractació, segons les partides pressupostàries corresponents i separant els imports si s’escau segons la tipologia dels treballs o la seva ubicació, si fos necessari.

Factures dels treballs de la prestació P1

Les factures de la prestació P1 seran mensuals, i el seu import resultarà de dividir l’import total d’adjudicació anual entre 12 mensualitats.

Per poder tramitar i conformar les factures, caldrà que l’empresa adjudicatària tingui actualitzada la presentació dels comunicats periòdics i la resta de documents que s’han de lliurar on hi haurà les actuacions realitzades de la prestació P1, i aquests comunicats s’hagin acceptat per part de la responsable municipal del contracte, tal com s’assenyala en el PPTP.

Factures dels treballs de la prestació P2

En el manteniment correctiu, en tractar-se de preus unitaris referits a les diferents unitats d’execució de la prestació, en que les diverses tasques es van realitzant durant l’any, l’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals dels serveis prestats, detallant les unitats executades, un cop s’hagin executat els treballs.

Per poder tramitar i conformar les factures, caldrà que l’empresa adjudicatària tingui actualitzada la presentació dels comunicats periòdics i la resta de documents que s’han de lliurar on hi haurà les actuacions realitzades de la prestació P2, i aquests treballs s’hagin realitzat de forma satisfactòria i hagin estat acceptats per la responsable municipal del contracte, tal com s’assenyala en el PPTP.

Factures dels treballs de la prestació P3

En el manteniment modificatiu, en tractar-se de preus unitaris referits a les diferents unitats d’execució de la prestació, en que les diverses tasques es van realitzant durant l’any, l’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals dels serveis prestats, detallant les unitats executades, un cop s’hagin executat els treballs a partir dels pressupostos prèviament autoritzats.

Per poder tramitar i conformar les factures, caldrà que l’empresa adjudicatària tingui actualitzada la presentació dels comunicats periòdics i la resta de documents que s’han de lliurar on hi haurà les actuacions realitzades de la prestació P3, i aquests treballs s’hagin realitzat de forma satisfactòria i hagin estat acceptats per la responsable municipal del contracte, tal com s’assenyala en el PPTP.
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Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat

w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . c a t

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.


