## Full 1
Obra: | ENDERROC STESTEVE_ESMENA5_ABRIL26
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
ENDERROC STESTEVE_ESMENA5_ABRIL26 | Capítol | [9 empty] | 0 | 0
00 | Capítol |  | TREBALLS PREVIS | [7 empty] | 0 | 0
DIS033 | Partida | m | Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud mitjana a desmuntar de fins a 5 m, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GEC020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0PC010 | Partida | m² | Muntatge i desmuntatge d'estintolament de volta de pedra, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m d'alçada, compost per 8 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos, taulers de fusta i perfils metàlics necessaris per decentrar la càrrega als laterals de la volta. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0MT021 | Partida | m³ | Retirada i transport amb camió de residus voluminosos acumulats a l'interior del local, incloent mobles, matalassos, fustes, cartrons, inclòs el vehícle a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ADL005 | Partida | m² | Esbrossada i retirada de terres de la coberta. Comprèn els treballs necessaris per retirar arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a trobar la capa de paviment existent, considerant com mínima 20 cm; i carrega manual a camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ADL005b | Partida | m² | Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i carga manual a camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 00 | [7 empty] | 0 | 0
01 | Capítol |  | ENDERROC | [7 empty] | 0 | 0
DPT020 | Partida | m² | Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat senzill de 4/5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DEF040 | Partida | m³ | Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic calat disposat com a mur de tancament calat en la part baixa de la façana posterior, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
E000000A | Partida | m3 | Enderroc de façanes i murs interiors de pedra calcaria amb morter de calç, incloent les parts de façana de planta primera i segona. Treballs a realitzara amb mitjans manuals i mecànics. Inclou el descens controlat de fragaments en alçada, retirada i carrega de runa spobre camió o contenidor. inclou també la senyalització i les xarxes de protecció i apuntalament si fos necessari. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | FAÇANA PRINCIPAL | 12.4 |  | 0.5 |  | 0
|  |  |  | MUR INTERIOR | 10.5 |  | 0.6 |  | 0
|  |  |  | FAÇANA POSTERIOR | 16.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0
DEF060 | Partida | m² | Demolició d'escala de pedra amb volta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DEF050 | Partida | m² | Enderroc manual i controlat de volta de pedra existent en sostre de planta baixa, de gruix aproximat de 35 cm, realitzat desde la mateixa planta baixa mitjançant mitjans manuals i mecànics lleugers amb retirada progressiva per franges. Inclou apuntalament provisional de seguretat mitjançant puntals metàl3lics regulables disposats transversalkment a la volta, amb bigues o taulons de repartiment en contacte amb l'intradòs, per evitar col3lapses sobrtats durant els treballs. inclou tall, fragmentació, càrrega manual de runa, evacuació a coontenidor, mitjans auxiliars, proteccions col3lectives i neteja final de la zona de treball. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DEM020F | Partida | U | Desmuntatge i retirada de bigues de fusta existents d'antics sostre de l'edifici situades entre les mitgeres del edificis adjunts. inclou el tall ern trams manejables, manipulació i descens fins contenidor o camió. Inclou l'accéds amb plataforma elevadora o cistella i mitjans auxiliars pel control i descens dels trams tallats. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DRF011 | Partida | m² | Eliminació d'esquerdejat de calç i ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RSK052 | Partida | m² | Fresat mecànic de sòl de formigó, eliminant la beurada superficial, obtenint una rugositat d'aproximadament 4 mm, eliminant les parts febles, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment (no inclòs en aquest preu). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | [7 empty] | 0 | 0
02 | Capítol |  | CONSOLIDACIÓ OBRA | [7 empty] | 0 | 0
ANS010 | Partida | m² | Recrescut de formigó de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sobre el paviment existent amb formació de pendent del 2% cap a l'eix de parcel·la per l'evacuació d'aigües pluvials. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ANE010 | Partida | m² | Grava per base de solera de 15 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada; previ rebaix i encaixonat en terra, fent servir els mitjans mecànics. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ANS010c | Partida | m² | Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, a la zona existent del pati posterior actual de la parcel.la realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb pendent del 2% cap a l'eix de la parcel·la per l'evacuació d'aigües pluvials. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DMC000 | Partida | m | Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases per instal·lació de reixa de recollida d'aigua fins a una profunditat de 0,5 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UAI010 | Partida | m | Bonera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'amplada interior i 400 mm d'altura, amb reixeta d'acer galvanitzat, classe A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ASB020 | Partida | U | Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RPE010 | Partida | m² | Arrebossat, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W2, armat i reforçat amb malla. inclou la formació de mitja canya tant al mur en contacte amb la paret mitgera com amb la solera. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PARET MITGERA PB NUM 32 | 1 | 18 |  | 3 | 0
|  |  |  | PARET MITGER APB NUM 28 | 1 | 17 |  | 3 | 0
|  |  |  | PATI | 1 | 15 |  | 3 | 0
[9 empty] | 0 | 0
QRB010 | Partida | m | Vora lateral de coberta amb perfil escopidor d'alumini lacat, de 150 mm d'altura, color gris metàl·lic RAL 9006, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació i goteró. Inclús adhesiu cimentós, peces especials i silicona neutra. inclou mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | perfil coberta 1 |  | 18 |  |  | 0
|  |  |  | perfil coberta 2 |  | 18 |  |  | 0 | 0
CO311 | Partida | KG | Perfil HEB 160 S275JR y L80.8, incluso corte, taller, soldadura de chapas extremos, transporte, tratamiento anticorrosión (C3, ?120 ?m) y montaje en obra con medios auxiliares de elevación. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO312 | Partida | KG | Placa de reparto 400×300×12 mm S275JR, incluso corte, taladrado, soldadura al codal en taller y tratamiento anticorrosión | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO313 | Partida | UD | Anclaje químico M12 HILTI HIT-HY 170 o equivalente con ETA, varilla M12 clase 5.8 galvanizada, hef=150 mm. Incluye taladro, limpieza, inyección y montaje. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO314 | Partida | UD | Ensayo de arrancamiento sobre anclaje químico colocado, carga 8 kN, mantenimiento 2 min. Informe escrito | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO315 | Partida | UD | Desplazamiento a obra de laboratorio acreditado para ensayos de arrancamiento. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO316 | Partida | KG | Mortero sin retracción tipo MasterFlow 928 para retacado de huelgos placa-fábrica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO317 | Partida | UD | Andamio tubular homologado o plataforma elevadora para trabajos de montaje en altura (h ? 2,5-3 m), incluso montaje y desmontaje. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CO318 | Partida | UD | Replanteo topográfico preciso de la posición de codales, con instalación de hitos de referencia en medianeras | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 02 | [7 empty] | 0 | 0
03 | Capítol |  | TANCAMENTS | [7 empty] | 0 | 0
RPE010c | Partida | m² | Arrebossat de ciment, aplicat sobre mur de façana que es manté en planta baixa, acabat rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W2, armat i reforçat amb malla. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | FAÇANA PRINCIPAL | 1 | 5 | 0.5 |  | 0
|  |  |  | FAÇANA POSTERIOR | 1 | 5 | 0.5 |  | 0
|  |  |  | MITGERA NUM 32 | 1 | 18 | 0.5 |  | 0
|  |  |  | MITGERA NUM 28 | 1 | 17 | 0.5 |  | 0
|  |  |  | MURS PATI | 1 | 15 | 0.3 |  | 0 | 0
|  |  | 03 | [7 empty] | 0 | 0
04 | Capítol |  | GESTIÓ DE RESIDUS | [7 empty] | 0 | 0
GRA020b | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, pedra, morters i formigons produïts en obra de demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GTA020c | Partida | m³ | Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de la coberta i el pati posterior a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. Inclou cànon del gestor | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GRB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GTB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 04 | [7 empty] | 0 | 0
05 | Capítol |  | SEGURETAT I SALUT | [7 empty] | 0 | 0
S000000A | Partida | pa | Seguretat i Salut a l'obra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 05 | [7 empty] | 0 | 0
06 | Capítol |  | DOCUMENTACIO | [7 empty] | 0 | 0
ACT00001 | Partida | U | aixecament d'acta notarial de l’estat de les finques veïnes existents | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 06 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | ENDERROC STESTEVE_ESMENA5_ABRIL26 | [7 empty] | 0 | 0