## CAUT_INCUBADOR CO₂
INCUBADOR CO₂
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automàtics | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Sistema de filtració HEPA en cambra amb recuperació de la qualitat de l'aire equivalent a ISO Classe 5 en un temps màxim de 5 minuts després d'una obertura de porta de 30 segons | 8
Sí: L'incubador disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: L'incubador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.2 | Sistema de flux d'aire actiu que garanteixi la recuperació de tots els paràmetres de cultiu (temperatura, CO2 i humitat) en 10 minuts o menys després de l'obertura de la porta | 8
Sí: L'incubador disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: L'incubador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.3 | Pantalla tàctil | 4
Sí: L'incubador disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: L'incubador no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
| Puntuació valoració automàtics | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació automàtics | 20

## CAUT_CENTRÍFUGA REFRIGERADA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automàtics | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | 9 perfils d'acceleració i 10 de frenada configurables | 3
Sí: La centrífuga disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: La centrífuga no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.2 | Nivell sonor inferior a 55 dB(A) | 2
Sí: La centrífuga disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: La centrífuga no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.3 | Funció de preatemperatura/prerefredament de la cambra abans de l'ús | 5
Sí: La centrífuga disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: La centrífuga no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
| Puntuació valoració automàtics | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació automàtics | 10

## CAUT_CENTRÍFUGA
CENTRÍFUGA
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automàtics | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | 9 perfils d'acceleració i 10 de frenada configurables | 5
Sí: La centrífuga disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: La centrífuga no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.2 | Nivell sonor inferior a 65 dB(A) | 5
Sí: La centrífuga disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: La centrífuga no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
| Puntuació valoració automàtics | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació automàtics | 10