## INTRODUIR PREUS
PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL
PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0 | INSTRUCCIONS
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0 | INTRODUIR ELS PREUS UNITARIS OFERTATS
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0 | EN LES CEL·LES AMB FONS GROC
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0 | ATENCIÓ
A0D-0007 | h | Manobre | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 0 | EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OFERTAT
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0 | NO POT SER SUPERIOR A 610.258,63 €
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0 | ATENCIÓ
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
B125-HR3S | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0
C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 0
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0
C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0
C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0 | ATENCIÓ
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0
CRE0-00C0 | h | Motoserra | 0
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 0
B03C-05NM | m3 | Sauló sense garbellar | 0
B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 | 0
B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm | 0
B06F2-AB01 | M3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / xC2+XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0
B077-12V5 | kg | Morter expansiu | 0
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0
B0AJ-06WD | u | Tensor intermedi per a roscar d'acer de 20 mm | 0 | ATENCIÓ
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
B0AM-078G | kg | Filferro recuit de 3 mm | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
B0B6-1071 | kg | Acer b/corrug. Obra man. Taller B500SD | 0
B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0
B147-AB01 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 12 mm de diàmetre i composició 7x19+0 | 0
B2RA-28U1 | t | Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage | 0
B2RA-28US | t | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 | 0
B2RA-28V6 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus | 0
B44Z-AB2Z | kg | Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrats, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat | 0
B891-AB01 | kg | recobriment termoplastic de copolimer de polietilè tipus PPA 525, aplicat a fàbrica per immersió en llit fluidificat o bé per projecció rotacional, amb acabat texturat color gris antracita o color a escollir per la df, amb un gruix nominal de pel.lícula seca de 300 µm. S'inclou la preparació del parament amb granallat fins assolir un grau de neteja Sa 2½ segons norma UNE-EN ISO 8501-1, i l'aplicació d'una imprimació líquida d'adherència especial metall-poliamida | 0 | ATENCIÓ
B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0
B898-2MHY | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
B962-0GQU | m | Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
BAVM-AB01 | m2 | Protecció solar de membrana tèxtil microperforada, fabricada amb fil de polièster d'alta tenacitat recobert de PVC i preestirat, amb un factor d'obertura aproximat del 4%, pes nominal entre 400 i 450 g/m² i gruix de 0,45 mm. Amb una resistència a tracció mínima de 220/220 daN/5 cm (urdimbre/trama), elevada estabilitat dimensional, resistència als raigs UV, als agents atmosfèrics i al desenvolupament de floridures, amb tractament superficial antiembrutiment. Classificació de reacció al foc Euroclasse B-s2,d0 segons EN 13501-1. La membrana serà patronada amb butxaca perimetral i plaques d'ancoratge a les cantonades. Color a definir per la Direcció Facultativa. La instal·lació inclou totes les soldadures d'alta freqüència, reforços perimetrals, peces de fixació, cablejat de perímetre d10 d'acer inox AISI316 i accessoris necessaris per garantir la correcta tensió i funcionament de la membrana. | 0
BD1A-AB01 | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 100 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 0
BHGW-H5YX | u | Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic | 0
BJS1-VKLQ | u | Accessoris i petit material per a reg | 0
BOAJ-AB2D | u | Terminal toggle d'acer inoxidable per a cable de d12 | 0
BR32-21DG | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 0
BR4F8-2612 | u | Myoporum laetum en test 14 cm | 0 | ATENCIÓ
BR4GI-2671 | u | Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | 0
Partides d'obra i conjunts |  |  |  | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
PAVL-ABMU | u | Elaboració de mock-up a l'emplaçament definitiu | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
PAVL-ABRG | m2 | Protecció solar de membrana textil microperforada, , fabricada amb fil de polièster d'alta tenacitat | 0

## OFERTA RESULTANT
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL | PROJECTE EXECUTIU DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D'OMBRA ESTACIONAL SINGULAR AL
|  |  |  | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA | PASSEIG MARÍTIM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
|  |  |  | SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026 | SETEMBRE 2026
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 01 | Treballs previs i enderrocs
01.10.01 | 1 | P2148-49L5 | m | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 0 | 58.05 | 0
01.10.01 | 2 | P21R0-ABGE | u | Retirada d'arbusts de petit port amb mitjans manuals i càrrega sobre camió | 0 | 36 | 0 | ATENCIÓ
01.10.01 | 3 | PHQE-AB01 | u | Modificacions en la instal.lació d'enllumenat existent per a l'adaptació a la geometria de la nova estructura. Inclou el petit material necessari per a la correcta execució de les feines | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 4 | P21GL-AB01 | u | Retirada d'instal.lació de reg existent, amb degoters, afectada per la nova fonamentació, i posterior reposició al finalitzar l'obra. La partida inclou el petit material necessari per a fer la intervenció necessària. | 0 | 1 | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
01.10.01 | 5 | P21Q2-ABXU | u | Retirada d'aparcabicis d'acer, per a posterior reaprofitament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i transport a magatzem municipal | 0 | 5 | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 02 | Moviment de terres
01.10.02 | 1 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres | 0 | 2.16 | 0
01.10.02 | 2 | P221B-EL7O | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible | 0 | 264.36 | 0
01.10.02 | 3 | P221B-I1WO | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 03 | Fonamentació
01.10.03 | 1 | P3Z3-D53K | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 0 | 264.36 | 0
01.10.03 | 2 | P310-AB1P | kg | Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, prefabricat a taller | 0 | 14053.16 | 0
01.10.03 | 3 | PY30-AB5B | m | Formació de passamurs amb tub de PVC de 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim | 0 | 100 | 0
01.10.03 | 4 | P311-DQ6S | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments | 0 | 528.72 | 0
01.10.03 | 5 | P312-ABVP | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / xC2+xA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 0 | 158.616 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 04 | Estructura
01.10.04 | 1 | P44C-AB3R | u | Pilar de 6.67m fins a 7m d'alçada d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, format per placa base de 550x550x22 ancorada amb 12 barres roscades Ø25, amb enrigidors de 130x200x10, doble plantilla de 550x550x10, pilar de Ø273.16 (o equivalent de Ø300mm), i tapa superior del pilar de 10mm, i amb orelletes al cap per fixar el cablejat; treballat a taller, col·locat a l'obra amb cargols | 0 | 26 | 0 | ATENCIÓ
01.10.04 | 2 | P44C-AB4R | u | Pilar de 5.8m fins a 6m d'alçada d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, format per placa base de 550x550x22 ancorada amb 12 barres roscades Ø25, amb enrigidors de 130x200x10, doble plantilla de 550x550x10, pilar de Ø273.16 (o equivalent de Ø300mm), tapa superior del pilar de 10mm, i amb orelletes al cap per fixar el cablejat; treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 0 | 22 | 0
01.10.04 | 3 | P44C-AB4S | u | Pilar de 5.74m fins a 6m d'alçada d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, format per placa base de 550x550x22 ancorada amb 12 barres roscades Ø25, amb enrigidors de 130x200x10, doble plantilla de 550x550x10, pilar de Ø273.16 (o equivalent de Ø300mm), tapa superior del pilar de 10mm, i amb orelletes al cap per fixar el cablejat; treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 0 | 4 | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
01.10.04 | 4 | P44C-AB5R | u | Màstil flotant de 3.11m fins a 3.5m d'alçada d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, de Ø76.5, amb orelletes als extrems per fixar el cablejat; treballat a taller i col·locat a l'obra flotant tensat pel cablejat. | 0 | 22 | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
01.10.04 | 5 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra | 0 | 786.5 | 0
01.10.04 | 6 | P8B2-G2F5 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual | 0 | 377.75 | 0
01.10.04 | 7 | P89C-AB5P | m2 | Protecció d'elements metàl.lics a un ambient d'alta agressivitat mitjançant recobriment termoplastic de copolimer de polietilè tipus PPA 525, aplicat a fàbrica per immersió en llit fluidificat o bé per projecció rotacional, amb acabat texturat color gris antracita o color a escollir per la df, amb un gruix nominal de pel.lícula seca de 300 µm. S'inclou la preparació del parament amb granallat fins assolir un grau de neteja Sa 2½ segons norma UNE-EN ISO 8501-1, i l'aplicació d'una imprimació líquida d'adherència especial metall-poliamida | 0 | 44.564 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 05 | Tensoestructura
01.10.05 | 1 | PAVL-ABRG | m2 | Protecció solar de membrana tèxtil microperforada, fabricada amb fil de polièster d'alta tenacitat recobert de PVC i preestirat, amb un factor d'obertura aproximat del 4%, pes nominal entre 400 i 450 g/m² i gruix de 0,45 mm. Amb una resistència a tracció mínima de 220/220 daN/5 cm (urdimbre/trama), elevada estabilitat dimensional, resistència als raigs UV, als agents atmosfèrics i al desenvolupament de floridures, amb tractament superficial antiembrutiment. Classificació de reacció al foc Euroclasse B-s2,d0 segons EN 13501-1. La membrana serà patronada amb butxaca perimetral i plaques d'ancoratge a les cantonades. Color a definir per la Direcció Facultativa. La instal·lació inclou totes les soldadures d'alta freqüència, reforços perimetrals, peces de fixació, cablejat de perímetre d10 d'acer inox AISI316 i accessoris necessaris per garantir la correcta tensió i funcionament de la membrana. | 0 | 1024.8 | 0
01.10.05 | 2 | PB70-AB70 | m | Cable d'acer inoxidable AISI 316, de 12 mm de diàmetre classe 1570, amb terminals d'acer inoxidable AISI316 tipus toggle a un extrem i toggle + tensor a l'altre extrem. Inclou el retesat dels cables 15 dies després de la seva instal.lació | 0 | 1144 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 06 | Paviments
01.10.06 | 1 | P9A2-DN4X | m3 | Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM | 0 | 90.372 | 0
01.10.06 | 2 | P967-160O7 | m | Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta | 0 | 43.85 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 07 | Gestió de residus
01.10.07 | 1 | P2R3-HIGX | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 0 | 317.232 | 0 | ATENCIÓ
01.10.07 | 2 | P2R5-DT0K | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 0 | 27.786 | 0
01.10.07 | 3 | P2RA-EU7L | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 317.232 | 0 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
01.10.07 | 4 | P2RA-IQFO | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 | 0 | 6.186 | 0 | OFERTA NO VÀLIDA
01.10.07 | 5 | P2RA-EU76 | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage | 0 | 21.6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 08 | Jardineria
01.10.08 | 1 | PR61-8ZJ1 | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 0 | 36 | 0
01.10.08 | 2 | PR4F8-94U4 | u | Subministrament de myoporum laetum en test 14 cm | 0 | 18 | 0
01.10.08 | 3 | PR4GI-93Z4 | u | Subministrament de pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostB2521_04
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PRINCIPALS
|  | Titol 3 | 09 | Varis
01.10.09 | 1 | XPA4-00SS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i salut | 10221.4 | 1 | 10221.4
01.10.09 | 2 | XPA4-REP0 | pa | Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra | 17500 | 1 | 17500
01.10.09 | 3 | XPA4-ENT0 | pa | Partida alçada a justificar en obra per a l'adequació de l'entorn un cop s'hagi finalitzat l'obra | 17500 | 1 | 17500
01.10.09 | 4 | PAVL-ABMU | u | Elaboració de mock-up a l'emplaçament definitiu consistent en la construcció de dos mòduls amb posterior reaprofitament dels materials. | 0 | 1 | 0
01.10.09 | 5 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 0 | 10 | 0
01.10.09 | 6 | P185-ABDB | u | Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment de la Cartografia Municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona | 0 | 1 | 0 | ATENCIÓ
01.10.09 | 7 | XPA4-INCA | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a l'actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent senyalització horitzontal i vertical, semaforització, paviments, i mobiliari (urbà) d'acord amb els criteris els plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica de l'Ajuntament de Barcelona per a obres entre 1.000 i 10.000m2 | 1325.4 | 1 | 1325.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 46546.8 | EL PRESSUPOST TOTAL OFERTAT SUPERA ELS 610.258,63 €
OFERTA NO VÀLIDA
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 46546.8
[5 empty] | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): |  | 46546.8
[5 empty] | Despeses Generals (13%): |  | 6051.084
[5 empty] | Benefici Industrial (6%): |  | 2792.808
[5 empty] | PRESSPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: |  | 55390.692
[5 empty] | IVA (21%): |  | 11632.0453
[5 empty] | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: |  | 67022.7373