## CAUT_VIDEOCOLPOSCOPI
33164100-8 | Videocolposcopi
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons criteris automàtics | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Empunyadura en T per a ús amb una sola mà. | 3
Sí: El colposcopi disposa d'empunyadura en T per a ús amb una sola mà → puntuació màxima de l'apartat. No: El colposcopi no disposa d'empunyadura en T → 0 punts.
1.2 | Major regulació diòptrica en ambdós ulls. Indicar rang en diòptries | 3
Proporcional en funció del rang de regulació diòptrica ofert: – El licitador amb el rang de regulació diòptrica més ampli obté la puntuació màxima de l'apartat. – La resta de licitadors obtenen puntuació de manera proporcional al rang ofert. – Rangs iguals al mínim de +/- 5 diòptries obtenen 0 punts.
1.3 | Major rang del camp de visió | 3
Proporcional en funció del rang del camp de visió ofert: – El licitador amb el rang del camp de visió més ampli obté la puntuació màxima de l'apartat. – La resta de licitadors obtenen puntuació de manera proporcional al rang ofert. – Rangs iguals al mínim exigit obtenen 0 punts.
1.4 | Solució d'apagat automàtic de la llum intel·ligent que s'apaga quan la font de llum se situa per sobre del nivell de l'operador i es torna a encendre automàticament quan baixa al nivell d'operació. | 5
Sí: El colposcopi disposa d'aquesta funcionalitat → puntuació màxima de l'apartat. No: El colposcopi no disposa d'aquesta funcionalitat → 0 punts.
1.5 | Pedal de captura d'imatge i vídeo que permet iniciar captura, pausar i visualitzar, configurable per dur a terme altres funcions remotes, canviar de mode de treball i activar una resposta acústica. | 5
Sí: El colposcopi inclou pedal de captura amb totes aquestes funcionalitats → puntuació màxima de l'apartat. No: El colposcopi no inclou pedal de captura o el pedal no disposa d'aquestes funcionalitats → 0 punts.
1.6 | Major capacitat de regulació de l'alçada del colposcopi | 3
Proporcional en funció del rang total de regulació d'alçada ofert: – El licitador amb el rang de regulació d'alçada més ampli obté la puntuació màxima de l'apartat. – La resta de licitadors obtenen puntuació de manera proporcional al rang ofert. – Rangs iguals al mínim exigit obtenen 0 punts.
1.7 | Integració de la càmera de vídeo sense necessitat de colzes/adaptadors de càmera, per a una millor visió i una menor pèrdua de llum | 3
Sí: La càmera de vídeo està integrada al capçal sense necessitat de cap adaptador extern → puntuació màxima de l'apartat. No: La solució de videodocumentació requereix l'ús d'adaptadors o divisors externs → 0 punts.
1.8 | Pie con 4 ruedas dispuestas en forma de “H”para mayor acercamiento del equipo a la silla o cama ginecológica. | 5
Sí: L'estatiu disposa de base amb 4 rodes disposades en forma de "H" → puntuació màxima de l'apartat. No: L'estatiu no disposa d'aquesta configuració de rodes → 0 punts.
1.9 | Módulo de iluminación completamente integrado en el cabezal del equipo, sin posibilidad de extracción y sin piezas adicionales desmontables a lo largo del estativo | 5
Sí: El mòdul d'il·luminació està completament integrat al capçal, sense possibilitat d'extracció ni peces desmuntables a l'estatiu → puntuació màxima de l'apartat. No: El mòdul d'il·luminació és extraïble o disposa de peces desmuntables al llarg de l'estatiu → 0 punts.
1.10 | Brazo de suspensión superior con cabezal que cuelgue del brazo hacia abajo para evitar golpes con la camilla o el operador. | 5
Sí: El colposcopi disposa de braç de suspensió superior amb capçal penjant cap avall → puntuació màxima de l'apartat. No: El colposcopi no disposa d'aquesta configuració de braç → 0 punts.
| Puntuació valoració automàtica | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació automàtics | 40