## Full1
|  |  |  | PRESSUPOST PCQ_Les Forques | Empresa:
Capítol | nº | Referència | u | Descripció | Preu licitació | Amidament | Import | Preu ofertat | Import
01.01.01 | 1 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 16 | 2523.04 |  | 0
01.01.01 | 2 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.01.01 | 3 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.01.01 | 4 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.01.01 | 5 | J03DK10Y | u | Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 | 81.06 | 1 | 81.06 |  | 0
01.01.01 | 6 | J03DI008 | u | Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT-254 i la UNE 103406 | 88.61 | 1 | 88.61 |  | 0
01.01.01 | 7 | J03D7207 | u | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 | 57.92 | 1 | 57.92 |  | 0
01.01.01 | 8 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 1 | 84.52 |  | 0
01.01.01 | 9 | J2VGY20X | u | Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 | 104.16 | 1 | 104.16 |  | 0
01.01.01 | 10 | J030L50A | u | Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 | 11 | 1 | 11 |  | 0
01.01.01 | 11 | J03DA209 | u | Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 | 120.95 | 1 | 120.95 |  | 0
01.01.01 | 12 | J03DM20K | u | Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 | 58.41 | 1 | 58.41 |  | 0
01.01.01 | 13 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 22 | 462 |  | 0
01.01.01 | 14 | J03DE20C | u | Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 | 47.17 | 1 | 47.17 |  | 0
01.02.01 | 1 | J9H1210F | U | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | 51.47 | 4 | 205.88 |  | 0
01.02.01 | 2 | J060760A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 99 | 6 | 594 |  | 0
01.02.01 | 3 | J9H1410A | U | Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 | 156.37 | 6 | 938.22 |  | 0
01.02.01 | 4 | J03DZ10C | U | Elaboració, cura i assaig de resistència a compressió simple d'una probeta de sol-ciment, segons la norma UNE-EN 13286-41 | 139.23 | 3 | 417.69 |  | 0
01.02.01 | 5 | J2VCT20R | U | Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (mínim 10 determinacions per desplaçament) | 23 | 40 | 920 |  | 0
01.02.01 | 6 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 3 | 133.5 |  | 0
01.02.01 | 7 | J03D9209 | U | Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 | 138.26 | 3 | 414.78 |  | 0
01.02.01 | 8 | J030F60F | u | Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 | 35 | 3 | 105 |  | 0
01.02.01 | 9 | J9H1310G | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | 38.87 | 5 | 194.35 |  | 0
01.02.01 | 10 | J9H1I055 | u | Determinació de la resistència a la deformació plàstica mitjançant la pista d'assaig de laboratori d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 173 | 696.6 | 1 | 696.6 |  | 0
01.02.01 | 11 | J9H1I020 | u | Projecte de mescla pel mètode Marshall. Estudi teòric de la composició, assaig Marshall complert d'una mostra d'aglomerat asfàltic, inclós: % percentatge lligant, preparació de la barreja fabricació de les probetes, determinació de la densitat aparent, segons la norma UNE-EN12697-34 i UNE-EN12697-6 | 101.33 | 6 | 607.98 |  | 0
01.02.01 | 12 | J9H1G205 | u | Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346 | 105.51 | 10 | 1055.1 |  | 0
01.02.01 | 13 | J9H1E20K | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 21 | 10 | 210 |  | 0
01.02.01 | 14 | J9V11101 | u | Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 | 38 | 5 | 190 |  | 0
01.02.01 | 15 | J9H1I060 | km | Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330 | 57.98 | 2 | 115.96 |  | 0
01.02.01 | 16 | J9H1520K | u | Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 72.26 | 3 | 216.78 |  | 0
01.02.01 | 17 | J9H1I075 | u | Control temperatura en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent | 15 | 3 | 45 |  | 0
01.02.01 | 18 | J9H1I065 | u | Mesura de la textura superficial pel la tècnica columètrica d'un paviment, segons la norma NLT 335 | 32 | 3 | 96 |  | 0
01.02.01 | 19 | J9H1X001 | U | Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 | 106.59 | 4 | 426.36 |  | 0
01.02.01 | 20 | J9H1X002 | U | Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 | 580 | 2 | 1160 |  | 0
01.02.01 | 21 | J9H1X003 | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 71 | 1 | 71 |  | 0
01.02.01 | 22 | J9H1X004 | u | Determinació del gruix de capa col.locada, segons la norma NLT 168/90 | 15 | 3 | 45 |  | 0
01.02.01 | 23 | J9H1X005 | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.6 | 1 | 157.6 |  | 0
01.02.02 | 1 | J961110D | u | Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 | 106 | 2 | 212 |  | 0
01.02.02 | 2 | J961D505 | u | Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1 | 143 | 2 | 286 |  | 0
01.02.02 | 3 | J961230D | u | Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 | 164 | 2 | 328 |  | 0
01.02.02 | 4 | J961310D | u | Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 | 148.97 | 2 | 297.94 |  | 0
01.02.02 | 5 | J961I010 | u | Determinació de la resistència a l'intemperie d'una mostra de tres voradas i rigolas, segons la norma UNE-EN 12371 i UNE-EN 1342 | 391 | 2 | 782 |  | 0
01.02.02 | 6 | J961430D | u | Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 | 88.47 | 2 | 176.94 |  | 0
01.02.02 | 7 | J060I020 | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 102 | 4 | 408 |  | 0
01.03.01 | 1 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 2 | 90.2 |  | 0
01.03.01 | 2 | J0304503 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 | 42 | 1 | 42 |  | 0
01.03.01 | 3 | J030K50L | U | Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-3 | 51.31 | 1 | 51.31 |  | 0
01.03.01 | 4 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 4 | 338.08 |  | 0
01.03.01 | 5 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 2 | 90.2 |  | 0
01.03.01 | 6 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 2 | 81.4 |  | 0
01.03.01 | 7 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 4 | 84 |  | 0
01.03.01 | 8 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 10 | 210 |  | 0
01.03.01 | 9 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 5 | 788.45 |  | 0
01.03.01 | 10 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 2 | 89 |  | 0
01.03.02 | 1 | JDV7G80F | U | Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (PPTSAN-86-MOPT) | 788.42 | 2 | 1576.84 |  | 0
01.03.02 | 2 | JFV2I083 | u | Jornada d'inspecció interior de col·lectors i canonades mitjançant càmera robotitzada CCTV, incloent enregistrament, informe d'incidències i reportatge gràfic. | 1450 | 2 | 2900 |  | 0
01.03.03 | 1 | J060770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 105 | 7 | 735 |  | 0
01.04.01 | 1 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 1 | 44.5 |  | 0
01.04.01 | 2 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 3 | 253.56 |  | 0
01.04.01 | 3 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.04.01 | 4 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.04.01 | 5 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 1 | 21 |  | 0
01.04.01 | 6 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 5 | 105 |  | 0
01.04.01 | 7 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 3 | 473.07 |  | 0
01.04.01 | 8 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.04.01 | 9 | JFV2I076 | u | Jornada de prova de pressió i estanquitat d'un tram de xarxa d'abastament, segons el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua | 850 | 1 | 850 |  | 0
01.05.01 | 1 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 1 | 157.69 |  | 0
01.05.01 | 2 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 4 | 84 |  | 0
01.05.01 | 3 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.05.01 | 4 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.05.01 | 5 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 4 | 338.08 |  | 0
01.05.01 | 6 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 1 | 44.5 |  | 0
01.05.01 | 7 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.05.01 | 8 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 10 | 210 |  | 0
01.06.01 | 1 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 4 | 630.76 |  | 0
01.06.01 | 2 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 10 | 210 |  | 0
01.06.01 | 3 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 1 | 21 |  | 0
01.06.01 | 4 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.06.01 | 5 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.06.01 | 6 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 4 | 338.08 |  | 0
01.06.01 | 7 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 1 | 44.5 |  | 0
01.06.01 | 8 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.07.01 | 1 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 2 | 315.38 |  | 0
01.07.01 | 2 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.07.01 | 3 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 1 | 44.5 |  | 0
01.07.01 | 4 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 2 | 169.04 |  | 0
01.07.01 | 5 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.07.01 | 6 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.07.01 | 7 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 10 | 210 |  | 0
01.07.01 | 8 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 1 | 21 |  | 0
01.07.04 | 1 | JHV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 857.48 | 1 | 857.48 |  | 0
01.07.04 | 2 | JHV1I010 | u | Jornada d'assaig del gruix en micres del galvanitzat de les columnes i fanals | 371.52 | 1 | 371.52 |  | 0
01.08.01 | 1 | J060120G | U | Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 | 29 | 12 | 348 |  | 0
01.08.01 | 2 | JFV2I086 | u | Jornada de proves de mandrinat | 450 | 2 | 900 |  | 0
01.09.01 | 1 | J2VCR10P | U | Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 | 21 | 6 | 126 |  | 0
01.09.01 | 2 | J2VCP10M | U | Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 | 21 | 1 | 21 |  | 0
01.09.01 | 3 | J060760A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 99 | 1 | 99 |  | 0
01.09.01 | 4 | J2VCS10Q | U | Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 | 157.69 | 3 | 473.07 |  | 0
01.09.01 | 5 | J03DN10Z | U | Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 | 40.7 | 1 | 40.7 |  | 0
01.09.01 | 6 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 | 84.52 | 3 | 253.56 |  | 0
01.09.01 | 7 | J03D2202 | U | Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.09.01 | 8 | J03D4204 | U | Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 | 44.5 | 1 | 44.5 |  | 0
01.09.01 | 9 | J03DK20H | U | Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 | 45.1 | 1 | 45.1 |  | 0
01.09.01 | 10 | J060770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 105 | 3 | 315 |  | 0
01.09.01 | 11 | J0608405 | u | Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-6 | 33.62 | 3 | 100.86 |  | 0
01.09.01 | 12 | J060D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 19.95 | 2 | 39.9 |  | 0
01.09.01 | 13 | J0B27103 | u | Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 | 22.96 | 1 | 22.96 |  | 0
01.09.01 | 14 | J0B28103 | u | Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 | 22.95 | 1 | 22.95 |  | 0
01.09.01 | 15 | J0B2I030 | u | Tracció, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 | 91.82 | 1 | 91.82 |  | 0
01.09.01 | 16 | J0B21103 | u | Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 | 82.25 | 1 | 82.25 |  | 0
01.09.01 | 17 | J0B2I060 | u | Identificació de les barres | 25 | 1 | 25 |  | 0
01.09.01 | 18 | J0B2I070 | u | Assaig sobre dues barres (tracció, secció equivalent, doblegament simple, doblegament-desdoblegament i característiques geomètriques) | 191.75 | 1 | 191.75 |  | 0
01.10 | 1 | JR31I010 | u | Anàlisis granulomètric per garbellat/textura (USDA), segons la norma NLT 104 | 43.18 | 2 | 86.36 |  | 0
01.10 | 2 | JR31I020 | u | Anàlisis del contingut en carbonats | 22.46 | 2 | 44.92 |  | 0
01.10 | 3 | JR31I030 | u | Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 103204 | 47.18 | 2 | 94.36 |  | 0
01.10 | 4 | JR31I040 | u | Determinació del PH, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77305 | 24.62 | 2 | 49.24 |  | 0
01.10 | 5 | JR31I050 | u | Anàlisis conductivitat elèctrica a 25 C de l'extracte | 25.94 | 2 | 51.88 |  | 0
01.10 | 6 | JR31I060 | u | Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77306 | 28.28 | 2 | 56.56 |  | 0
01.10 | 7 | JR31I070 | u | Anàlisis contingut en fosfor, mètode Olsen | 28.28 | 2 | 56.56 |  | 0
01.10 | 8 | JR31I080 | u | Anàlisis contingut en potàssi de l'extracte NH4AcO 1N | 28.28 | 2 | 56.56 |  | 0
01.11 | 1 | JBA12505 | u | Determinació de la resistència al lliscament (coeficient de fricció SRT) d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436 | 200.4 | 3 | 601.2 |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 33078.32 |  | 0