## RETINÒGRAF
RETINÒGRAF
| Expedient CT2026403 - ID GEEC STE-2026-21 Objecte: Contractació del subministrament d'un retinògraf per a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental
Definició
Contractació del subministrament, instal·lació, configuració, integració i posada en funcionament d’un retinògraf digital no midriàtic destinat al Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
| 1.2. Valoració de la mostra | 48
Es valoraran positivament les funcionalitats que millorin la qualitat diagnòstica, l’automatització del procés i la facilitat d’ús, entre les quals: (la millora de les funcionalitats haurà d'estar justificada i/o motivada en la documentació tècnica, als efectes de valoració subjectiva per part dels tècnics)
| Camp de visió superior als 45° en captura única. | 6
| Sistema de mosaic automàtic per ampliar el camp de visualització del fons ocular. | 4
| Camp de visualització mitjançant mosaic de 80° o superior. | 2
| Captura d’imatges mitjançant infraroig (IR). | 1
| Captura d’imatges lliures de vermell (red-free). | 2
| Alineació automàtica del pacient. | 6
| Enfocament automàtic. | 6
| Disparador automàtic. | 4
| Detecció o canvi automàtic entre ull dret i esquerre. | 4
| Mode automàtic específic per a pupil·la petita. | 6
| Sistema de fixació interna configurable en posició, intensitat i/o altres paràmetres. | 4
| Possibilitat de fixació externa. | 2
| Sistemes automàtics de control de qualitat de la imatge. | 1
| Ergonomia i facilitat d'ús | 34
L’equip haurà d’estar dissenyat per facilitar el seu ús en un entorn assistencial hospitalari.
Es valoraran especialment:
| Facilitat de posicionament del pacient. | 6
| Comoditat del pacient durant la realització de la prova. | 6
| Facilitat d’ús per part del professional. | 6
| Qualitat i ergonomia de la pantalla o interfície de control. | 2
| Automatització del procés de captura. | 4
| Facilitat de neteja i desinfecció dels elements en contacte o proximitat amb el pacient. | 4
| Accessibilitat per a pacients amb mobilitat reduïda. | 6

## Criteris automàtics
Criteris automàtics | Equipament
Oferta econòmica | 68
Termini de garantia comercial | 50
Total Criteris Automàtics | 118
Total Criteris avaluables de judici de valor | 82
Total Puntuació | 200
DETALL CRITERIES
Preu (fins a 68 punts) En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora. S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA) Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
On:
PV: Puntuació de l’oferta a valorar
Ov: Oferta de l’equip a valorar
Om: Oferta millor de l’equip (més econòmica)
Il: Import de la licitació de l’equip(sense IVA)
VP: Valor de ponderació = 1,5
P: puntuació màxima del criteri
Termini de garantia comercial (fins a 50 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia comercial oferts, és a dir, quan siguin superiors al termini
exigit en el quadre de característiques del contracte, d’acord amb el següent escalat:
Sense ampliació (garantia total de 3 anys): 0 punts
Ampliació de 1 any addicional (garantia total de 4 anys): 10 punts
Ampliació de 2 anys addicionals (garantia total de 5 anys): 25 punts
Ampliació de 3 anys addicionals o més (garantia total de 6 anys o més): 50 punts