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CRITERIOS EVALUABLES A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR: 20 Puntos

[bookmark: _Hlk215138663]Los criterios vinculados al objeto del contrato que dependen de uno juicio de valor y que servirán de base para la adjudicación del contrato son los siguientes:

Normas generales:

Los criterios abajo​ mencionados serán evaluados mediante la presentación de la documentación pertinente. Por eso, si esta información no se presenta, la puntuación será de 0 puntos (ningún punto), siendo éste un requisito no enmendable.

La memoria técnica recogerá los siguientes apartados y no habrá exceder las 10 páginas de amplitud. No contarán ni la portada ni los anexos (p. ej. catálogos, CVs, …).

Organización y procedimiento de prestación del servicio........hasta 10 puntos

Se evaluará la propuesta organizativa presentada por el licitador para garantizar la correcta ejecución de las exploraciones de resonancia magnética contempladas en el ensayo clínico LESS-AD.

Sistema de puntuación para este apartado:

	Sistema de puntuación
	Puntos

	Excelente (La propuesta plantea un sistema eficiente y se adapta a las necesidades del proyecto, en concordancia con el PPT, y no genera ninguna duda respecto a la viabilidad de implantación)
	9-10

	Suficiente (La propuesta es correcta, si bien no se determinan algunos de los procedimientos necesarios para su implantación, o bien su justificación no es del todo adecuada respecto a las necesidades de la plataforma y al PPT)
	5-8

	Insuficiente (La propuesta es mucho básica o genérica, y no contiene la información mínima requerida en los mismos criterios y le faltan muchos aspectos relevantes, que generan dudas sobre su implementación o no se adapta a las necesidades de la plataforma ni al PPT).
	1-4



En caso de no presentación se puntuará con 0 puntos, siendo este un requisito no subsanable. 

Se considerarán especialmente favorables aquellas propuestas que acrediten procedimientos claramente definidos, mecanismos de trazabilidad de las imágenes y medidas orientadas a minimizar incidencias y retrasos en la ejecución del estudio.

Calidad del equipamiento y soporte técnico.....................hasta 10 puntos.

a) Se analizarán las características técnicas del equipo de resonancia magnética ofertado, incluyendo la potencia del imán, la capacidad para implementar íntegramente el protocolo de resonancia magnética del ensayo clínico LESS-AD, las tecnologías disponibles para la adquisición de secuencias avanzadas de neuroimagen (incluyendo resonancia magnética funcional, difusión avanzada, perfusión ASL y estudios de susceptibilidad magnética), la calidad y resolución de imagen obtenida, así como la antigüedad del equipo (a mayor antigüedad, menor valoración): Hasta 5 puntos.
		
b) Se evaluarán los procedimientos de soporte técnico y mantenimiento del equipamiento, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, los mecanismos de control de calidad de las exploraciones, la gestión de actualizaciones de software o hardware, las medidas destinadas a garantizar la estabilidad del protocolo de adquisición durante toda la duración del estudio y la capacidad de respuesta ante incidencias técnicas que puedan afectar a la calidad o comparabilidad de las imágenes obtenidas: Hasta 5 puntos.

Sistema de puntuación para estos apartados (lo mismo para los dos criterios):

	Sistema de puntuación
	Puntos

	Excelente (La propuesta plantea mejoras respecto a las especificaciones técnicas del equipo de RM previstas en el PPT, así como el plazo de resolución de incidencias es mínimo y adaptado a las necesidades de la plataforma, en concordancia con el PPT. El soporte técnico y el mantenimiento ofrece suponen una mejora respecto al PPT).
	4 - 5

	Suficiente (La propuesta es correcta, si bien no se determinan algunas de las especificaciones técnicas del equipo de RM/ mantenimiento y soporte técnico / resolución de incidencias o no es del todo adecuada respecto a las necesidades de la plataforma y al PPT).
	2 - 3

	Insuficiente (La propuesta es mucho básica o genérica, y no contiene la información mínima requerida en los mismos criterios y le faltan muchos aspectos relevantes, que generan dudas sobre su implementación o no se adapta a las necesidades de la plataforma ni al PPT).
	1


En caso de no presentación se puntuará con 0 puntos, siendo este un requisito no subsanable. 

[bookmark: _Hlk139359367]Se requiere una puntuación mínima de 10 puntos en la evaluación de la oferta técnica para poder continuar en el proceso de selección y pasar a la evaluación de la oferta económica. Las empresas que no obtengan al menos 10 puntos en la evaluación técnica serán excluidas del proceso.

	Puntuación criterios evaluables mediante juicio de valor: 10 + 10 = 20 puntos





image1.png
Institut
de Recerca®
Sant Pau




image2.png
Cofinanciado por I‘i‘
la Unién Europea s

Freod
&

1 MINSTERO
ol DE CIENCIA INNOVACION
g Y UNIVERSIOADES




