ANNEX 4
OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU


El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar el nom del document i la pàgina on es troba la informació de l’equip per verificar el compliment de l’oferta)


1. Menor pes de la consola principal de l’equip.
Es valorarà el menor pes (en grams) de la consola principal de l’equip. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica, manual d’usuari o altra documentació tècnica oficial on consti expressament el pes de la consola principal.

Pes de la consola principal ofert: __________ grams.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Màxima distància de focalització del micromanipulador per ORL.
Es valorarà que el micromanipulador per ORL permeti la màxima distància de focalització. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant l’aportació de la documentació tècnica oficial del fabricant.

Distància màxima de focalització ofertada: __________ mm.


Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Modes d’ablació de l’escàner del làser CO2
Es valorarà que l’escàner del làser CO₂ disposi tant de mode d’ablació fina com de mode d’ablació intensa i que ambdós siguin seleccionables en pantalla. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta funcionalitat mitjançant la documentació tècnica oficial.


|_| Sí, disposa de mode d’ablació fina i d’ablació intensa seleccionables en pantalla.
|_| No en disposa.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Àrea màxima d’escaneig per ginecologia de 22 x 22 mm 
Es valorarà que el sistema d’escàner del làser CO₂ per ginecologia permeti una àrea màxima d’escaneig de 22 x 22 mm. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant la documentació tècnica oficial.

|_| Sí, l’àrea màxima d’escaneig és de 22 x 22 mm.
|_| No 

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

5. Menor pes del micromanipulador d’ORL 
Es valorarà el menor pes (en grams) del micromanipulador d’ORL. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica, manual o documentació tècnica oficial.
Pes del micromanipulador ORL ofert: __________ grams.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

6. Sistema d’autoregulació del braç làser sense contrapès
Es valorarà que el braç del làser disposi d’un sistema de molla autoregulada o de qualsevol sistema equivalent d’autoregulació, sense necessitat de contrapès ni ajustos manuals de tensió, i que sigui capaç de mantenir-se estable en qualsevol posició de treball. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant la documentació tècnica oficial.

|_| Sí, disposa d’un sistema de molla autoregulada o equivalent sense contrapès.
|_| No, disposa.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


7. Sistema de refrigeració per aire de l’equip làser 
Es valorarà que l’equip làser disposi d’un sistema de refrigeració per aire. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant la documentació tècnica oficial.

|_| Sí, disposa de refrigeració per aire
|_| No disposa de refrigeració per aire

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


8. Nombre de programes de tractament predefinits accessibles amb un sol clic des de la pantalla d’inici 
Es valorarà el nombre de programes de tractament predefinits accessibles directament des de la pantalla d’inici de l’equip. Per obtenir la puntuació corresponent, caldrà acreditar aquesta característica mitjançant la documentació tècnica oficial

Nombre de programes de tractament predefinits accessibles amb un sol clic: __________ programes 
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En cas que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.


Signatura del licitador o de l’apoderat
