# ANNEX 2. LLISTAT DESCRIPCIÓ MATERIAL (ORIENTATIU I NO LIMITATIU)

| DADES LICITACIÓ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripció material | Preu unitari estimat | unitats | Totals estimats | Unitats de mesura (unitats) |
| HORES DE TÈCNIC | 80,00 € | 600 | 48.000,00 € | Unitat |
| RECANVIS GRUES |  |  |  |  |
| BATERIA 2.9Ah 4.5 Ah | 101,87 € | 10 | 1.018,70 € | Unitat |
| BATERIA 7 Ah | 116,72 € | 6 | 700,32 € | Unitat |
| CARGADOR DC24 V 1 Ah | 91,33 € | 8 | 730,64 € | Unitat |
| RELE CENTRALITA 12V | 24,10 € | 18 | 433,80 € | Unitat |
| RELE CENTRALITA 9V | 22,61 € | 14 | 316,54 € | Unitat |
| RELE CENTRALITA 24V | 24,77 € | 28 | 693,56 € | Unitat |
| FUSIBLE | 1,42 € | 36 | 51,12 € | Unitat |
| CONECTOR INTERNO CARGA BATERIA * | 11,81 € | 10 | 118,10 € | Unitat |
| MANDO STANDARD GRUA * | 84,14 € | 15 | 1.262,10 € | Unitat |
| CONECTOR CARGADOR | 11,81 € | 12 | 141,72 € | Unitat |
| CONECTOR JACK MOTOR | 11,14 € | 8 | 89,12 € | Unitat |
| SETA DE EMERGENCIA | 24,91 € | 8 | 199,28 € | Unitat |
| CONECTOR CENTRALITA MANDO | 22,75 € | 6 | 136,50 € | Unitat |
| 601010003 75mm DOBLE CON FRENO | 24,98 € | 8 | 199,84 € | Unitat |
| 601011003 75mm DOBLE SIN FRENO | 32,81 € | 8 | 262,48 € | Unitat |
| CENTRALITA LINAK | 263,25 € | 4 | 1.053,00 € | Unitat |
| 41777 RUEDA GRUA D100 | 35,51 € | 12 | 426,12 € | Unitat |
| 41776 RUEDA GRUA CON FRENO D100 | 45,23 € | 12 | 542,76 € | Unitat |
| 4099020043 REPOSAPIES WINNCARE GRUA ELEV | 134,14 € | 4 | 536,56 € | Unitat |
| 601030002 RUEDA 100 LINEA CON FRENO | 53,46 € | 4 | 213,84 € | Unitat |
| 16259 BRAZO SEL CJTO | 225,25 € | 4 | 901,00 € | Unitat |
| ACTUADOR LA3441 300 24V 7000N | 488,84 € | 6 | 2.933,04 € | Unitat |
| A910/2 CARGADOR AC/DC GRUA | 190,08 € | 8 | 1.520,64 € | Unitat |
| 605018003 BATERIA BA01-00-01 IP65 | 188,33 € | 8 | 1.506,64 € | Unitat |
| 3605016005 CARGADOR BATERIA EXTERNO | 303,75 € | 4 | 1.215,00 € | Unitat |
| 0251105 APOYARODILLAS | 44,55 € | 12 | 534,60 € | Unitat |
| CAMBIO BATERIA MOLIFT QUICK RAISER | 155,25 € | 8 | 1.242,00 € | Unitat |
| MANDO 2 BOTONES MOLIFT 13 PINS | 121,50 € | 16 | 1.944,00 € | Unitat |
| SERVICE TOOL (CONFIGURACION GRUA FABRICANTE) | 126,77 € | 4 | 507,08 € | Unitat |
| 541000 BATERIA EXTRA | 283,84 € | 4 | 1.135,36 € | Unitat |
| 0235102 POMO GRADUACION MANILLA | 25,72 € | 14 | 360,08 € | Unitat |
| TIRA ANTIDESLIZANTE MOLIFT | 33,75 € | 4 | 135,00 € | Unitat |
| RECANVIS GRUES |  |  |  |  |
| MANDO MOTOR CAMA UNIVERSAL | 90,00 € | 10 | 900,00 € | Unitat |
| MANDO CAMA WESTFALIA A961-6 | 93,90 € | 4 | 375,60 € | Unitat |
| MANDO CAMA WESTFALIA 24V A96-16 | 210,25 € | 5 | 1.051,25 € | Unitat |
| 62773 MOTOR TRIO 8 NG | 19,05 € | 14 | 266,70 € | Unitat |
| MANDO SOFTLINE | 25,00 € | 4 | 100,00 € | Unitat |
| REPARACION MANDO | 45,00 € | 14 | 630,00 € | Unitat |
| CLAVIJA ENCHUFE ALIMENTACION | 12,75 € | 10 | 127,50 € | Unitat |
| RELE 9V | 6,75 € | 14 | 94,50 € | Unitat |
| RELE 12V | 17,85 € | 16 | 285,60 € | Unitat |
| FUSIBLE | 1,05 € | 28 | 29,40 € | Unitat |
| TORNILLERIA VARIA PARA CAMA | 15,00 € | 10 | 150,00 € | Unitat |
| RELE 20V | 18,35 € | 14 | 256,90 € | Unitat |
| MANDO Z010-186112 BURMEIER | 175,85 € | 14 | 2.461,90 € | Unitat |
| DIODO | 13,85 € | 16 | 221,60 € | Unitat |
| RELE 24DC-125 | 18,35 € | 18 | 330,30 € | Unitat |
| 1.10.00.128 MANDO SOFTLINE 8 BOTONES | 69,73 € | 8 | 557,84 € | Unitat |
| MANDO OCK COMBIFLEX | 92,30 € | 18 | 1.661,40 € | Unitat |
| TRANSFORMADOR 24V MOTOR CAMA | 75,45 € | 10 | 754,50 € | Unitat |
| ARQUILLO CAEL ABATIBLE | 7,75 € | 10 | 77,50 € | Unitat |
| RUEDA RECAMBIO CAMA BOCK | 33,25 € | 8 | 266,00 € | Unitat |
| RECANVIS CADIRES DE RODES |  |  |  |  |
| FRENO SILLA DE RUEDAS BB | 35,50 € | 5 | 177,50 € | Unitat |
| TIRADOR SETA+MUELLE | 13,50 € | 8 | 108,00 € | Unitat |
| DESLIZANTE C | 3,75 € | 5 | 18,75 € | Unitat |
| PROLONGADOR RESPALDO | 85,50 € | 3 | 256,50 € | Unitat |
| REPOSABRAZOS COMPLETO ECO2 | 70,00 € | 2 | 140,00 € | Unitat |
| ASIENTO DE TELA ECO2 | 48,35 € | 1 | 48,35 € | Unitat |
| RESPALDO DE TELA | 59,35 € | 1 | 59,35 € | Unitat |
| REPOSAPIES STANDARD ANTRACITA | 48,00 € | 4 | 192,00 € | Unitat |
| REPOSAPIES ELEVABLE RECLINABLE | 76,00 € | 3 | 228,00 € | Unitat |
| EMPUÑADURA | 7,25 € | 3 | 21,75 € | Unitat |
| RUEDA GRANDE | 54,00 € | 2 | 108,00 € | Unitat |
| ACOLCHADO REPOSABRAZOS | 18,00 € | 3 | 54,00 € | Unitat |
| RECANVIS ORTOPÈDIA |  |  |  |  |
| EA1522 BASTON INGLES GRADUABLE (MULETA PAR) | 16,20 € | 8 | 129,60 € | Unitat |
| A101 CONTERA 22 mm.GRIS | 1,22 € | 22 | 26,84 € | Unitat |
| EA192/ GRIS CONTERA PARA CAMINADOR GRIS 22 mm (DUBAI) | 1,49 € | 14 | 20,86 € | Unitat |
| EA 192/6 CONTERA NEGRA 25mm | 1,49 € | 20 | 29,80 € | Unitat |
| EA195/2R-C25N CONTERA 25 MM FLY2 | 1,22 € | 30 | 36,60 € | Unitat |
| EA132/22N CONTERA P/BASTON INGLES NEGRO 22 MM | 1,49 € | 14 | 20,86 € | Unitat |
| EA 192/7 CONTERA PARA CAMINADOR 22mm NEGRA | 1,49 € | 30 | 44,70 € | Unitat |
| 19622 FUNDA COLCHON RIZO CON CREMALLERA 90 CM | 16,88 € | 80 | 1.350,40 € | Unitat |
| AD952 BARANDILLA ABATIBLE (PAR) | 148,43 € | 12 | 1.781,16 € | Unitat |
| AD955 BARANDILLA ABATIBLE INDI | 66,15 € | 8 | 529,20 € | Unitat |
| RC900 PROTECTOR DE BARANDILLA | 58,05 € | 25 | 1.451,25 € | Unitat |
| A828/7 RUEDA DIAM.125 CON FRENO-SILLA CLEAN (PAR) | 108,20 € | 3 | 324,60 € | Unitat |
| A828/6 RUEDA DIAM.125 SIN FRENO-SILLA CLEAN (PAR) | 92,92 € | 3 | 278,76 € | Unitat |
| Altres recanvis geriàtrics no contemplats anteriorment |  |  |  | Unitat |