## L6_FT_Videonistagmoscopi
LOT 6 SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL PER LA VALORACIÓ I REHABILITACIÓ DE PATOLOGIA VESTIBULAR I NEUROLÒGICA
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema de Realitat Virtual per la valoració i rehabilitació de patologia vestibular i neurològica
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1 Característiques bàsiques
Casc
1 | Casc amb ulleres integrades | SI
2 | Sensors de posicionament | SI
3 | Comandaments de control | SI
4 | Amb sensors de referencia externs per una correcta ubicació a l'entorn de treball | SI
5 | Auriculars integrats | SI
Ulleres
6 | Amb ajustament iunterpupil·lar per millorar la nitidesa de la imatge i la immersió del pacient | SI
7 | De RV immersiva 3D | SI
Entorn de treball
8 | Compost per un ordinador de sobretaula, monitor y perifèrics d'ús | SI
9 | Ordinador d'altes prestacions amb capacitat per generar entorns 3D | SI
Emmagatzematge i tractament de dades
10 | Base de dades incorporada amb capacitat d'emmagatzemar dades del pacient i de le proves realitzades | SI
11 | Capacitat de foiltrar la base de dades per criteris específics (per exemple: tipus de prova, dolencia...) | SI
12 | Software que permeti la realització d'informes de les sesions/proves del pacient | SI
Mòdul RV
13 | Capacitat de proves per avaluació otolítica, dependència visual excesiva, valoració global de l'equilibri del pacient. | SI
14 | Ha de permetre la rehabilitació vestibular, la dependència visual excesiva i la reeducació de la conducció en entorns controlats. | SI
15 | Tests pel coneixement de la capacitat d'integració sensiorial dels tres inputs de l'equilibri. | SI
16 | Ha de permentre l'entrenament de l'equilibri per habituació a estímuls demandants i immersius, el tractament de la cinetosis i la reorganització sensorial per la millora de l'equilibri global. | SI
| 1.2. Tests | SI
17 | Les ulleres 3D han d'incorporar els tests d'avaluació: - Vertical Visual Subjectiva (VVS) - Vertical Visual Subjectiva Dinàmica immersiva - Vertical Visual Subjectiva amb cribratge (Rod & Frame) | SI
18 | Els test de rehabilitació permeten modificar els seus paràmetres per a adaptar a cada moment la seva dificultat a l'evolució del pacient. | SI
Mòdul RV
19 | Test de rehabilitació Optocinètica | SI
20 | Test de rehabilitació Propioceptiva | SI
21 | Test de rehabilitació Visual Dinàmica | SI
22 | Teràpia de mirall | SI
23 | Tests 3D de simulació en ambients reals | SI
24 | Test d'eliminació de refencia visual i test d'eliminació de referencia ntorn visual | SI