## lot 4
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Equipament per tractament amb ones de xoc
LOT 8 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip de tractament per ones de xoc.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques bàsiques
Aplicador i pantalla
1 | Aplicador d'ones lleuger i ergonòmic. | SI
2 | Amb botons integrats per facilitar el seu ús. | SI
3 | Permet manejar amb un sol dit. | SI
4 | Els botons permeten regular el nivell d'energia aplicat. | SI
5 | Els botons permeten regular la freqüència d'ones emesa. | SI
6 | Ampli rang de potència. | SI
7 | Ones de xoc consistents i reproduïbles. | SI
8 | Vida útil del cor de l'aplicador llarga. | SI
9 | Aplicador fàcilment intercambiable per l'usuari. | SI
10 | Pantalla tàctil. | SI
11 | Interfície intuïtiva i de fàcil ús. | SI
Adquisició i visualització
12 | Tractament mínimament invasiu mitjançant la teràpia extracorpòrea d'ones de xoc. | SI
13 | Tractament que no precisa d'analgèsia ni anestèsia. | SI
14 | Software que permet decidir la profundidat de penetració. | SI
15 | Les ones es transmeten per un canal linial. | SI
16 | Té un emissor d'ones de xoc electromagnètiques. | SI
17 | Ampli espectre d'indicacions ortopèdiques (fins a 8 situacions). | SI
1.2. Accessoris bàsics
18 | Aplicador. | SI
19 | Carregador. | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data