## lot 3 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius. |  |  | OFERTA EMPRESA
LOT 3 - VPR | Puntuació màxima | CONTESTAR | RESPOSTA | INDEX DOCUMENTAL
SOBRE 2
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 3 | Si/no
Equip de substitució durant la reparació | 1.5 | Si/no
PIM/PEM
Aplicació senzilla i intuïtiva. De ràpida execució i calibració. | 3 | Si/no
Pulsioxímetre
Incloure maletí de transport amb accessoris. | 3 | Si/no
Pantalla més àmplia que el mínim demanat | 2 | Si/no
Major lleugeresa i compactació. | 2 | Si/no
Incloure el cable sèrie tipus "Micro Medical Spirometry" compatible | 3 | Si/no
Programa lleuger. De baixa ocupació al disc dur del sistema del servei | 3.5 | Si/no
Memoria de fins a 1000h aprox. | 3.5 | Hores:
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i dataa